ОДОБРЯВАМ:

_____________________

СТЕФАНА КАРАСЛАВОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД-15-1122/16.10.2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

# ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

# С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“ по обособени позиции

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“ по обособени позиции

София, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г.

за откриване на процедурата в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“ по обособени позиции

Обществената поръчка се състои от 187 самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Реактиви за тъканно типизиране;

Обособена позиция № 2 - Продукти за определяне на HLA чрез PCR-SSOP метод с микросфери;

Обособена позиция № 3 - Кит за изолиране на ДНК от бокална лигавица;

Обособена позиция № 4 - Кит за цялостно амплифициране  на геномна ДНК;

Обособена позиция № 5 - Определяне на HLA чрез PCR-SBT метод;

Обособена позиция № 6 – Комплект реактиви за амплификация и секвениране;

Обособена позиция № 7 - Етанол-чистота минимум 99%;

Обособена позиция № 8 - DNA маркер с размер на фрагментите от 100 до 3000, за 250 нанасяния в агарозен гел;

Обособена позиция № 9 - Продукти, предназначеи за работа с автоматичен ДНК секвенатор ABI PRISM 3100;

Обособена позиция № 10 - Кит за изолиране на вирусна ДНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване;

Обособена позиция № 11 - Кит за изолиране на вирусна РНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване;

Обособена позиция № 12 - Кит за изолиране на ДНК от периферна венозна кръв в обеми от 200 до 350 мкл;

Обособена позиция № 13 - Кит за изолиране на ДНК от човешка тъкан с колонки;

Обособена позиция № 14 - Рекомбинантна TAQ полимераза;

Обособена позиция № 15 – Агароза за електрофореза;

Обособена позиция № 16 - Кит за фрагментен анализ с минимум18 локуса, включващ вътрешен стандарт и матрикс стандарт;

Обособена позиция № 17 - Скрининг плаки с 34 специфични маркери и 1 референтен за определяне на химеризъм чрез RQ PCR (4 плаки/опаковка);

Обособена позиция № 18 - Плаки 96 гн. с адхезивно термофолио;

Обособена позиция № 19 - Реактив за ензимно пречистване на PCR продукти (EXOSAP);

Обособена позиция № 20 - Плаки за PCR 8 гнездни с прикачени капачки 0.2 ml;

Обособена позиция № 21 - Етанол-резистентно адхезивно термофолио за 96 гн. плаки;

Обособена позиция № 22 - Реактиви за определяне на HLA чрез PCR-SSP метод;

Обособена позиция № 23 - Кит за откриване на ДНК контаминации при PCR -SSP метода (Wipe test) за 96 реакции;

Обособена позиция № 24 - Кит за определяне на KIR полиморфизъм чрез PCR-SSP метод;

Обособена позиция № 25 - Кит за определяне на KIR HLA клас I лиганди чрез PCR-SSP метод;

Обособена позиция № 26 - Кит за определяне на HLA-С локуса чрез PCR-SSР метод;

Обособена позиция № 27 - dNTP -SET -опаковка/100 mmol всяко dNTP (100 ml);

Обособена позиция № 28 - Олигонуклеотиди до 30 базови двойки до 30 mmol всеки;

Обособена позиция № 29 - Hi-Di формамид - 10мл/оп;

Обособена позиция № 30 - SIBR safe за визуализация на ДНК -готов за употреба разтвор;

Обособена позиция № 31 - Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествено определяне на HCV чрез Real Rime PCR, цялостен геном клониран в плазмид, минимум осем серии с минимум 4 стандарта;

Обособена позиция № 32 - Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествен анализ на HBV-DNA чрез Real Rime PCR, цялостен геном, клониран в плазмид, минимум 8 серии с 4 стандарта и изготвяне на стандартна крива в copies/ml;

Обособена позиция № 33 - Комплект за детекция и качествено определяне на HBV ДНК чрез дуплексен Real Time PCR анализ с хидролизираща се сонда за 150 реакции. Характеристика: лиофилизирани праймери и сонда, положителна контрола и независима екстракционна контрола. Положителната контрола да служи за качествен и количествен анализ чрез генериране на минимум 5 стандартни концентрации за стандартн акрива, 2х Мастър микс , Hot Star Pol, лиофилизирани праймери и сонда за оценка качеството на изолирания биологичен материал;

Обособена позиция № 34 - Кит за количествено определяне на HCV чрез Real-Time PCR за 96 реакции;

Обособена позиция № 35 - Кит за количествено определяне на CMV чрез Real-Time PCR, за 96 реакции, включваш 4 стандарта за стандартна крива на CMV ДНК и 4 стандарта за стандартна крива на вътрешната контрола- Бета-глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция;

Обособена позиция № 36 - Кит за количествено определяне на EBV чрез Real Time PCR за 96 реакции , 4 стандарта за стандартна крива на EVB ДНК и 4 стандарта за стандарна крива на вътрешната контрола- Бета глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция;

Обособена позиция № 37 - Оптично-пропускливи плаки за 96 проби, 0.2мл, за Real-Time PCR анализ, 10бр./оп.;

Обособена позиция № 38 - Оптично-пропускливо фолио за плаки за Real-Time PCR анализ, 100бр./оп.;

Обособена позиция № 39 - Продукти за изследване на HLA антитела чрез апарат флоуцитометър;

Обособена позиция № 40 - Кит за микросферов флуориметричен скрининг на HLA клас I+клас II+МIC антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент;

Обособена позиция № 41 - Продукти за определяне на HLA антитела;

Обособена позиция № 42 - Кит за пречистване на серуми за микросферова спецификация на алоантитела;

Обособена позиция № 43 - Отрицателна контрола за флоуцитометричен кросмач;

Обособена позиция № 44 - Кози F(ab')2 анти-човешки IgG (Fc Sp.), маркиран с FITC;

Обособена позиция № 45 - Кит за ендотелен флоуцитометричен крос-мач;

Обособена позиция № 46 - Изделия за изследване на хуморален имунитет;

Обособена позиция № 47 - Реактиви за апарат нефелометър Minineph Plus;

Обособена позиция № 48 - Набор за функционално изследване на С1 естеразен инхибитор;

Обособена позиция № 49 - Кит за определяне активност на комплемента CH-50;

Обособена позиция № 50 - Кит за определяне на IgD в серум за радиална имунодифузия;

Обособена позиция № 51 - Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу МРО от ИгГ клас;

Обособена позиция № 52 - Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу Pr3 от ИгГ клас;

Обособена позиция № 53 - Плаки за вакуумно филтриране (96-гнездни), предназначени за определяне на анти-HLA антитела;

Обособена позиция № 54 - Резервоарни плаки Теразаки, 200 мкл, 60 гнездни;

Обособена позиция № 55 - Плаки Теразаки с капак;

Обособена позиция № 56 - Продукти, предназначени за апарат флоуцирометър FACS Canto II;

Обособена позиция № 57 - Културелна среда RPMI, концентрация 1х ,100мл;

Обособена позиция № 58 - Заешки комплемет, оп.5 мл;

Обособена позиция № 59 - CD3-PerCP моноклонално антитяло (clone Sk7);

Обособена позиция № 60 - CD19-PЕ моноклонално антитяло (clone SJ25C1);

Обособена позиция № 61- CD3FITC/CD16+56 PE;

Обособена позиция № 62 - CD57FITC/CD8 PE;

Обособена позиция № 63 - CD8FITC/CD38 PE;

Обособена позиция № 64 - CD3FITC/HLA-DR PE;

Обособена позиция № 65 - CD4FITC/CD8 PE/CD3 Per CP;

Обособена позиция № 66 - CD16 FITC моноклонално антитяло;

Обособена позиция № 67 - CD56 PE моноклонално антитяло;

Обособена позиция № 68 - CD45 APC моноклонално антитяло;

Обособена позиция № 69 - Тест за определяне на наличието на специфични Т клетки към най-малко 2 антигена на туберкулозния микобактериум със среда за култивиране;

Обособена позиция № 70 - CD4FITC/CD62LPE;

Обособена позиция № 71 - CD45FITC/CD14PE;

Обособена позиция № 72 - Gamma1 FITC/Gamma2 PE;

Обособена позиция № 73 - CD8FITC/HLA-DR PE;

Обособена позиция № 74 - CD8FITC/CD28 PE;

Обособена позиция № 75 - CD11b PE;

Обособена позиция № 76 - CD4 FITC/CD25 PE/CD3 Per CP;

Обособена позиция № 77 - CD8 FITC;

Обособена позиция № 78 - CD31APC, клон АС128;

Обособена позиция № 79 - CD25 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 80 - CD127 PE, клон MB15-18C9;

Обособена позиция № 81 - CD16 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 82 - CD161 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 83 - CD27 APC, клон M-T271;

Обособена позиция № 84 - CD24 FITC;

Обособена позиция № 85 - CD21 PE;

Обособена позиция № 86 - CD45 APC-Cy7;

Обособена позиция № 87 - CCR6 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 88 - CD49f  FITC;

Обособена позиция № 89 - CD123 PE-Cy7;

Обособена позиция № 90 - CD45RO PerCP, клон UCHL1;

Обособена позиция № 91 - Anti-CLA FITC клон HECA-452;

Обособена позиция № 92 - CD1c FITC;

Обособена позиция № 93 - Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим с апарат FACSCanto II;

Обособена позиция № 94 - Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим с апарат FACSCalibur;

Обособена позиция № 95 - Набор за съхраняване на парче от пъпна връв;

Обособена позиция № 96 - CD2 FITC, клон RPA-2.10;

Обособена позиция № 97 - CD7 PE, клон M-T 701;

Обособена позиция № 98 - CD45RA/CD45RO/CD3/CD4;

Обособена позиция № 99 - CD45RA/CD45RO/CD3/CD8;

Обособена позиция № 100 - CD45RA/CD62L/CD3/CD8;

Обособена позиция № 101 - CD45RA FITC клон HI 100;

Обособена позиция № 102 - CD45RA PE клон 5H9;

Обособена позиция № 103 - CD21 FITC клон B-Ly4;

Обособена позиция № 104 - IgD FITC IA6-2клон;

Обособена позиция № 105 - IgM PerCP-Cy5.5 клон G-20-127;

Обособена позиция № 106 - CD8 APC клон RPA-T8;

Обособена позиция № 107 - CD19 APC клон HIB-19;

Обособена позиция № 108 - CCR7 PE клон 3D12;

Обособена позиция № 109 - CD4 FITC клон RPA-T4;

Обособена позиция № 110 - CD38 PE  клон HIT2;

Обособена позиция № 111 - CD24 PEклон  ML5;

Обособена позиция № 112 - CD31 FITC клон WM59;

Обособена позиция № 113 - CD14 PE клон М5Е2;

Обособена позиция № 114 - CD14 FITC клон М5Е2;

Обособена позиция № 115 - CD28 PE клон CD28-2;

Обособена позиция № 116 - CD8 PerCP клон SK1;

Обособена позиция № 117 - CD2 PE клон RPA-2.10;

Обособена позиция № 118 - CD45RA/ CD62L/ CD3/ CD4;

Обособена позиция № 119 - Разтвор Cytofix/Cytoperm за едновременно фиксиране и пермеабилизиране на клетки преди вътреклетъчно маркиране;

Обособена позиция № 120 - Сепарационна среда за изолиране на лимфоцити, стерилна, оп.100мл;

Обособена позиция № 121 - Набор за взимане на кръв от пъпна връв, състоящ се от основен сак с обем до 300 мл, антикоагулант CPD 20 мл, сателитен сак с 10 мл CPD, две игли;

Обособена позиция № 122 - Опаковъчен сак за пренасяне на набора с кръвта от пъпна връв;

Обособена позиция № 123 - Набор за редукция на обема до 25 мл и сепариране на клетките от кръвта от пъпна връв, състоящ се от центрофугационна камера, спирателни клапи, филтри за стерилно пробовземане и стерилно добавяне на криопротектор, сак за плазма, сак за замразяване;

Обособена позиция № 124 - Предпазен сак за съхраняване на сакове с клетки от пъпна връв, издържащ на ултраниски температури;

Обособена позиция № 125 - Метални касети за съхраняване на криосакове от 25 мл;

Обособена позиция № 126 - Разтвор на Диметил сулфоксид (40%/декстран 40/5%), за замразяване на стволови клетки, оп. До 7 мл;

Обособена позиция № 127 - Стерилен разтвор Hetastarch с молекулно тегло 450 kDA,6% w/v подходящ за приложение при хора;

Обособена позиция № 128 - Шишета с културелна среда за педиатрична хемокултура;

Обособена позиция № 129 - Набор за взимане на кръв;

Обособена позиция № 130 - Епруветки със сепарационна среда и антикоагулант Na цитрат CPT, 8 мл;

Обособена позиция № 131 - Микрокювета кварцова с обем 70мкл, размер 10х10мм за апарат спектрофотометър;

Обособена позиция № 132 - Наконечници за автоматични пипети 100-1000 мкл;

Обособена позиция № 133 - Наконечници за автоматични пипети 10-200 мкл;

Обособена позиция № 134 - Наконечници за пипети 0,5-10 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри;

Обособена позиция № 135 - Наконечници за пипети 10-200 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри;

Обособена позиция № 136 - Наконечници за пипети 100-1000 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри;

Обособена позиция № 137 - Наконечници за пипети 0,5-10 мкл;

Обособена позиция № 138 - Наконечници за електронна пипета 0,5-250 мкл,;

Обособена позиция № 139 - Наконеници за пипети 0,1-2,5 мкл Eppendorf;

Обособена позиция № 140 - Ампули за замразяване стерилни 2 мл;

Обособена позиция № 141 - Епруветки нестерилни облодънни, 10мл, 16х100мм;

Обособена позиция № 142 - Епруветки стерилни облодънни, 10 ml;

Обособена позиция № 143 - Епруветки нестерилни центрофужни 16/100 15 мл;

Обособена позиция № 144 - Епруветки тип ""Епендорф""1,5 мл";

Обособена позиция № 145 - Епруветки пластмасови стерилни 50 мл-;

Обособена позиция № 146 - Епруветки пластмасови нестерилни 50 мл-;

Обособена позиция № 147 - Стерилни наконечници с филтри от 1:200мкл кутия 96;

Обособена позиция № 148 - Стерилни наконечници с филтри от 100:1000мкл кутия 96;

Обособена позиция № 149 - Авт.пипета - 0,1-2,5мкл с променлив обем със системна грешка 0.048мкл-0.085мкл;

Обособена позиция № 150 - Авт.пипета 0,5-10мкл с променлив обем със системна грешка 0.04мкл-0.1мкл;

Обособена позиция № 151 - Авт.пипета 10-100мкл с променлив обем със системна грешка 0.3мкл-0.8мкл;

Обособена позиция № 152 - Авт.пипета 20-200мкл с променлив обем със системна грешка 0.5мкл-1.2мкл;

Обособена позиция № 153 - Авт.пипета 100-1000 мкл с променлив обем със системна грешка 3мкл-6мкл;

Обособена позиция № 154 - Авт.пипета- 5-50 мкл с променлив обем;

Обособена позиция № 155- Авт.пипета 8 канална - 5-50 мкл с променлив обем;

Обособена позиция № 156 - Авт.пипета 8 канална - 30-300 мкл с променлив обем;

Обособена позиция № 157 - Комплект вана с маса за изливане на гел с уплътнители с размери 17х17мм и набор гребени 56 бр.;

Обособена позиция № 158 - Електронна едноканална пипета и съвместими консумативи;

Обособена позиция № 159 - Хамилтонова спринцовка едноканална, 50 мкл и диспенсер;

Обособена позиция № 160 - Електронна пипета за апарата нефелометър Minineph Plus;

Обособена позиция № 161 - Наконченици за електронна пипета към апарат Minineph Plus 0,1-2,5 мкл;

Обособена позиция № 162 - Реагенти и контроли за молекулярно-генетичен контрол;

Обособена позиция № 163 - Универсални среди, оцветявания и реагенти;

Обособена позиция № 164 - Монокл. антитяло CD19 (РЕ);

Обособена позиция № 165 - Монокл. антитяло CD34(РЕ,class III);

Обособена позиция № 166 - Монокл. антитяло CD45(FITC);

Обособена позиция № 167 - Комбинация от монокл. антитела CD3/CD8/CD45/CD4;

Обособена позиция № 168 - Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD19/CD45;

Обособена позиция № 169 - Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD56/CD45;

Обособена позиция № 170 - Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD4;

Обособена позиция № 171 - Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD8;

Обособена позиция № 172 - Специфична течна фаза за поточен цитометър FACScan;

Обособена позиция № 173 - Специфична съвместима епруветка за поточен цитометър FACScan със запушалка, 4,5 мл;

Обособена позиция № 174 - Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране;

Обособена позиция № 175 - Лизиращ – на основата на амониев хлорид, буфериран, без фиксатори;

Обособена позиция № 176 - Стерилен фосфатен буфер 500 мл. pH 7,2 (без съдържание на CaCl2 и без съдържание на MgCl2);

Обособена позиция № 177 - Филтри за поддържане на асептична среда в трансплантационни помещения;

Обособена позиция № 178 - Филтри за инфузия на безопасни кръвни продукти;

Обособена позиция № 179 - Дезинфекционни разтвори;

Обособена позиция № 180 - Комплект за добиване на стволово-клетъчни трансплантати чрез левкафереза с Fresenius Com.Tec;

Обособена позиция № 181 - Разтвор ACD-A 600 мл.;

Обособена позиция № 182 - Разтвор ACD-A 1000 мл.;

Обособена позиция № 183 - Разтвор NaCl  0,9% 1000 мл.;

Обособена позиция № 184 - Остриета стерилни Terumo, мод. SC-201;

Обособена позиция № 185 - Комплекти за стерилно добиване на костен мозък за трансплантация в операционна зала, трансферни сакове и сакове за замразяване на трансплантати;

Обособена позиция № 186 - Спринцовки 50 сс с игла и завинтване тип luer lock;

Обособена позиция № 187 - Стерилeн разтвор DMSO (Диметилсулфоксид) amp 10 ml;

Количествата и спецификациите на медицинските изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки“ са подробно описани в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 12 лв. (дванадесет лева), като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката или в касата на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ет. 4, стая №  408.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ст. 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки” (не е задължително). За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Тел.: 02/9301….

# СЪДЪРЖАНИЕ

# ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП.

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ– Оферта

ОБРАЗЕЦ – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ – Банкова гаранция за участие

# ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЧАСТ І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Стефана Караславова, съгласно Заповед №РД-15 1122/16.10.2012 г. на министъра на здравеопазването.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Ориентировъчната обща стойност за доставка на на медицински изделия и консумативи, предмет на настоящата поръчка, е 1 166 667,00 лв. (един милион, сто шестдесет и шест хиляди, шестстотин шестдесет и седем) лева, без вкл. ДДС или 1 400 000,40 лв., (един милион, четиристотин хиляди и 0,40) лева, с вкл. ДДС.

Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“ по обособени позиции

Обособена позиция № …… с предмет ……

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

- До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“ по обособени позиции

Обособена позиция № …… с предмет ……

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставката на стоки, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други ” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 - Реактиви за тъканно типизиране;

Обособена позиция № 2 - Продукти за определяне на HLA чрез PCR-SSOP метод с микросфери;

Обособена позиция № 3 - Кит за изолиране на ДНК от бокална лигавица;

Обособена позиция № 4 - Кит за цялостно амплифициране  на геномна ДНК;

Обособена позиция № 5 - Определяне на HLA чрез PCR-SBT метод;

Обособена позиция № 6 – Комплект реактиви за амплификация и секвениране;

Обособена позиция № 7 - Етанол-чистота минимум 99%;

Обособена позиция № 8 - DNA маркер с размер на фрагментите от 100 до 3000, за 250 нанасяния в агарозен гел;

Обособена позиция № 9 - Продукти, предназначеи за работа с автоматичен ДНК секвенатор ABI PRISM 3100;

Обособена позиция № 10 - Кит за изолиране на вирусна ДНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване;

Обособена позиция № 11 - Кит за изолиране на вирусна РНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване;

Обособена позиция № 12 - Кит за изолиране на ДНК от периферна венозна кръв в обеми от 200 до 350 мкл;

Обособена позиция № 13 - Кит за изолиране на ДНК от човешка тъкан с колонки;

Обособена позиция № 14 - Рекомбинантна TAQ полимераза;

Обособена позиция № 15 – Агароза за електрофореза;

Обособена позиция № 16 - Кит за фрагментен анализ с минимум18 локуса, включващ вътрешен стандарт и матрикс стандарт;

Обособена позиция № 17 - Скрининг плаки с 34 специфични маркери и 1 референтен за определяне на химеризъм чрез RQ PCR (4 плаки/опаковка);

Обособена позиция № 18 - Плаки 96 гн. с адхезивно термофолио;

Обособена позиция № 19 - Реактив за ензимно пречистване на PCR продукти (EXOSAP);

Обособена позиция № 20 - Плаки за PCR 8 гнездни с прикачени капачки 0.2 ml;

Обособена позиция № 21 - Етанол-резистентно адхезивно термофолио за 96 гн. плаки;

Обособена позиция № 22 - Реактиви за определяне на HLA чрез PCR-SSP метод;

Обособена позиция № 23 - Кит за откриване на ДНК контаминации при PCR -SSP метода (Wipe test) за 96 реакции;

Обособена позиция № 24 - Кит за определяне на KIR полиморфизъм чрез PCR-SSP метод;

Обособена позиция № 25 - Кит за определяне на KIR HLA клас I лиганди чрез PCR-SSP метод;

Обособена позиция № 26 - Кит за определяне на HLA-С локуса чрез PCR-SSР метод;

Обособена позиция № 27 - dNTP -SET -опаковка/100 mmol всяко dNTP (100 ml);

Обособена позиция № 28 - Олигонуклеотиди до 30 базови двойки до 30 mmol всеки;

Обособена позиция № 29 - Hi-Di формамид - 10мл/оп;

Обособена позиция № 30 - SIBR safe за визуализация на ДНК -готов за употреба разтвор;

Обособена позиция № 31 - Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествено определяне на HCV чрез Real Rime PCR, цялостен геном клониран в плазмид, минимум осем серии с минимум 4 стандарта;

Обособена позиция № 32 - Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествен анализ на HBV-DNA чрез Real Rime PCR, цялостен геном, клониран в плазмид, минимум 8 серии с 4 стандарта и изготвяне на стандартна крива в copies/ml;

Обособена позиция № 33 - Комплект за детекция и качествено определяне на HBV ДНК чрез дуплексен Real Time PCR анализ с хидролизираща се сонда за 150 реакции. Характеристика: лиофилизирани праймери и сонда, положителна контрола и независима екстракционна контрола. Положителната контрола да служи за качествен и количествен анализ чрез генериране на минимум 5 стандартни концентрации за стандартн акрива, 2х Мастър микс , Hot Star Pol, лиофилизирани праймери и сонда за оценка качеството на изолирания биологичен материал;

Обособена позиция № 34 - Кит за количествено определяне на HCV чрез Real-Time PCR за 96 реакции;

Обособена позиция № 35 - Кит за количествено определяне на CMV чрез Real-Time PCR, за 96 реакции, включваш 4 стандарта за стандартна крива на CMV ДНК и  4 стандарта за стандартна крива на вътрешната контрола- Бета-глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция;

Обособена позиция № 36 - Кит за количествено определяне на EBV чрез Real Time PCR за 96 реакции , 4 стандарта за стандартна крива на EVB ДНК и 4 стандарта за  стандарна крива на вътрешната контрола- Бета глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция;

Обособена позиция № 37 - Оптично-пропускливи плаки за 96 проби, 0.2мл, за Real-Time PCR анализ, 10бр./оп.;

Обособена позиция № 38 - Оптично-пропускливо фолио за плаки за Real-Time PCR анализ, 100бр./оп.;

Обособена позиция № 39 - Продукти за изследване на HLA антитела чрез апарат флоуцитометър;

Обособена позиция № 40 - Кит за микросферов флуориметричен скрининг  на HLA клас I+клас II+МIC антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент;

Обособена позиция № 41 - Продукти за определяне на HLA антитела;

Обособена позиция № 42 - Кит за пречистване на серуми за микросферова спецификация на алоантитела;

Обособена позиция № 43 - Отрицателна контрола за флоуцитометричен кросмач;

Обособена позиция № 44 - Кози F(ab')2 анти-човешки IgG (Fc Sp.), маркиран с FITC;

Обособена позиция № 45 - Кит за ендотелен флоуцитометричен крос-мач;

Обособена позиция № 46 - Изделия за изследване на хуморален имунитет;

Обособена позиция № 47 - Реактиви  за апарат нефелометър Minineph Plus;

Обособена позиция № 48 - Набор за функционално изследване на С1 естеразен инхибитор;

Обособена позиция № 49 - Кит за определяне активност на комплемента CH-50;

Обособена позиция № 50 - Кит за определяне на IgD в серум за радиална имунодифузия;

Обособена позиция № 51 - Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу МРО от ИгГ клас;

Обособена позиция № 52 - Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу Pr3 от ИгГ клас;

Обособена позиция № 53 - Плаки за вакуумно филтриране (96-гнездни), предназначени за определяне на анти-HLA антитела;

Обособена позиция № 54 - Резервоарни плаки Теразаки, 200 мкл, 60 гнездни;

Обособена позиция № 55 - Плаки Теразаки с капак;

Обособена позиция № 56 - Продукти, предназначени за апарат флоуцирометър FACS Canto II;

Обособена позиция № 57 - Културелна среда RPMI, концентрация 1х ,100мл;

Обособена позиция № 58 - Заешки комплемет, оп.5 мл;

Обособена позиция № 59 - CD3-PerCP моноклонално антитяло (clone Sk7);

Обособена позиция № 60 - CD19-PЕ моноклонално антитяло (clone SJ25C1);

Обособена позиция № 61- CD3FITC/CD16+56 PE;

Обособена позиция № 62 - CD57FITC/CD8 PE;

Обособена позиция № 63 - CD8FITC/CD38 PE;

Обособена позиция № 64 - CD3FITC/HLA-DR PE;

Обособена позиция № 65 - CD4FITC/CD8 PE/CD3 Per CP;

Обособена позиция № 66 - CD16 FITC моноклонално антитяло;

Обособена позиция № 67 - CD56 PE моноклонално антитяло;

Обособена позиция № 68 - CD45 APC моноклонално антитяло;

Обособена позиция № 69 - Тест за определяне на наличието на специфични Т клетки към най-малко 2 антигена на туберкулозния микобактериум със среда за култивиране;

Обособена позиция № 70 - CD4FITC/CD62LPE;

Обособена позиция № 71 - CD45FITC/CD14PE;

Обособена позиция № 72 - Gamma1 FITC/Gamma2 PE;

Обособена позиция № 73 - CD8FITC/HLA-DR PE;

Обособена позиция № 74 - CD8FITC/CD28 PE;

Обособена позиция № 75 - CD11b PE;

Обособена позиция № 76 - CD4 FITC/CD25 PE/CD3 Per CP;

Обособена позиция № 77 - CD8 FITC;

Обособена позиция № 78 - CD31APC, клон АС128;

Обособена позиция № 79 - CD25 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 80 - CD127 PE, клон MB15-18C9;

Обособена позиция № 81 - CD16 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 82 - CD161 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 83 - CD27 APC, клон M-T271;

Обособена позиция № 84 - CD24 FITC;

Обособена позиция № 85 - CD21 PE;

Обособена позиция № 86 - CD45 APC-Cy7;

Обособена позиция № 87 - CCR6 PerCP-Cy5,5;

Обособена позиция № 88 - CD49f  FITC;

Обособена позиция № 89 - CD123 PE-Cy7;

Обособена позиция № 90 - CD45RO PerCP, клон UCHL1;

Обособена позиция № 91 - Anti-CLA FITC клон HECA-452;

Обособена позиция № 92 - CD1c FITC;

Обособена позиция № 93 - Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим с апарат FACSCanto II;

Обособена позиция № 94 - Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим с апарат FACSCalibur;

Обособена позиция № 95 - Набор за съхраняване на парче от пъпна връв;

Обособена позиция № 96 - CD2 FITC, клон RPA-2.10;

Обособена позиция № 97 - CD7 PE, клон M-T 701;

Обособена позиция № 98 - CD45RA/CD45RO/CD3/CD4;

Обособена позиция № 99 - CD45RA/CD45RO/CD3/CD8;

Обособена позиция № 100 - CD45RA/CD62L/CD3/CD8;

Обособена позиция № 101 - CD45RA FITC клон HI 100;

Обособена позиция № 102 - CD45RA PE клон 5H9;

Обособена позиция № 103 - CD21 FITC клон B-Ly4;

Обособена позиция № 104 - IgD FITC IA6-2клон;

Обособена позиция № 105 - IgM PerCP-Cy5.5 клон G-20-127;

Обособена позиция № 106 - CD8 APC клон RPA-T8;

Обособена позиция № 107 - CD19 APC клон HIB-19;

Обособена позиция № 108 - CCR7 PE клон 3D12;

Обособена позиция № 109 - CD4 FITC клон RPA-T4;

Обособена позиция № 110 - CD38 PE  клон HIT2;

Обособена позиция № 111 - CD24 PEклон  ML5;

Обособена позиция № 112 - CD31 FITC клон WM59;

Обособена позиция № 113 - CD14 PE клон М5Е2;

Обособена позиция № 114 - CD14 FITC клон М5Е2;

Обособена позиция № 115 - CD28 PE клон CD28-2;

Обособена позиция № 116 - CD8 PerCP клон SK1;

Обособена позиция № 117 - CD2 PE клон RPA-2.10;

Обособена позиция № 118 - CD45RA/ CD62L/ CD3/ CD4;

Обособена позиция № 119 - Разтвор Cytofix/Cytoperm за едновременно фиксиране и пермеабилизиране на клетки преди вътреклетъчно маркиране;

Обособена позиция № 120 - Сепарационна среда за изолиране на лимфоцити, стерилна, оп.100мл;

Обособена позиция № 121 - Набор за взимане на кръв от пъпна връв, състоящ се от основен сак с обем до 300 мл, антикоагулант CPD 20 мл, сателитен сак с 10 мл CPD, две игли;

Обособена позиция № 122 - Опаковъчен сак за пренасяне на набора с кръвта от пъпна връв;

Обособена позиция № 123 - Набор за редукция на обема до 25 мл и сепариране на клетките от кръвта от пъпна връв, състоящ се от центрофугационна камера, спирателни клапи, филтри за стерилно пробовземане и стерилно добавяне на криопротектор, сак за плазма, сак за замразяване;

Обособена позиция № 124 - Предпазен сак за съхраняване на сакове с клетки от пъпна връв, издържащ на ултраниски температури;

Обособена позиция № 125 - Метални касети за съхраняване на криосакове от 25 мл;

Обособена позиция № 126 - Разтвор на Диметил сулфоксид (40%/декстран 40/5%), за замразяване на стволови клетки, оп. До 7 мл;

Обособена позиция № 127 - Стерилен разтвор Hetastarch с молекулно тегло 450 kDA,6% w/v подходящ за приложение при хора;

Обособена позиция № 128 - Шишета с културелна среда за педиатрична хемокултура;

Обособена позиция № 129 - Набор за взимане на кръв;

Обособена позиция № 130 - Епруветки със сепарационна среда и антикоагулант Na цитрат CPT, 8 мл;

Обособена позиция № 131 - Микрокювета кварцова с обем 70мкл, размер 10х10мм за апарат спектрофотометър;

Обособена позиция № 132 - Наконечници за автоматични пипети 100-1000 мкл;

Обособена позиция № 133 - Наконечници за автоматични пипети 10-200 мкл;

Обособена позиция № 134 - Наконечници за пипети 0,5-10 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри;

Обособена позиция № 135 - Наконечници за пипети 10-200 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри;

Обособена позиция № 136 - Наконечници за пипети 100-1000 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри;

Обособена позиция № 137 - Наконечници за пипети 0,5-10 мкл;

Обособена позиция № 138 - Наконечници за електронна пипета 0,5-250 мкл,;

Обособена позиция № 139 - Наконеници за пипети 0,1-2,5 мкл Eppendorf;

Обособена позиция № 140 - Ампули за замразяване стерилни 2 мл;

Обособена позиция № 141 - Епруветки нестерилни облодънни, 10мл, 16х100мм;

Обособена позиция № 142 - Епруветки стерилни облодънни, 10 ml;

Обособена позиция № 143 - Епруветки нестерилни центрофужни 16/100 15 мл;

Обособена позиция № 144 - Епруветки тип ""Епендорф""1,5 мл";

Обособена позиция № 145 - Епруветки пластмасови стерилни 50 мл-;

Обособена позиция № 146 - Епруветки пластмасови нестерилни 50 мл-;

Обособена позиция № 147 - Стерилни наконечници с филтри от 1:200мкл кутия 96;

Обособена позиция № 148 - Стерилни наконечници с филтри от 100:1000мкл кутия 96;

Обособена позиция № 149 - Авт.пипета - 0,1-2,5мкл с променлив обем със системна грешка 0.048мкл-0.085мкл;

Обособена позиция № 150 - Авт.пипета 0,5-10мкл с променлив обем със системна грешка 0.04мкл-0.1мкл;

Обособена позиция № 151 - Авт.пипета 10-100мкл с променлив обем със системна грешка 0.3мкл-0.8мкл;

Обособена позиция № 152 - Авт.пипета 20-200мкл с променлив обем със системна грешка 0.5мкл-1.2мкл;

Обособена позиция № 153 - Авт.пипета 100-1000 мкл с променлив обем със системна грешка 3мкл-6мкл;

Обособена позиция № 154 - Авт.пипета- 5-50 мкл с променлив обем;

Обособена позиция № 155- Авт.пипета 8 канална - 5-50 мкл с променлив обем;

Обособена позиция № 156 - Авт.пипета 8 канална - 30-300 мкл с променлив обем;

Обособена позиция № 157 - Комплект вана с маса за изливане на гел с уплътнители с размери 17х17мм и набор гребени 56 бр.;

Обособена позиция № 158 - Електронна едноканална пипета и съвместими консумативи;

Обособена позиция № 159 - Хамилтонова спринцовка едноканална, 50 мкл и диспенсер;

Обособена позиция № 160 - Електронна пипета за апарата нефелометър Minineph Plus;

Обособена позиция № 161 - Наконченици за електронна пипета към апарат Minineph Plus 0,1-2,5 мкл;

Обособена позиция № 162 - Реагенти и контроли за молекулярно-генетичен контрол;

Обособена позиция № 163 - Универсални среди, оцветявания и реагенти;

Обособена позиция № 164 - Монокл. антитяло CD19 (РЕ);

Обособена позиция № 165 - Монокл. антитяло CD34(РЕ,class III);

Обособена позиция № 166 - Монокл. антитяло CD45(FITC);

Обособена позиция № 167 - Комбинация от монокл. антитела CD3/CD8/CD45/CD4;

Обособена позиция № 168 - Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD19/CD45;

Обособена позиция № 169 - Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD56/CD45;

Обособена позиция № 170 - Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD4;

Обособена позиция № 171 - Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD8;

Обособена позиция № 172 - Специфична течна фаза за поточен цитометър FACScan;

Обособена позиция № 173 - Специфична съвместима епруветка за поточен цитометър FACScan със запушалка, 4,5 мл;

Обособена позиция № 174 - Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране;

Обособена позиция № 175 - Лизиращ – на основата на амониев хлорид, буфериран, без фиксатори;

Обособена позиция № 176 - Стерилен фосфатен буфер 500 мл. pH 7,2 (без съдържание на CaCl2 и без съдържание на MgCl2);

Обособена позиция № 177 - Филтри за поддържане на асептична среда в трансплантационни помещения;

Обособена позиция № 178 - Филтри за инфузия на безопасни кръвни продукти;

Обособена позиция № 179 - Дезинфекционни разтвори;

Обособена позиция № 180 - Комплект за добиване на стволово-клетъчни трансплантати чрез левкафереза с Fresenius Com.Tec;

Обособена позиция № 181 - Разтвор ACD-A  600 мл.;

Обособена позиция № 182 - Разтвор ACD-A 1000 мл.;

Обособена позиция № 183 - Разтвор NaCl  0,9% 1000 мл.;

Обособена позиция № 184 - Остриета стерилни Terumo, мод. SC-201;

Обособена позиция № 185 - Комплекти за стерилно добиване на костен мозък за трансплантация в операционна зала, трансферни сакове и сакове за замразяване на трансплантати;

Обособена позиция № 186 - Спринцовки 50 сс с игла и завинтване тип luer lock;

Обособена позиция № 187 - Стерилeн разтвор DMSO (Диметилсулфоксид) amp 10 ml;

Количествата и спецификациите на медицинските изделия, личните предпазни средства и консумативите са подробно описани в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б)  обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

й) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

к) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

### А: Общи изисквания

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

Възложителя няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

2.2.1. Участникът трябва да има изпълнени през последните три години най-малко три договора за доставка на медицински изделия или консумативи, сходни с позициите, по които участника е подал предложение.

Това обстоятелство се доказва с представянето на списък декларация, съдържащ  изпълнените от участника договори през последните три години, включително стойностите, датите, крайните получатели и най-малко две препоръки за добро изпълнение за договори цитирани в списъка. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

2.2.2. Предлаганите медицински изделия  трябва да притежават СЕ-mark;

Това обстоятелство се доказва с декларация, че изделията притежават СЕ-mark.

Забележка: В случай, че участникът представя предложение за повече от една обособена позиция, то минималното изискване е сбор от минималните изисквания по обособените позиции, за които участникът участва и в този случай, участникът трябва да докаже съответствието си със сбора от минимални изисквания по всяка обособена позиция, за която представя предложение.

Б. Специфични изисквания:

1.Участниците в процедурата по обособени позиции и подпозиции: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 4; 5; 22; 26; 33; 34; 35; 36; 39.1; 39.2; 39.3; 39.4; 39.5; 39.6; 40; 41; 46; 47.1; 47.2; 47.3; 47.4; 47.5; 47.7; 47.8; 47.9; 47.10; 47.12; 47.13; 50; 51; 52; 56.12; 59; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 71; 72; 75; 76; 77; 81; 86; 93; 94; 106; 107; 116; 121; 122; 123; 124; 126; 127; 129; 130; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 162; 178; 180; 184; 185, касаещи медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал.2 от Закона медицинските изделия и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или да са производители установени на територията на Република България.

Това обстоятелство се доказва със заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган.

2.Участниците в процедурата трябва да притежават сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка.

Това обстоятелство се доказва със заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка.

3. Към датата на доставката остатъчния срок на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя.

Това обстоятелство се доказва с декларация.

4. Всяка позиция със съответните артикули (обособени в подпозиции) към нея да са съвместими и да са от един и същи производител.

Това обстоятелство се доказва с декларация.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ Критерий за оценка на офертите по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП. и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. В случай, че участник, подава предложения за обособени позиции, за които се изисква да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, подават отделен плик №1 за тези позиции, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Забележка: Предложенията за позициите, които се оферират и доставят комплексно, се поставят в общи пликове № 1, № 2 и № 3;

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. За участниците, подаващи предложения за обособени позиции, за които се изисква да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, подават отделен плик №1 с надпис „Документи за подбор” за тези позиции.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнен образец от настоящата документация.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП:

3.1.1.9. За участниците по обособени позиции: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 4; 5; 22; 26; 33; 34; 35; 36; 39.1; 39.2; 39.3; 39.4; 39.5; 39.6; 40; 41; 46; 47.1; 47.2; 47.3; 47.4; 47.5; 47.7; 47.8; 47.9; 47.10; 47.12; 47.13; 50; 51; 52; 56.12; 59; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 71; 72; 75; 76; 77; 81; 86; 93; 94; 106; 107; 116; 121; 122; 123; 124; 126; 127; 129; 130; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 162; 178; 180; 184; 185, касаещи медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал.2 от Закона медицинските изделия и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или да са производители установени на територията на Република България.

3.1.1.10. Копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен на участника с обхват съгласно предмета на обществената поръчка на участника.

3.1.1.11. Декларация, че всички медицински изделия следва да притежават СЕ-mark, която удостоверява, че съответствието на медицинските изделия със съществените изисквания е оценено по приложимите процедури;

3.1.1.12. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.12.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител попълнен образец от настоящата документация.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.13. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно образец от настоящата документация.

3.1.1.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.15. Документ за закупена документация за участие –  заверено от участника копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие, придружени със списък на представените документите в оригинал. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Забележка: Предложенията за позициите, които се оферират и доставят комплексно, се поставят в общ плик № 2;

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца от настоящата документация, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК № 2.

3.1.2.2. Декларация от участника, че към датата на доставката остатъчния срок на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя;

3.1.2.3. Декларация, че всяка позиция със съответните артикули (обособени в подпозиции) към нея ще са съвместими и ще са от един и същи производител.

3.1.2.4. Срок за изпълнение на поръчката.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Забележка: Ценовите предложения за позициите, които се оферират и доставят комплексно, се поставят в общ плик № 3;

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

Единичната крайна цена следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката на медицински изделия и консумативи до мястото на доставка.

Предложената цена в български лева трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Цената за изпълнение на доставките по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката и обособената позиция,  за които участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер до 1% /един процент/ от стойността на обособените позиции и е както следва:

позиция № 1 - 117 лева; позиция № 2 - 875 лева; позиция № 3 - 46 лева; позиция № 4 - 10 лева; позиция № 5 - 2658 лева; позиция № 6 - 370 лева; позиция № 7 - 16 лева; позиция № 8 - 82 лева; позиция № 9 - 1054 лева; позиция № 10 - 25 лева; позиция № 11 - 45 лева; позиция № 12 - 230 лева; позиция № 13 - 10 лева; позиция № 14 - 27 лева; позиция № 15 - 23 лева; позиция № 16 - 50 лева; позиция № 17 - 362 лева; позиция № 18 - 17 лева; позиция № 19 - 33 лева; позиция № 20 - 40 лева; позиция № 21 - 8 лева; позиция № 22 - 242  лева; позиция № 23 - 16 лева; позиция № 24 - 9 лева; позиция № 25 - 2 лева ; позиция № 26 - 11 лева; позиция № 27 - 4 лева; позиция № 28 - 70 лева; позиция № 29 - 1 лев; позиция № 30 - 6 лева; позиция № 31 - 34 лева; позиция № 32 - 15 лева; позиция № 33 - 120 лева; позиция № 34 - 176 лева; позиция № 35 - 148 лева; позиция № 36 - 54 лева; позиция № 37 - 2 лева; позиция № 38 - 3 лева; позиция № 39 - 502 лева; позиция № 40 - 50  лева; позиция № 41 -  763  лева; позиция № 42 - 13 лева; позиция № 43 - 19 лева; позиция № 44 - 16  лева; позиция № 45 - 20 лева; позиция № 46 -  113  лева; позиция № 47 - 194 лева; позиция № 48 - 5 лева; позиция № 49 - 20 лева; позиция № 50 - 34 лева; позиция № 51 - 5 лева; позиция № 52 - 5 лева; позиция № 53 - 8 лева; позиция № 54 - 1 лев; позиция № 55 - 28 лева; позиция № 56 - 279 лева; позиция № 57 - 1 лев; позиция № 58 - 6 лева; позиция № 59 - 26 лева; позиция № 60 - 13 лева; позиция № 61 - 6 лева; позиция № 62 - 13 лева; позиция № 63 - 13 лева; позиция № 64 - 8 лева; позиция № 65 - 31 лева; позиция № 66 - 2 лева; позиция № 67 - 4 лева; позиция № 68 - 4 лева; позиция № 69 - 207 лева; позиция № 70 - 15 лева; позиция № 71 - 31 лева; позиция № 72 - 18 лева; позиция № 73 - 17 лева; позиция № 74 - 31 лева; позиция № 75 - 18 лева; позиция № 76 - 11 лева; позиция № 77 - 3 лева; позиция № 78 - 7 лева; позиция № 79 - 6 лева; позиция № 80 - 7 лева; позиция № 81 - 8 лева; позиция № 82 - 3 лева; позиция № 83 - 8 лева; позиция № 84 - 6 лева; позиция № 85 - 6 лева; позиция № 86 - 8 лева; позиция № 87 - 6 лева; позиция № 88 - 6 лева; позиция № 89 - 3 лева; позиция № 90 - 6 лева; позиция № 91 - 8 лева ; позиция № 92 - 6 лева; позиция № 93 - 59 лева; позиция № 94 - 19 лева; позиция № 95 - 19 лева; позиция № 96 - 8 лева; позиция № 97 - 8 лева; позиция № 98 - 14 лева; позиция № 99 - 14 лева; позиция № 100 - 14 лева; позиция № 101 - 5 лева; позиция № 102 - 2 лева; позиция № 103 - 3 лева; позиция № 104 - 5 лева; позиция № 105 - 5 лева; позиция № 106 - 8 лева; позиция № 107 - 8 лева; позиция № 108 - 9 лева; позиция № 109 - 5 лева; позиция № 110 - 6 лева; позиция № 111 - 6 лева; позиция № 112 - 5 лева; позиция № 113 - 6 лева; позиция № 114 - 5 лева; позиция № 115 - 6 лева; позиция № 116 - 10 лева; позиция № 117 - 6 лева; позиция № 118 - 14 лева; позиция № 119 - 4 лева; позиция № 120 - 2 лева; позиция № 121 - 24 лева; позиция № 122 - 6 лева; позиция № 123 - 348  лева; позиция № 124 - 14  лева; позиция № 125 - 39 лева; позиция № 126 - 18 лева; позиция № 127 - 1 лев; позиция № 128 - 25 лева; позиция № 129 - 34 лева; позиция № 130 - 27 лева; позиция № 131 - 5 лева; позиция № 132 - 2 лева; позиция № 133 - 1 лев; позиция № 134 - 7 лева; позиция № 135 - 6 лева; позиция № 136 - 2 лева; позиция № 137 - 2 лева; позиция № 138 - 0,30 лева; позиция № 139 - 12 лева; позиция № 140 - 0,60 лева; позиция № 141 - 1 лев; позиция № 142 - 0,30 лева; позиция № 143 - 6 лева; позиция № 144 - 12  лева; позиция № 145 - 1 лев; позиция № 146 - 0,50 лева; позиция № 147 - 6 лева; позиция № 148 - 4 лева; позиция № 149 - 3 лева; позиция № 150 - 27 лева; позиция № 151 - 19 лева; позиция № 152 - 19 лева; позиция № 153 - 11 лева; позиция № 154 - 5 лева; позиция № 155 - 8 лева;позиция № 156 - 8 лева; позиция № 157 - 24 лева; позиция № 158 - 125 лева; позиция № 159 - 1 лев; позиция № 160 - 5 лева; позиция № 161 - 0,70 лева; позиция № 162 - 125 лева; позиция № 163 - 31 лева; позиция № 164 - 4 лева; позиция № 165 - 5 лева; позиция № 166 - 2 лева; позиция № 167 - 5 лева; позиция № 168 - 11 лева; позиция № 169 - 11 лева; позиция № 170 - 11 лева; позиция № 171 - 11 лева; позиция № 172 - 9 лева; позиция № 173 - 0,9 лева; позиция № 174 - 15 лева; позиция № 175 - 7 лева; позиция № 176 - 10 лева; позиция № 177 - 46 лева; позиция № 178 - 200 лева; позиция № 179 - 10 лева; позиция № 180 - 189 лева; позиция № 181 - 4 лева; позиция № 182 - 7 лева; позиция № 183 - 8 лева; позиция № 184 - 2 лева; позиция № 185 - 127 лева; позиция № 186 - 2 лева; позиция № 187 - 17 лева;

Участниците да приложат подробен списък с размера на гаранциите и позицията, за която се представя гаранцията.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Срокът на валидност на гаранцията за участие, следва да е не по-кратък от срокът на валидност на офертата.

2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение на договора  е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

- Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност 60 дни след датата на изпълнение на договора.Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ

Предложените медицински изделия и консумативи да отговарят на или да има по-добри показатели от минималните технически изисквания, посочени в документацията.Участникът следва да представи техническото си предложение, така че да е видно дали предлаганите стоки отговарят или са с по-добри показатели от минималните технически изисквания на възложителя.

За всички предлагани медицински изделия, към датата на доставката остатъчния срок на годност следва да бъде не по-малък от 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя;

Всяка позиция със съответните артикули (обособени в подпозиции) към нея ще са съвместими и ще са от един и същи производител.

Медицинските изделия се доставят пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. Качеството на медицинските изделия следва да отговаря на технически стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя.

- МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, при следните технически спецификации  и количества:

| Медицински изделия и консумативи | Mярка | Kоличество до: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реактиви за тъканно типизиране |  |  |
| 1,1 | Плаки с моноклонални антитела за определяне на HLA-A и -В антигените- 2 оп.х72 гнезда за тест /2 плаки 72 гнездни, съдържащи моноклонални антитела и заешки комплемент/ | бр. теста | 100 |
| 1,2 | Магнитни микросфери за изолиране на Т -лимфоцити | бр. теста | 40 |
| 1,3 | Флуоресцентно багрило (акридин оранж/етидиев бромид) за HLA тестуване | мл | 200 |
| 1,4 | Плаки за изследване на HLA антитела със СDC тест, 60 гнездни | бр. теста | 30 |
| 2 | Продукти за определяне на HLA чрез PCR-SSOP метод с микросфери. Продуктите са предназначени за автоматична система LUMINEX |  |  |
| 2,1 | Кит за автоматично определяне на HLA-A локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери | бр. теста | 600 |
| 2,2 | Кит за автоматично определяне на HLA-B локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери | бр. теста | 600 |
| 2,3 | Кит за автоматично определяне на HLA-DRB локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери | бр. теста | 600 |
| 2,4 | Кит за автоматично определяне на HLA-DQB локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери | бр. теста | 600 |
| 2,5 | Миещ разтвор | л | 60 |
| 2,6 | Калибрационен кит | бр | 1 |
| 2,7 | Стрептавидин-фикоеритрин-1mg/ml-85мkl в опаковка | бр. | 25 |
| 3 | Кит за изолиране на ДНК от бокална лигавица. Да е съвместим за работа с апарат IprepTM(invitrogen),For research use only | бр. | 400 |
| 4 | Кит за цялостно амплифициране на геномна ДНК | бр. теста | 100 |
| 5 | Определяне на HLA чрез PCR-SBT метод. Валидираната лабораторна процедура включва следните задължителни стъпки, за изпълнението на които предложеният кит трябва да включва следните компоненти:1)модулът за локус-специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба, включваща праймерни смеси и ДНК полимераза 2)модул за секвениране, включващ реакционна смес от праймери и Big Dye Terminator. Китовете да са съвместими, т.е. да са от един и същи производител. |  |  |
| 5,1 | Кит за определяне на HLA-A локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба | бр. теста | 600 |
| 5,2 | Кит за определяне на HLA-B локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба | бр. теста | 600 |
| 5,3 | Кит за определяне на HLA-С локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба | бр. теста | 600 |
| 5,4 | Кит за определяне на HLA-DRB локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба | бр. теста | 600 |
| 5,5 | Кит за определяне на HLA-DQB локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба | бр. теста | 600 |
| 5,6 | Кит за определяне на HLA-DPB1 локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба | бр. теста | 500 |
| 5,7 | Кит за разграничаване на неразграничими HLA алелни комбинации чрез PCR-SBT метод. | бр. теста | 500 |
| 6 | Комплект реактиви за амплификация и секвениране за апарат PGMion torrent, For research use only | бр. | 2 |
| 7 | Етанол-чистота минимум 99% | л | 10 |
| 8 | DNA маркер с размер на фрагментите от 100 до 3000, за 250 нанасяния в агарозен гел, For research use only | бр. | 5 |
| 9 | Продукти, предназначеи за за работа с автоматичен ДНК секвенатор ABI PRISM 3100, For research use only |  |  |
| 9,1 | Набор капиляри за автоматичен секвенатор | бр.капиляри | 340 |
| 9,2 | Полимер за автоматичен секвенатор | мл. | 150 |
| 9,3 | Big Dye тeрминатор кит за автоматично ДНК секвениране, 1000 реакции | бр. | 3 |
| 9,4 | Буфер за автоматичен ДНК секвенатор | мл. | 900 |
| 9,5 | 96-гнездни плаки за автоматичен ДНК секвенатор | бр. | 400 |
| 9,6 | 96-гнездни септи за автоматичен ДНК секвенатор | бр. | 410 |
| 9,7 | Резервоарни септи за автоматичен ДНК секвенатор | бр. | 200 |
| 10 | Кит за изолиране на вирусна ДНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване, For research use only | бр.теста | 550 |
| 11 | Кит за изолиране на вирусна РНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване, For research use only | бр.теста | 1000 |
| 12 | Кит за изолиране на ДНК от периферна венозна кръв в обеми от 200 до 350 мкл, съвместим за работа с апарат IprepTM(invitrogen), For research use only | бр.теста | 2000 |
| 13 | Кит за изолиране на ДНК от човешка тъкан с колонки | бр.теста | 200 |
| 14 | Рекомбинантна TAQ полимераза, For research use only | единици | 25 000 |
| 15 | Агароза за електрофореза | кг | 4 |
| 16 | Кит за фрагментен анализ с минимум18 локуса, включващ вътрешен стандарт и матрикс стандарт, предназначен за апарат Applied Biosystem 3100/3130xl,For research use only | бр.теста | 200 |
| 17 | Скрининг плаки с 34 специфични маркери и 1 референтен за определяне на химеризъм чрез RQ PCR (4 плаки/опаковка), предназначен за апарат Applied Biosystem 7500 RT PCR , for research use only | оп. | 3 |
| 17,1 | 5хPCTR Мастър микс за 100 реакции за определяне на химеризъм чрез RQ PCR | бр. | 10 |
| 17,2 | Референтен маркер за 73 реакции за определяне на химеризъм чрез RQ PCR | бр. | 4 |
| 17,3 | Специфични маркери за 25 реакции за пределяне на химеризъм чрез RQ PCR | бр. | 18 |
| 18 | Плаки 96 гн. с адхезивно термофолио, предназначени за апарат LUMINEX | бр.плаки | 250 |
| 19 | Реактив за ензимно пречистване на PCR продукти (EXOSAP), For research use only | реакции | 3000 |
| 20 | Плаки за PCR 8 гнездни с прикачени капачки 0.2 ml | бр.плаки | 6300 |
| 21 | Етанол-резистентно адхезивно термофолио за 96 гн. Плаки, For research use only | бр. | 500 |
| 22 | Реактиви за определяне на HLA чрез PCR-SSP метод. Реактивите трябва да разграничават най-честите за българската популация специфичности, да са съвместими и да са от един същи производител |  |  |
| 22,1 | Кит за определяне на HLA-A, -B, -DRB1 локусите чрез PCR-SSP метод | бр. теста | 100 |
| 22,2 | Кит за определяне на HLA-A локуса чрез PCR-SSP метод | бр. теста | 50 |
| 22,3 | Кит за определяне на HLA-B локуса чрез PCR-SSР метод | бр. теста | 50 |
| 22,4 | Кит за определяне на HLA-DRB локуса чрез PCR-SSР метод | бр. теста | 100 |
| 22,5 | Кит за определяне на HLA-DQB локуса чрез PCR-SSР метод | бр. теста | 100 |
| 22,6 | Кит за определяне наличие на B5(B51,52)чрез SSP по 3 теста в опаковка | бр.теста | 75 |
| 22,7 | Кит за определяне на DRB1*11 чрез PCR-SSP | бр.теста | 24 |
| 22,8 | Кит за определяне на DRB1*13 чрез PCR-SSP | бр.теста | 24 |
| 22,9 | Кит за определяне на DRB1*15/16 чрез PCR-SSP | бр.теста | 48 |
| 22.1О | Кит за определяне на DRB1*04 чрез PCR-SSP | бр.теста | 24 |
| 22,11 | Кит за определяне на DRB1*14 чрез PCR-SSP | бр.теста | 24 |
| 22,12 | Кит за разграничаване на DRB1*1401/1454 чрез SSP с праймерни смеси | бр. теста | 50 |
| 23 | Кит за откриване на ДНК контаминации при PCR -SSP метода (Wipe test) за 96 реакции | бр. | 5 |
| 24 | Кит за определяне на KIR полиморфизъм чрез PCR-SSP метод | бр. теста | 25 |
| 25 | Кит за определяне на KIR HLA клас I лиганди чрез PCR-SSP метод | бр. теста | 12 |
| 26 | Кит за определяне на HLA-С локуса чрез PCR-SSР метод | бр. теста | 50 |
| 27 | dNTP -SET -опаковка/100 mmol всяко dNTP (100 ml), For research use only | мл | 400 |
| 28 | Олигонуклеотиди до 30 базови двойки до 30 mmol всеки | оп | 100 |
| 29 | Hi-Di формамид -10мл/оп, For research use only | оп | 30 |
| 30 | SIBR safe за визуализация на ДНК -готов за употреба разтвор | л | 1 |
| 31 | Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествено определяне на HCV чрез Real Rime PCR , цялостен геном клониран в плазмид, минимум осем серии с минимум 4 стандарта, For research use only | оп | 4 |
| 32 | Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествен анализ на HBV-DNA чрез Real Rime PCR, цялостен геном, клониран в плазмид, минимум 8 серии с 4 стандарта и изготвяне на стандартна крива в copies/ml, For research use only | оп | 2 |
| 33 | Комплект за детекция и качествено определяне на HBV ДНК чрез дуплексен Real Time PCR анализ с хидролизираща се сонда за 150 реакции. Характеристика: лиофилизирани праймери и сонда , положителна контрола и независима екстракционна контрола. Положителната контрола да служи за качествен и количествен анализ чрез генериране на минимум 5 стандартни концентрации за стандартн акрива, 2х Мастър микс , Hot Star Pol, лиофилизирани праймери и сонда за оценка качеството на изолирания биологичен материал. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 | оп | 6 |
| 34 | Кит за коли Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 чествено определяне на HCV чрез Real-Time PCR за 96 реакции. | оп | 7 |
| 35 | Кит за количествено определяне на CMV чрез Real-Time PCR, за 96 реакции, включваш 4 стандарта за стандартна крива на CMV ДНК и 4 стандарта за стандартна крива на вътрешната контрола- Бета-глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 | оп | 8 |
| 36 | Кит за количествено определяне на EBV чрез Real Time PCR за 96 реакции , 4 стандарта за стандартна крива на EVB ДНК и 4 стандарта за стандарна крива на вътрешната контрола- Бета глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 | оп. | 3 |
| 37 | Оптично-пропускливи плаки за 96 проби, 0.2мл, за Real-Time PCR анализ, 10бр./оп. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 | бр. | 100 |
| 38 | Оптично-пропускливо фолио за плаки за Real-Time PCR анализ, 100бр./оп. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 | бр. | 300 |
| 39 | Продукти за изследване на HLA антитела чрез апарат флоуцитометър |  |  |
| 39,1 | Кит за микросферов флоуцитометричен HLA клас I+клас II алоантитялов скрининг | бр.теста | 300 |
| 39,2 | Контролни микросфери за флоуцитометричен алоантитялов скрининг | бр.теста | 300 |
| 39,3 | Кит за микросферова флоуцитометрична спецификация на HLA клас I алоантитела с 4 групи единични антигени, съдържащ детекционно антитяло | бр.теста | 50 |
| 39,4 | Кит за микросферова флоуцитометрична спецификация на HLA клас I алоантитела с 10 групи единични антигени, съдържащ детекционно антитяло | бр.теста | 50 |
| 39,5 | Кит за микросферова флоуцитометрична спецификация HLA клас II алоантитела с 4 групи единични антигени съдържащ детекционно антитяло | бр.теста | 50 |
| 39,6 | Кит за микросферова спецификация на HLA-DP антитела с 1 група микросфери, съдържащ детекционно антитяло | бр.теста | 20 |
| 39,7 | Положителна контрола за микросферов флоуцитометричен HLA клас I антитялов скрининг и спецификация | мкл | 1500 |
| 39,8 | Положителна контрола за флоуцитометричен микросферов HLA клас II антитялов скрининг и спецификация | мкл | 1500 |
| 39,9 | Отрицателна контрола за микросферов флоуцитометричен HLA клас I+II антитялов скрининг и спецификация | мкл | 5000 |
| 40 | Кит за микросферов флуориметричен скрининг на HLA клас I+клас II+МIC антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент. Продуктите са предназначени за апарат LUMINEX | бр.теста | 200 |
| 41 | Продукти за определяне на HLA антитела чрез апарат LUMINEX. Продуктите са предназначени за апарат LUMINEX |  |  |
| 41,1 | Кит за микросферов флуориметричен скрининг на HLA клас I+клас II антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент | бр.теста | 1200 |
| 41,2 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас I антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент | бр.теста | 50 |
| 41,3 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас II антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент | бр.теста | 40 |
| 41,4 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас I антитела с единични антигени, съдържащ контроли и анти-IgG реагент | бр.теста | 250 |
| 41,5 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас II антитела с единични антигени, съдържащ контроли и анти-IgG реагент | бр.теста | 170 |
| 42 | Кит за пречистване на серуми за микросферова спецификация на алоантитела, For research use only | бр.теста | 100 |
| 43 | Отрицателна контрола за флоуцитометричен кросма,. Предназначен за апарат флоуцитометър, For research use only | мл | 30 |
| 44 | Кози F(ab')2 анти-човешки IgG (Fc Sp.), маркиран с FITC, Предназначен за апарат флоуцитометър, For research use only | мл | 5 |
| 45 | Кит за ендотелен флоуцитометричен крос-мач, Предназначен за апарат флоуцитометър, For research use only | опак | 1 |
| 46 | Изделия за изследване на хуморален имунитет |  |  |
| 46,1 | Кит за определяне на АНА с Hep-2 клетки | бр.теста | 900 |
| 46,2 | Стъкла с Hep-2 клетки за определяне на АНА | бр.теста | 240 |
| 46,3 | Кит за количествено определяне на антифосфолипидни антитела и диференциране на ИгГ и ИгМ класа чрез ELISA | бр.теста | 600 |
| 46,4 | Кит за количествено определяне на антитела срещу бета-2 гликопротеин и диференциране на ИгГ и ИгМ класа чрез ELISA | бр.теста | 200 |
| 46,5 | Кит за количествено определяне на антикардиолипинови антитела и диференциране на ИгГ и ИгМ класа чрез ELISA | бр.теста | 300 |
| 46,6 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на автоантитела от клас ИгГ срещу 6 вида антигени (SS-A,SS-B, Sm, RNP, Scl-70,Jo-1) | бр.теста | 500 |
| 46,7 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела от клас ИгГ срещу двойноверижна ДНК | бр.теста | 400 |
| 46,8 | Кит за количествено определяне на Sm - антитела от клас ИгГ чрез ELISA | бр.теста | 300 |
| 46,9 | Кит за количествено определяне на анти-неутрофилни цитоплазмени Ат-IgG (MPO и PR13) ELISA | бр. | 300 |
| 46.1O | Кит за количествено определяне на RNP- антитела от клас ИгГ чрез ELISA | бр.теста | 300 |
| 46,11 | Кит за количествено определяне на SS-A антитела от клас ИгГ чрез ELISA | бр.теста | 300 |
| 46,12 | Кит за количествено определяне на SS-В антитела от клас ИгГ чрез ELISA | бр.теста | 300 |
| 47 | Реактиви за апарат нефелометър Minineph Plus |  |  |
| 47,1 | Кит за количествено определяне на имуноглобулин G с нефелометър | бр.теста | 500 |
| 47,2 | Кит за количествено опредлеяне на имуноглобулин М- с нефелометър | бр.теста | 500 |
| 47,3 | Кит за количествено определяне на имуноглобулин А-с нефелометър | бр.теста | 500 |
| 47,4 | Кит за количествено определяне на комплемент С3 - с нефелометър | бр.теста | 500 |
| 47,5 | Кит за количествено определяне на комплемент С4 - с нефелометър | бр.теста | 400 |
| 47,6 | Accessory reagent pack за нефелометър , съдържащ кювети и магнити за 200 теста | бр.теста | 2800 |
| 47,7 | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG1 с нефелометър | бр.теста | 30 |
| 47,8 | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG 2 с нефелометър | бр.теста | 30 |
| 47,9 | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG3 с нефелометър | бр.теста | 30 |
| 47.1О | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG4 с нефелометър | бр.теста | 40 |
| 47,11 | Буфер за апарат нефелометър Minineph Plus | бр.опак | 200 |
| 47,12 | Кит за определяне на капа вериги | бр.теста | 30 |
| 47,13 | Кит за определяне на ламбда вериги | бр.теста | 30 |
| 48 | Набор за функционално изследване на С1 естеразен инхибитор | бр.теста | 50 |
| 49 | Кит за определяне активност на комплемента CH-50 | бр. теста | 100 |
| 50 | Кит за определяне на ИгД в серум за радиална имунодифузия | бр.теста | 100 |
| 51 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу МРО от ИгГ клас | бр.теста | 200 |
| 52 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу Pr3 от ИгГ клас | бр.теста | 200 |
| 53 | Плаки за вакуумно филтриране (96-гнездни), предназначени за определяне на анти-HLA антитела. Продуктите са предназначени за апарат LUMINEX | Бр. | 20 |
| 54 | Резервоарни плаки Теразаки, 200 мкл, 60 гнездни | бр. | 50 |
| 55 | Плаки Теразаки с капак | бр. | 1000 |
| 56 | Продукти, прдназначени за апарат флоуцирометър FACS Canto II |  |  |
| 56,1 | Работен електролитен разтвор за апарат флоуцитометър | л | 300 |
| 56,2 | Почистващ разтвор на основа на белина за флоуцитометър | л | 40 |
| 56,3 | Буфериран разтвор за миене на клетки за флоуцитометричен анализ | л | 60 |
| 56,4 | Полистиренови епруветки 12 x 75 mm, 5 ml за флоуцитометър | бр. | 25000 |
| 56,5 | Полистиренови епруветки, стерилни 12 x 75 mm, 5ml за флоуцитометър | бр. | 1000 |
| 56,6 | Фиксиращ разтвор за клетки 50ml, 10х | мл | 250 |
| 56,7 | Лизиращ разтвор, съдържащ диетилен гликол и формалдехид 100ml /10х за флоуцитометър | мл | 200 |
| 56,8 | Лизиращ разтвор на базата на амониев хлорид100ml /10х за флоуцитометър | мл | 100 |
| 56,9 | Флуиден филтър | бр. | 4 |
| 56.1О | Въздушен филтър | бр. | 1 |
| 56,11 | Буфериран разтвор за поддръжка и изключване на флоуцитометър | л | 125 |
| 56,12 | Кит за 6-цветна имунофлуоресценция с TruCount епруветки за абсолютен брой | бр.теста | 50 |
| 56,13 | CD45F/CD34PE (клон 2D1, 8G12), For research use only | бр.теста | 200 |
| 56,14 | Калибрационен кит за 7-цветна флуоресценция | бр.теста | 50 |
| 56,15 | Калибрационни сфери за ежедневна проверка на калибрацията на флоуцитометър | бр.теста | 100 |
| 56,16 | Епруветки с флуоресцентни микросфери за флоуцитометрично определяне на абсолютен брой на лимфоцитни субпопулации | бр. | 200 |
| 57 | Културелна среда RPMI, концентрация 1х ,100мл (разфасофката да е не повече от 100мл) | мл | 1000 |
| 58 | Заешки комплемет, оп.5 мл | мл | 250 |
| 59 | CD3-PerCP моноклонално антитяло (clone Sk7) | бр.теста | 400 |
| 60 | CD19-PЕ моноклонално антитяло (clone SJ25C1) | бр.теста | 300 |
| 61 | CD3FITC/CD16+56 PE | бр.теста | 200 |
| 62 | CD57FITC/CD8 PE | бр.теста | 200 |
| 63 | CD8FITC/CD38 PE, For research use only | бр.теста | 200 |
| 64 | CD3FITC/HLA-DR PE | бр.теста | 200 |
| 65 | CD4FITC/CD8 PE/CD3 Per CP | бр.теста | 200 |
| 66 | CD16 FITC моноклонално антитяло | бр.теста | 100 |
| 67 | CD56 PE моноклонално антитяло | бр.теста | 100 |
| 68 | CD45 APC моноклонално антитяло | бр.теста | 100 |
| 69 | Тест за определяне на наличието на специфични Т клетки към най-малко 2 антигена на туберкулозния микобактериум със среда за култивиране | Опак. | 14 |
| 70 | CD4FITC/CD62LPE | бр.теста | 200 |
| 71 | CD45FITC/CD14PE | бр.теста | 300 |
| 72 | Gamma1 FITC/Gamma2 PE | бр.теста | 200 |
| 73 | CD8FITC/HLA-DR PE, For research use only | бр.теста | 200 |
| 74 | CD8FITC/CD28 PE, For research use only | бр.теста | 200 |
| 75 | CD11b PE | бр.теста | 200 |
| 76 | CD4 FITC/CD25 PE/CD3 Per CP | бр.теста | 100 |
| 77 | CD8 FITC | бр.теста | 100 |
| 78 | CD31APC, клон АС128, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 79 | CD25 PerCP-Cy5,5, For research use only | Бр.теста | 50 |
| 80 | CD127 PE, клон MB15-18C9, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 81 | CD16 PerCP-Cy5,5 | Бр.теста | 50 |
| 82 | CD161 PerCP-Cy5,5, For research use only | Бр.теста | 25 |
| 83 | CD27 APC, клон M-T271, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 84 | CD24 FITC, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 85 | CD21 PE, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 86 | CD45 APC-Cy7 | Бр.теста | 100 |
| 87 | CCR6 PerCP-Cy5,5, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 88 | CD49f FITC, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 89 | CD123 PE-Cy7, For research use only | Бр.теста | 25 |
| 90 | CD45RO PerCP, клон UCHL1, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 91 | Anti-CLA FITC клон HECA-452, For research use only | Бр.теста | 100 |
| 92 | CD1c FITC | Бр.теста | 100 |
| 93 | Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим и предназначен за апарат FACSCanto II | Оп. | 3 |
| 94 | Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим и предназначен за апарат FACSCalibur | Опак. | 1 |
| 95 | Набор за съхраняване на парче от пъпна връв |  |  |
| 95,1 | Полипропиленови криоепруветки с капачка; размери 17х84мм, вместимост 10мл, устойчиви на температури до -1960С | брой | 280 |
| 95,2 | Кутия за криоепруветки от 10мл, автоклавируема, с 42 гнезда и номериран капак, с размери 133х133х95мм, устойчива на температури до -1900С | брой | 8 |
| 96 | CD2 FITC, клон RPA-2.10, For research use only | бр.теста | 50 |
| 97 | CD7 PE, клон M-T 701, For research use only | бр.теста | 50 |
| 98 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD4, For research use only | бр.теста | 50 |
| 99 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD8, For research use only | бр.теста | 50 |
| 100 | CD45RA/CD62L/CD3/CD8, For research use only | бр.теста | 50 |
| 101 | CD45RA FITC клон HI 100, For research use only | бр.теста | 100 |
| 102 | CD45RA PE клон 5H9, For research use only | бр.теста | 50 |
| 103 | CD21 FITC клон B-Ly4, For research use only | бр.теста | 100 |
| 104 | IgD FITC IA6-2клон, For research use only | бр.теста | 100 |
| 105 | IgM PerCP-Cy5.5 клон G-20-127, For research use only | бр.теста | 50 |
| 106 | CD8 APC клон RPA-T8 | бр.теста | 100 |
| 107 | CD19 APC клон HIB-19 | бр.теста | 100 |
| 108 | CCR7 PE клон 3D12, For research use only | бр.теста | 100 |
| 109 | CD4 FITC клон RPA-T4, For research use only | бр.теста | 100 |
| 110 | CD38 PE клон HIT2, For research use only | бр.теста | 100 |
| 111 | CD24 PEклон ML5, For research use only | бр.теста | 100 |
| 112 | CD31 FITC клон WM59, For research use only | бр.теста | 100 |
| 113 | CD14 PE клон М5Е2, For research use only | бр.теста | 100 |
| 114 | CD14 FITC клон М5Е2, For research use only | бр.теста | 100 |
| 115 | CD28 PE клон CD28-2, For research use only | бр.теста | 100 |
| 116 | CD8 PerCP клон SK1 | бр.теста | 100 |
| 117 | CD2 PE клон RPA-2.10, For research use only | бр.теста | 100 |
| 118 | CD45RA/ CD62L/ CD3/ CD4 | бр.теста | 50 |
| 119 | Разтвор Cytofix/Cytoperm за едновременно фиксиране и пермеабилизиране на клетки преди вътреклетъчно маркиране | мл | 125 |
| 120 | Сепарационна среда за изолиране на лимфоцити, стерилна, оп.100мл | мл | 1000 |
| 121 | Набор за взимане на кръв от пъпна връв, състоящ се от основен сак с обем до 300 мл, антикоагулант CPD 20 мл, сателитен сак с 10 мл CPD, две игли | брой | 120 |
| 122 | Опаковъчен сак за пренасяне на набора с кръвта от пъпна връв | брой | 120 |
| 123 | Набор за редукция на обема до 25 мл и сепариране на клетките от кръвта от пъпна връв, състоящ се от центрофугационна камера, спирателни клапи, филтри за стерилно пробовземане и стерилно добавяне на криопротектор, сак за плазма, сак за замразяване. Предназначени за апарат SEPAX | брой | 120 |
| 124 | Предпазен сак за съхраняване на сакове с клетки от пъпна връв, издържащ на ултраниски температури, подходящ за криосакове от 25 мл | брой | 120 |
| 125 | Метални касети за съхраняване на криосакове от 25 мл | брой | 120 |
| 126 | Разтвор на Диметил сулфоксид (40%/декстран 40/5%), за замразяване на стволови клетки, оп. До 7 мл | мл | 910 |
| 127 | Стерилен разтвор Hetastarch с молекулно тегло 450 kDA,6% w/v подходящ за приложение при хора | мл | 3800 |
| 128 | Шишета с културелна среда за педиатрична хемокултура, съвместими със система Bactec | брой | 250 |
| 129 | Набор за взимане на кръв |  |  |
| 129,1 | Холдери, многократни | бр. | 100 |
| 129,2 | Епруветки с натриев хепарин 5 ml | бр. | 2000 |
| 129,3 | Епруветки с натриев цитрат 2,9 ml | бр. | 2000 |
| 129,4 | Епруветки сепарационни за серум с гел - 5 ml | бр. | 2000 |
| 129,5 | Игли за вакуумни епруветки-21G | бр. | 4000 |
| 129,6 | Епруветки с гел и тромбин | бр. | 1000 |
| 130 | Епруветки със сепарационна среда и антикоагулант Na цитрат CPT, 8 мл | бр. | 360 |
| 131 | Микрокювета кварцова с обем 70мкл, размер 10х10мм за апарат спектрофотометър | Бр. | 1 |
| 132 | Наконечници за автоматични пипети 100-1000 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | Бр. | 15000 |
| 133 | Наконечници за автоматични пипети 10-200 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | Бр. | 10000 |
| 134 | Наконеници за пипети 0,5-10 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | БР. | 10000 |
| 135 | Наконеници за пипети 10-200 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | БР. | 10000 |
| 136 | Наконеници за пипети 100-1000 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | БР. | 4000 |
| 137 | Наконеници за пипети 0,5-10 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | Бр. | 10000 |
| 138 | Наконечници за електронна пипета 0,5-250 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | Бр. | 1000 |
| 139 | Наконеници за пипети 0,1-2,5 мкл Eppendorf, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit | Бр. | 50 000 |
| 140 | Ампули за замразяване стерилни 2 мл | Бр. | 1000 |
| 141 | Епруветки нестерилни облодънни, 10мл, 16х100мм | Бр. | 1000 |
| 142 | Епруветки стерилни облодънни, 10 ml; | Бр. | 600 |
| 143 | Епруветки нестерилни центрофужни 16/100 15 мл | Бр. | 1500 |
| 144 | Епруветки тип ""Епендорф""1,5 мл" | Бр. | 70000 |
| 145 | Епруветки пластмасови стерилни 50 мл- | Бр. | 500 |
| 146 | Епруветки пластмасови нестерилни 50 мл- | Бр. | 500 |
| 147 | Стерилни наконечници с филтри от 1:200мкл кутия 96, Съвместими с пипети 10-200мкл Eppendorf | бр.кутии | 75 |
| 148 | Стерилни наконечници с филтри от 100:1000мкл кутия 96, Съвместими с пипети 100-1000мкл Eppendorf | бр.кутии | 50 |
| 149 | Авт.пипета - 0,1-2,5мкл с променлив обем със системна грешка 0.048мкл-0.085мкл | Бр. | 1 |
| 150 | Авт.пипета 0,5-10мкл с променлив обем със системна грешка 0.04мкл-0.1мкл | Бр. | 7 |
| 151 | Авт.пипета 10-100мкл с променлив обем със системна грешка 0.3мкл-0.8мкл | Бр. | 5 |
| 152 | Авт.пипета 20-200мкл с променлив обем със системна грешка 0.5мкл-1.2мкл | Бр. | 5 |
| 153 | Авт.пипета 100-1000 мкл с променлив обем със системна грешка 3мкл-6мкл | Бр. | 3 |
| 154 | Авт.пипета- 5-50 мкл с променлив обем | бр. | 1 |
| 155 | Авт.пипета 8 канална - 5-50 мкл с променлив обем | бр. | 1 |
| 156 | Авт.пипета 8 канална - 30-300 мкл с променлив обем | бр. | 1 |
| 157 | Комплект вана с маса заизливане на гел с уплътнители с размери 17х17мм и набор гребени 56 бр. | бр. | 2 |
| 158 | Електронна едноканална пипета и съвместими консумативи от един и същи производител |  |  |
| 158,1 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 0.5 – 10 мкл, която включва минимум 8 режима на регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост <= 0.9 сек. и максимална скорост >= 12 сек. и има стъпка на промяна на обема 0.01 мкл. | бр. | 3 |
| 158,2 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 5-100 мкл, която включва минимум 8 режима с регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост<=0,9 сек и максимална скорост>=12 сек и има стъпка на промяна на обема 0,01 мкл | бр. | 3 |
| 158,3 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 20-300 мкл, която включва минимум 8 режима с регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост<=0,9 сек и максимална скорост>=12 сек и има стъпка на промяна на обема 0,5 мкл | бр. | 3 |
| 158,4 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 50 – 1000 мкл, която включва минимум 8 режима на регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост <= 0.9 сек. и максимална скорост >= 12 сек. и има стъпка на промяна на обема 1 мкл. | бр. | 3 |
| 158,5 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 0,5-10 мкл | бр. | 4000 |
| 158,6 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 5-100 мкл | бр. | 4000 |
| 158,7 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 20-300 мкл | бр. | 4000 |
| 158,8 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 50-1000 мкл | бр. | 4000 |
| 159 | Хамилтонова спринцовка едноканална, 50 мкл и диспенсер | бр | 2 |
| 160 | Електронна пипета за апарата нефелометър Minineph Plus | бр. | 1 |
| 161 | Наконченици за електронна пипета към апарат Minineph Plus 0,1-2,5 мкл | бр. | 3000 |
| 162 | Реагенти и контроли за молекулярно-генетичен контрол |  |  |
| 162,1 | Кит за фузионни транскрипти TEL-AML1 чрез количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време. | оп | 1 |
| 162,2 | Стандарти на фузионните гени TEL-AML1 (e4e1) - анализ на генната експресия чрез количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време | оп | 1 |
| 162,3 | Стандарти на контролния ген ABL - анализ на експресия на фузионни гени чрез количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време. | оп | 1 |
| 162,4 | Кит за количествено определяне на WT1 транскрипти - количествена PCR в реално време, такман технология, включващ праймери, сонди и стандарти за WT1 транскрипти и контролния ген ABL за мин. 30 двойни проби | оп | 1 |
| 162,5 | Кит за количествено определяне на фузионни транскрипти AML1-ETO - количествена PCR в реално време, такман технология, включващ праймери, сонди и стандарти за фузионни транскрипти и контролния ген ABL за мин. 30 двойни проби | оп | 1 |
| 162,6 | Кит за количествено определяне на фузионни транскрипти CBFβ-MYH11 C форма А, за количествена PCR в реално време, такман технология, включващ праймери, сонди и стандарти за фузионните транскрипти и контролния ген ABL за мин. 30 двойни проби | оп | 1 |
| 162,7 | Кит за количествено определяне на фузионни транскрипти Е2А-PBX1, за количествена PCR в реално време, основаващ се на такман технология, включващ необходимите праймери, сонди и стандарти за фузионните транскрипти и контролния ген AB за мин. 30 двойни проби | оп | 1 |
| 162,8 | Кит за маркиране на продуктите на амплификацията (двойно-верижна ДНК) със зелена флуоресцентна боя за количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време, включващ: реакционна среда с флуоресцентната боя, ДНК полимераза, магнезиев двухлорид и дестилирана вода | оп | 2 |
| 163 | Универсални среди, оцветявания и реагенти |  |  |
| 163,1 | Готова среда за едновременна екстракция на РНК, ДНК и протеини от клетки - 200 мл. | оп | 1 |
| 163,2 | Зелена флуоресцентна боя за оцветяване на нуклеинови киселини – 5 mM разтвор в диметилсулфоксид, 100 микролитра | оп | 1 |
| 163,3 | Стандартизирана реакционна среда за количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време. | оп | 2 |
| 163,4 | Праймери за полимеразно-верижна реакция (PCR) – всеки един средно с дължина 20 двoйки бази | бр.бази | 200 |
| 164 | Монокл. антитяло CD19 (РЕ) | бр | 1 |
| 165 | Монокл. антитяло CD34(РЕ,class III) | бр | 1 |
| 166 | Монокл. антитяло CD45(FITC) | бр | 1 |
| 167 | Комбинация от монокл. антитела CD3/CD8/CD45/CD4 | бр | 1 |
| 168 | Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD19/CD45 | бр | 1 |
| 169 | Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD56/CD45 | бр | 1 |
| 170 | Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD4 | бр | 1 |
| 171 | Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD8 | бр | 1 |
| 172 | Специфична течна фаза за поточен цитометър FACScan | бр | 10 |
| 173 | Специфична съвместима епруветка за поточен цитометър FACScan със запушалка, 4,5 мл | бр | 3000 |
| 174 | Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране | бр | 5 |
| 175 | Лизиращ – на основата на амониев хлорид, буфериран, без фиксатори | бр | 5 |
| 176 | Стерилен фосфатен буфер 500 мл. pH 7,2 (без съдържание на CaCl2 и без съдържание на MgCl2) | бр | 40 |
| 177 | Филтри за поддържане на асептична среда в трансплантационни помещения, За налична специална климатична конфигурация (FIMEX) |  |  |
| 177,1 | Биологични въздушни филтри HEPA14 за климатична конфигурация (FIMEX) за стерилни помещения с бактериологична защита (трансплантационни боксове) | бр | 4 |
| 177,2 | Биологични въздушни филтри HEPA14 за хладилна камера за климатична конфигурация (FIMEX) за стерилни помещения с бактериологична защита (трансплантационни боксове) | бр | 2 |
| 178 | Филтри за инфузия на безопасни кръвни продукти |  |  |
| 178,1 | Филтри за максимално допълнително обезлевкоцитяване на стандартен еритроцитен концентрат със съответна адаптирана система за кръвопреливане | бр | 100 |
| 178,2 | Филтри за максимално допълнително обезлевкоцитяване на стандартен тромбоцитен концентрат със съответна адаптирана система за кръвопреливане | бр | 100 |
| 178,3 | Двойнолуменен централен венозен катетер с ригидни стени, подходящи за продължително изтегляне на кръв под налягане по време на левкафереза - 6,5 F, 8 F, 11 F | бр | 50 |
| 179 | Дезинфекционни разтвори |  |  |
| 179,1 | Дезинфекционни разтвори за кожа, съдържащи алкил-диметилбензиламониев хлорид, фенилфенол, 2-бензил-4-хлорфенол, с по-малко от 90g/100ml етанол, оп.250 мл | бр.опак | 100 |
| 179,2 | Дезинфекционни разтвори за хигиена при имунокомпрометирани пациенти с десквамиран епител – хипоалергенни, омазняващи, с протектори, оп.300-400 мл | бр.опак | 20 |
| 180 | Комплект за добиване на стволово-клетъчни трансплантати чрез левкафереза с Fresenius Com.Tec |  |  |
| 180,1 | Сет C4Y, | бр | 50 |
| 180,2 | Сет P1Y, | бр | 25 |
| 180,3 | Сет RVY | бр | 10 |
| 181 | Разтвор ACD-A 600 мл. | бр | 20 |
| 182 | Разтвор ACD-A 1000 мл | бр | 30 |
| 183 | Разтвор NaCl 0,9% 1000 мл. | бр | 50 |
| 184 | Остриета стерилни Terumo, мод. SC-201 | бр | 50 |
| 185 | комплекти за стерилно добиване на костен мозък за трансплантация в операционна зала, трансферни сакове и сакове за замразяване на трансплантати |  |  |
| 185,1 | Комплект с филтри за колекция на костен мозък | бр | 10 |
| 185,2 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантат в течен азот | бр | 100 |
| 185,3 | Трансферни сакове | бр | 50 |
| 185,4 | Наконечник с кауч.уплътн. за сак за замраз., стерилно | бр | 200 |
| 186 | Спринцовки 50 сс с игла и завинтване тип luer lock | бр | 200 |
| 187 | Стерилeн разтвор DMSO (Диметилсулфоксид) amp 10 ml | бр | 60 |

Всички количества, посочени в спецификацията, са „количества до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества съгласно действителните си нужди, но не повече от договореното.

Договорите с фирмите, избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще бъдат сключени със срок на действие една година от датата на подписването им.

Срок на изпълнение на доставката – не по-късно от 30 (тридесет) работни дни след получаване на писмена заявка заявката-разпределение от възложителя;

Място на изпълнение на поръчката:

УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Клиника по клинична имунология

ул. „Св. Георги Софийски”№ 1

София п.к. 1431

СБАЛДОХЗ-София, ЕООД

ул. "Бяло море" № 8

гр.София п.к. 1527

Всички позиции, които съгласно условията на настоящата документация се оферират комплексно, доставката следва да бъде извършена също комплексно (едновременно да бъдат доставени всички позиции в количества, съгласно Заявката на Възложителя). Частични доставки (не на всички заявени позиции) няма да бъдат приемани и съответно заплащани от Възложителя.

#### ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП –  „най-ниска цена” /без ДДС/ .

#### ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:…………………………………….../наименование на участника/

и подписана от:………………………………………………………………………………………/три имена/

в качеството му/им на……………………………………………………………………/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: ............................факс №:....................................e-mail:	…………………………………

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“, открита Решение № ……………………2012 г.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„…………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

5. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

6. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

7. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

8.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата:........................ г.                                       ..........................................

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на

Участник: 	..……………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита с Решение № ……………………2012 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

##### ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ №

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: министерство на здравеопазването

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

# за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“.

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

1. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е …………..…..

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо предложение:

| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Мярка | количество | МАРКА, МОДЕЛ (КАТ. №), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактиви за тъканно типизиране |  |  |  |
| 1,1 | Плаки с моноклонални антитела за определяне на HLA-A и -В антигените- 2 оп.х72 гнезда за тест /2 плаки 72 гнездни, съдържащи моноклонални антитела и заешки комплемент/ |  |  |  |
| 1,2 | Магнитни микросфери за изолиране на Т -лимфоцити |  |  |  |
| 1,3 | Флуоресцентно багрило (акридин оранж/етидиев бромид) за HLA тестуване |  |  |  |
| 1,4 | Плаки за изследване на HLA антитела със СDC тест, 60 гнездни |  |  |  |
| 2 | Продукти за определяне на HLA чрез PCR-SSOP метод с микросфери. Продуктите са предназначени за автоматична система LUMINEX |  |  |  |
| 2,1 | Кит за автоматично определяне на HLA-A локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери |  |  |  |
| 2,2 | Кит за автоматично определяне на HLA-B локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери |  |  |  |
| 2,3 | Кит за автоматично определяне на HLA-DRB локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери |  |  |  |
| 2,4 | Кит за автоматично определяне на HLA-DQB локуса чрез PCR-SSOР метод с микросфери |  |  |  |
| 2,5 | Миещ разтвор |  |  |  |
| 2,6 | Калибрационен кит |  |  |  |
| 2,7 | Стрептавидин-фикоеритрин-1mg/ml-85мkl в опаковка |  |  |  |
| 3 | Кит за изолиране на ДНК от бокална лигавица. Да е съвместим за работа с апарат IprepTM(invitrogen),For research use only |  |  |  |
| 4 | Кит за цялостно амплифициране на геномна ДНК |  |  |  |
| 5 | Определяне на HLA чрез PCR-SBT метод. Валидираната лабораторна процедура включва следните задължителни стъпки, за изпълнението на които предложеният кит трябва да включва следните компоненти:1)модулът за локус-специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба, включваща праймерни смеси и ДНК полимераза 2)модул за секвениране, включващ реакционна смес от праймери и Big Dye Terminator. Китовете да са съвместими, т.е. да са от един и същи производител. |  |  |  |
| 5,1 | Кит за определяне на HLA-A локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба |  |  |  |
| 5,2 | Кит за определяне на HLA-B локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба |  |  |  |
| 5,3 | Кит за определяне на HLA-С локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба |  |  |  |
| 5,4 | Кит за определяне на HLA-DRB локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба |  |  |  |
| 5,5 | Кит за определяне на HLA-DQB локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба |  |  |  |
| 5,6 | Кит за определяне на HLA-DPB1 локуса чрез PCR-SBT метод съгласно валидирана лабораторна процедура за локус специфична амплификация чрез 1 амплификационна реакция за 1 проба |  |  |  |
| 5,7 | Кит за разграничаване на неразграничими HLA алелни комбинации чрез PCR-SBT метод. |  |  |  |
| 6 | Комплект реактиви за амплификация и секвениране за апарат PGMion torrent, For research use only |  |  |  |
| 7 | Етанол-чистота минимум 99% |  |  |  |
| 8 | DNA маркер с размер на фрагментите от 100 до 3000, за 250 нанасяния в агарозен гел, For research use only |  |  |  |
| 9 | Продукти, предназначеи за за работа с автоматичен ДНК секвенатор ABI PRISM 3100, For research use only |  |  |  |
| 9,1 | Набор капиляри за автоматичен секвенатор |  |  |  |
| 9,2 | Полимер за автоматичен секвенатор |  |  |  |
| 9,3 | Big Dye тeрминатор кит за автоматично ДНК секвениране, 1000 реакции |  |  |  |
| 9,4 | Буфер за автоматичен ДНК секвенатор |  |  |  |
| 9,5 | 96-гнездни плаки за автоматичен ДНК секвенатор |  |  |  |
| 9,6 | 96-гнездни септи за автоматичен ДНК секвенатор |  |  |  |
| 9,7 | Резервоарни септи за автоматичен ДНК секвенатор |  |  |  |
| 10 | Кит за изолиране на вирусна ДНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване, For research use only |  |  |  |
| 11 | Кит за изолиране на вирусна РНК от серум, плазма или пълна кръв чрез силиконово базирано пречистване, For research use only |  |  |  |
| 12 | Кит за изолиране на ДНК от периферна венозна кръв в обеми от 200 до 350 мкл, съвместим за работа с апарат IprepTM(invitrogen), For research use only |  |  |  |
| 13 | Кит за изолиране на ДНК от човешка тъкан с колонки |  |  |  |
| 14 | Рекомбинантна TAQ полимераза, For research use only |  |  |  |
| 15 | Агароза за електрофореза |  |  |  |
| 16 | Кит за фрагментен анализ с минимум18 локуса, включващ вътрешен стандарт и матрикс стандарт, предназначен за апарат Applied Biosystem 3100/3130xl,For research use only |  |  |  |
| 17 | Скрининг плаки с 34 специфични маркери и 1 референтен за определяне на химеризъм чрез RQ PCR (4 плаки/опаковка), предназначен за апарат Applied Biosystem 7500 RT PCR , for research use only |  |  |  |
| 17,1 | 5хPCTR Мастър микс за 100 реакции за определяне на химеризъм чрез RQ PCR |  |  |  |
| 17,2 | Референтен маркер за 73 реакции за определяне на химеризъм чрез RQ PCR |  |  |  |
| 17,3 | Специфични маркери за 25 реакции за пределяне на химеризъм чрез RQ PCR |  |  |  |
| 18 | Плаки 96 гн. с адхезивно термофолио, предназначени за апарат LUMINEX |  |  |  |
| 19 | Реактив за ензимно пречистване на PCR продукти (EXOSAP), For research use only |  |  |  |
| 20 | Плаки за PCR 8 гнездни с прикачени капачки 0.2 ml |  |  |  |
| 21 | Етанол-резистентно адхезивно термофолио за 96 гн. Плаки, For research use only |  |  |  |
| 22 | Реактиви за определяне на HLA чрез PCR-SSP метод. Реактивите трябва да разграничават най-честите за българската популация специфичности, да са съвместими и да са от един същи производител |  |  |  |
| 22,1 | Кит за определяне на HLA-A, -B, -DRB1 локусите чрез PCR-SSP метод |  |  |  |
| 22,2 | Кит за определяне на HLA-A локуса чрез PCR-SSP метод |  |  |  |
| 22,3 | Кит за определяне на HLA-B локуса чрез PCR-SSР метод |  |  |  |
| 22,4 | Кит за определяне на HLA-DRB локуса чрез PCR-SSР метод |  |  |  |
| 22,5 | Кит за определяне на HLA-DQB локуса чрез PCR-SSР метод |  |  |  |
| 22,6 | Кит за определяне наличие на B5(B51,52)чрез SSP по 3 теста в опаковка |  |  |  |
| 22,7 | Кит за определяне на DRB1*11 чрез PCR-SSP |  |  |  |
| 22,8 | Кит за определяне на DRB1*13 чрез PCR-SSP |  |  |  |
| 22,9 | Кит за определяне на DRB1*15/16 чрез PCR-SSP |  |  |  |
| 22.10 | Кит за определяне на DRB1*04 чрез PCR-SSP |  |  |  |
| 22,11 | Кит за определяне на DRB1*14 чрез PCR-SSP |  |  |  |
| 22,12 | Кит за разграничаване на DRB1*1401/1454 чрез SSP с праймерни смеси |  |  |  |
| 23 | Кит за откриване на ДНК контаминации при PCR -SSP метода (Wipe test) за 96 реакции |  |  |  |
| 24 | Кит за определяне на KIR полиморфизъм чрез PCR-SSP метод |  |  |  |
| 25 | Кит за определяне на KIR HLA клас I лиганди чрез PCR-SSP метод |  |  |  |
| 26 | Кит за определяне на HLA-С локуса чрез PCR-SSР метод |  |  |  |
| 27 | dNTP -SET -опаковка/100 mmol всяко dNTP (100 ml), For research use only |  |  |  |
| 28 | Олигонуклеотиди до 30 базови двойки до 30 mmol всеки |  |  |  |
| 29 | Hi-Di формамид -10мл/оп, For research use only |  |  |  |
| 30 | SIBR safe за визуализация на ДНК -готов за употреба разтвор |  |  |  |
| 31 | Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествено определяне на HCV чрез Real Rime PCR , цялостен геном клониран в плазмид, минимум осем серии с минимум 4 стандарта, For research use only |  |  |  |
| 32 | Набор стандарти за изготвяне на стандартна крива за количествен анализ на HBV-DNA чрез Real Rime PCR, цялостен геном, клониран в плазмид, минимум 8 серии с 4 стандарта и изготвяне на стандартна крива в copies/ml, For research use only |  |  |  |
| 33 | Комплект за детекция и качествено определяне на HBV ДНК чрез дуплексен Real Time PCR анализ с хидролизираща се сонда за 150 реакции. Характеристика: лиофилизирани праймери и сонда , положителна контрола и независима екстракционна контрола. Положителната контрола да служи за качествен и количествен анализ чрез генериране на минимум 5 стандартни концентрации за стандартн акрива, 2х Мастър микс , Hot Star Pol, лиофилизирани праймери и сонда за оценка качеството на изолирания биологичен материал. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 |  |  |  |
| 34 | Кит за коли Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 чествено определяне на HCV чрез Real-Time PCR за 96 реакции. |  |  |  |
| 35 | Кит за количествено определяне на CMV чрез Real-Time PCR, за 96 реакции, включваш 4 стандарта за стандартна крива на CMV ДНК и 4 стандарта за стандартна крива на вътрешната контрола- Бета-глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 |  |  |  |
| 36 | Кит за количествено определяне на EBV чрез Real Time PCR за 96 реакции , 4 стандарта за стандартна крива на EVB ДНК и 4 стандарта за стандарна крива на вътрешната контрола- Бета глобинов ген с възможност за амплификация в 1 реакция. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 |  |  |  |
| 37 | Оптично-пропускливи плаки за 96 проби, 0.2мл, за Real-Time PCR анализ, 10бр./оп. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 |  |  |  |
| 38 | Оптично-пропускливо фолио за плаки за Real-Time PCR анализ, 100бр./оп. Продуктите са предназначени за апарат Applied Biosystem 7500 |  |  |  |
| 39 | Продукти за изследване на HLA антитела чрез апарат флоуцитометър |  |  |  |
| 39,1 | Кит за микросферов флоуцитометричен HLA клас I+клас II алоантитялов скрининг |  |  |  |
| 39,2 | Контролни микросфери за флоуцитометричен алоантитялов скрининг |  |  |  |
| 39,3 | Кит за микросферова флоуцитометрична спецификация на HLA клас I алоантитела с 4 групи единични антигени, съдържащ детекционно антитяло |  |  |  |
| 39,4 | Кит за микросферова флоуцитометрична спецификация на HLA клас I алоантитела с 10 групи единични антигени, съдържащ детекционно антитяло |  |  |  |
| 39,5 | Кит за микросферова флоуцитометрична спецификация HLA клас II алоантитела с 4 групи единични антигени съдържащ детекционно антитяло |  |  |  |
| 39,6 | Кит за микросферова спецификация на HLA-DP антитела с 1 група микросфери, съдържащ детекционно антитяло |  |  |  |
| 39,7 | Положителна контрола за микросферов флоуцитометричен HLA клас I антитялов скрининг и спецификация |  |  |  |
| 39,8 | Положителна контрола за флоуцитометричен микросферов HLA клас II антитялов скрининг и спецификация |  |  |  |
| 39,9 | Отрицателна контрола за микросферов флоуцитометричен HLA клас I+II антитялов скрининг и спецификация |  |  |  |
| 40 | Кит за микросферов флуориметричен скрининг на HLA клас I+клас II+МIC антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент. Продуктите са предназначени за апарат LUMINEX |  |  |  |
| 41 | Продукти за определяне на HLA антитела чрез апарат LUMINEX. Продуктите са предназначени за апарат LUMINEX |  |  |  |
| 41,1 | Кит за микросферов флуориметричен скрининг на HLA клас I+клас II антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент |  |  |  |
| 41,2 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас I антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент |  |  |  |
| 41,3 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас II антитела, съдържащ контроли и анти-IgG реагент |  |  |  |
| 41,4 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас I антитела с единични антигени, съдържащ контроли и анти-IgG реагент |  |  |  |
| 41,5 | Кит за микросферова флуориметрична спецификация на HLA клас II антитела с единични антигени, съдържащ контроли и анти-IgG реагент |  |  |  |
| 42 | Кит за пречистване на серуми за микросферова спецификация на алоантитела, For research use only |  |  |  |
| 43 | Отрицателна контрола за флоуцитометричен кросма,. Предназначен за апарат флоуцитометър, For research use only |  |  |  |
| 44 | Кози F(ab')2 анти-човешки IgG (Fc Sp.), маркиран с FITC, Предназначен за апарат флоуцитометър, For research use only |  |  |  |
| 45 | Кит за ендотелен флоуцитометричен крос-мач, Предназначен за апарат флоуцитометър, For research use only |  |  |  |
| 46 | Изделия за изследване на хуморален имунитет |  |  |  |
| 46,1 | Кит за определяне на АНА с Hep-2 клетки |  |  |  |
| 46,2 | Стъкла с Hep-2 клетки за определяне на АНА |  |  |  |
| 46,3 | Кит за количествено определяне на антифосфолипидни антитела и диференциране на ИгГ и ИгМ класа чрез ELISA |  |  |  |
| 46,4 | Кит за количествено определяне на антитела срещу бета-2 гликопротеин и диференциране на ИгГ и ИгМ класа чрез ELISA |  |  |  |
| 46,5 | Кит за количествено определяне на антикардиолипинови антитела и диференциране на ИгГ и ИгМ класа чрез ELISA |  |  |  |
| 46,6 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на автоантитела от клас ИгГ срещу 6 вида антигени (SS-A,SS-B, Sm, RNP, Scl-70,Jo-1) |  |  |  |
| 46,7 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела от клас ИгГ срещу двойноверижна ДНК |  |  |  |
| 46,8 | Кит за количествено определяне на Sm - антитела от клас ИгГ чрез ELISA |  |  |  |
| 46,9 | Кит за количествено определяне на анти-неутрофилни цитоплазмени Ат-IgG (MPO и PR13) ELISA |  |  |  |
| 46.1O | Кит за количествено определяне на RNP- антитела от клас ИгГ чрез ELISA |  |  |  |
| 46,11 | Кит за количествено определяне на SS-A антитела от клас ИгГ чрез ELISA |  |  |  |
| 46,12 | Кит за количествено определяне на SS-В антитела от клас ИгГ чрез ELISA |  |  |  |
| 47 | Реактиви за апарат нефелометър Minineph Plus |  |  |  |
| 47,1 | Кит за количествено определяне на имуноглобулин G с нефелометър |  |  |  |
| 47,2 | Кит за количествено опредлеяне на имуноглобулин М- с нефелометър |  |  |  |
| 47,3 | Кит за количествено определяне на имуноглобулин А-с нефелометър |  |  |  |
| 47,4 | Кит за количествено определяне на комплемент С3 - с нефелометър |  |  |  |
| 47,5 | Кит за количествено определяне на комплемент С4 - с нефелометър |  |  |  |
| 47,6 | Accessory reagent pack за нефелометър , съдържащ кювети и магнити за 200 теста |  |  |  |
| 47,7 | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG1 с нефелометър |  |  |  |
| 47,8 | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG 2 с нефелометър |  |  |  |
| 47,9 | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG3 с нефелометър |  |  |  |
| 47.1О | Кит за количествено определяне на субкласове на IgG4 с нефелометър |  |  |  |
| 47,11 | Буфер за апарат нефелометър Minineph Plus |  |  |  |
| 47,12 | Кит за определяне на капа вериги |  |  |  |
| 47,13 | Кит за определяне на ламбда вериги |  |  |  |
| 48 | Набор за функционално изследване на С1 естеразен инхибитор |  |  |  |
| 49 | Кит за определяне активност на комплемента CH-50 |  |  |  |
| 50 | Кит за определяне на ИгД в серум за радиална имунодифузия |  |  |  |
| 51 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу МРО от ИгГ клас |  |  |  |
| 52 | Кит за количествено определяне чрез ELISA на антитела срещу Pr3 от ИгГ клас |  |  |  |
| 53 | Плаки за вакуумно филтриране (96-гнездни), предназначени за определяне на анти-HLA антитела. Продуктите са предназначени за апарат LUMINEX |  |  |  |
| 54 | Резервоарни плаки Теразаки, 200 мкл, 60 гнездни |  |  |  |
| 55 | Плаки Теразаки с капак |  |  |  |
| 56 | Продукти, прдназначени за апарат флоуцирометър FACS Canto II |  |  |  |
| 56,1 | Работен електролитен разтвор за апарат флоуцитометър |  |  |  |
| 56,2 | Почистващ разтвор на основа на белина за флоуцитометър |  |  |  |
| 56,3 | Буфериран разтвор за миене на клетки за флоуцитометричен анализ |  |  |  |
| 56,4 | Полистиренови епруветки 12 x 75 mm, 5 ml за флоуцитометър |  |  |  |
| 56,5 | Полистиренови епруветки, стерилни 12 x 75 mm, 5ml за флоуцитометър |  |  |  |
| 56,6 | Фиксиращ разтвор за клетки 50ml, 10х |  |  |  |
| 56,7 | Лизиращ разтвор, съдържащ диетилен гликол и формалдехид 100ml /10х за флоуцитометър |  |  |  |
| 56,8 | Лизиращ разтвор на базата на амониев хлорид100ml /10х за флоуцитометър |  |  |  |
| 56,9 | Флуиден филтър |  |  |  |
| 56.1О | Въздушен филтър |  |  |  |
| 56,11 | Буфериран разтвор за поддръжка и изключване на флоуцитометър |  |  |  |
| 56,12 | Кит за 6-цветна имунофлуоресценция с TruCount епруветки за абсолютен брой |  |  |  |
| 56,13 | CD45F/CD34PE (клон 2D1, 8G12), For research use only |  |  |  |
| 56,14 | Калибрационен кит за 7-цветна флуоресценция |  |  |  |
| 56,15 | Калибрационни сфери за ежедневна проверка на калибрацията на флоуцитометър |  |  |  |
| 56,16 | Епруветки с флуоресцентни микросфери за флоуцитометрично определяне на абсолютен брой на лимфоцитни субпопулации |  |  |  |
| 57 | Културелна среда RPMI, концентрация 1х ,100мл (разфасофката да е не повече от 100мл) |  |  |  |
| 58 | Заешки комплемет, оп.5 мл |  |  |  |
| 59 | CD3-PerCP моноклонално антитяло (clone Sk7) |  |  |  |
| 60 | CD19-PЕ моноклонално антитяло (clone SJ25C1) |  |  |  |
| 61 | CD3FITC/CD16+56 PE |  |  |  |
| 62 | CD57FITC/CD8 PE |  |  |  |
| 63 | CD8FITC/CD38 PE, For research use only |  |  |  |
| 64 | CD3FITC/HLA-DR PE |  |  |  |
| 65 | CD4FITC/CD8 PE/CD3 Per CP |  |  |  |
| 66 | CD16 FITC моноклонално антитяло |  |  |  |
| 67 | CD56 PE моноклонално антитяло |  |  |  |
| 68 | CD45 APC моноклонално антитяло |  |  |  |
| 69 | Тест за определяне на наличието на специфични Т клетки към най-малко 2 антигена на туберкулозния микобактериум със среда за култивиране |  |  |  |
| 70 | CD4FITC/CD62LPE |  |  |  |
| 71 | CD45FITC/CD14PE |  |  |  |
| 72 | Gamma1 FITC/Gamma2 PE |  |  |  |
| 73 | CD8FITC/HLA-DR PE, For research use only |  |  |  |
| 74 | CD8FITC/CD28 PE, For research use only |  |  |  |
| 75 | CD11b PE |  |  |  |
| 76 | CD4 FITC/CD25 PE/CD3 Per CP |  |  |  |
| 77 | CD8 FITC |  |  |  |
| 78 | CD31APC, клон АС128, For research use only |  |  |  |
| 79 | CD25 PerCP-Cy5,5, For research use only |  |  |  |
| 80 | CD127 PE, клон MB15-18C9, For research use only |  |  |  |
| 81 | CD16 PerCP-Cy5,5 |  |  |  |
| 82 | CD161 PerCP-Cy5,5, For research use only |  |  |  |
| 83 | CD27 APC, клон M-T271, For research use only |  |  |  |
| 84 | CD24 FITC, For research use only |  |  |  |
| 85 | CD21 PE, For research use only |  |  |  |
| 86 | CD45 APC-Cy7 |  |  |  |
| 87 | CCR6 PerCP-Cy5,5, For research use only |  |  |  |
| 88 | CD49f FITC, For research use only |  |  |  |
| 89 | CD123 PE-Cy7, For research use only |  |  |  |
| 90 | CD45RO PerCP, клон UCHL1, For research use only |  |  |  |
| 91 | Anti-CLA FITC клон HECA-452, For research use only |  |  |  |
| 92 | CD1c FITC |  |  |  |
| 93 | Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим и предназначен за апарат FACSCanto II |  |  |  |
| 94 | Кит за автоматично определяне на процент и абсолютен брой стволови клетки, съдържащ моноклонално антитяло CD45FITC/CD34PE, багрило за виталност 7AAD, лизиращ разтвор, епруветки с флуоресцентни микрочастици и софтуер съвместим и предназначен за апарат FACSCalibur |  |  |  |
| 95 | Набор за съхраняване на парче от пъпна връв |  |  |  |
| 95,1 | Полипропиленови криоепруветки с капачка; размери 17х84мм, вместимост 10мл, устойчиви на температури до -1960С |  |  |  |
| 95,2 | Кутия за криоепруветки от 10мл, автоклавируема, с 42 гнезда и номериран капак, с размери 133х133х95мм, устойчива на температури до -1900С |  |  |  |
| 96 | CD2 FITC, клон RPA-2.10, For research use only |  |  |  |
| 97 | CD7 PE, клон M-T 701, For research use only |  |  |  |
| 98 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD4, For research use only |  |  |  |
| 99 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD8, For research use only |  |  |  |
| 100 | CD45RA/CD62L/CD3/CD8, For research use only |  |  |  |
| 101 | CD45RA FITC клон HI 100, For research use only |  |  |  |
| 102 | CD45RA PE клон 5H9, For research use only |  |  |  |
| 103 | CD21 FITC клон B-Ly4, For research use only |  |  |  |
| 104 | IgD FITC IA6-2клон, For research use only |  |  |  |
| 105 | IgM PerCP-Cy5.5 клон G-20-127, For research use only |  |  |  |
| 106 | CD8 APC клон RPA-T8 |  |  |  |
| 107 | CD19 APC клон HIB-19 |  |  |  |
| 108 | CCR7 PE клон 3D12, For research use only |  |  |  |
| 109 | CD4 FITC клон RPA-T4, For research use only |  |  |  |
| 110 | CD38 PE клон HIT2, For research use only |  |  |  |
| 111 | CD24 PEклон ML5, For research use only |  |  |  |
| 112 | CD31 FITC клон WM59, For research use only |  |  |  |
| 113 | CD14 PE клон М5Е2, For research use only |  |  |  |
| 114 | CD14 FITC клон М5Е2, For research use only |  |  |  |
| 115 | CD28 PE клон CD28-2, For research use only |  |  |  |
| 116 | CD8 PerCP клон SK1 |  |  |  |
| 117 | CD2 PE клон RPA-2.10, For research use only |  |  |  |
| 118 | CD45RA/ CD62L/ CD3/ CD4 |  |  |  |
| 119 | Разтвор Cytofix/Cytoperm за едновременно фиксиране и пермеабилизиране на клетки преди вътреклетъчно маркиране |  |  |  |
| 120 | Сепарационна среда за изолиране на лимфоцити, стерилна, оп.100мл |  |  |  |
| 121 | Набор за взимане на кръв от пъпна връв, състоящ се от основен сак с обем до 300 мл, антикоагулант CPD 20 мл, сателитен сак с 10 мл CPD, две игли |  |  |  |
| 122 | Опаковъчен сак за пренасяне на набора с кръвта от пъпна връв |  |  |  |
| 123 | Набор за редукция на обема до 25 мл и сепариране на клетките от кръвта от пъпна връв, състоящ се от центрофугационна камера, спирателни клапи, филтри за стерилно пробовземане и стерилно добавяне на криопротектор, сак за плазма, сак за замразяване. Предназначени за апарат SEPAX |  |  |  |
| 124 | Предпазен сак за съхраняване на сакове с клетки от пъпна връв, издържащ на ултраниски температури, подходящ за криосакове от 25 мл |  |  |  |
| 125 | Метални касети за съхраняване на криосакове от 25 мл |  |  |  |
| 126 | Разтвор на Диметил сулфоксид (40%/декстран 40/5%), за замразяване на стволови клетки, оп. До 7 мл |  |  |  |
| 127 | Стерилен разтвор Hetastarch с молекулно тегло 450 kDA,6% w/v подходящ за приложение при хора |  |  |  |
| 128 | Шишета с културелна среда за педиатрична хемокултура, съвместими със система Bactec |  |  |  |
| 129 | Набор за взимане на кръв |  |  |  |
| 129,1 | Холдери, многократни |  |  |  |
| 129,2 | Епруветки с натриев хепарин 5 ml |  |  |  |
| 129,3 | Епруветки с натриев цитрат 2,9 ml |  |  |  |
| 129,4 | Епруветки сепарационни за серум с гел - 5 ml |  |  |  |
| 129,5 | Игли за вакуумни епруветки-21G |  |  |  |
| 129,6 | Епруветки с гел и тромбин |  |  |  |
| 130 | Епруветки със сепарационна среда и антикоагулант Na цитрат CPT, 8 мл |  |  |  |
| 131 | Микрокювета кварцова с обем 70мкл, размер 10х10мм за апарат спектрофотометър |  |  |  |
| 132 | Наконечници за автоматични пипети 100-1000 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 133 | Наконечници за автоматични пипети 10-200 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 134 | Наконеници за пипети 0,5-10 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 135 | Наконеници за пипети 10-200 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 136 | Наконеници за пипети 100-1000 мкл,стерилни RNA FREE в кутии с филтри, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 137 | Наконеници за пипети 0,5-10 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 138 | Наконечници за електронна пипета 0,5-250 мкл, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 139 | Наконеници за пипети 0,1-2,5 мкл Eppendorf, съвместими с пипети Eppendorf и Biohit |  |  |  |
| 140 | Ампули за замразяване стерилни 2 мл |  |  |  |
| 141 | Епруветки нестерилни облодънни, 10мл, 16х100мм |  |  |  |
| 142 | Епруветки стерилни облодънни, 10 ml; |  |  |  |
| 143 | Епруветки нестерилни центрофужни 16/100 15 мл |  |  |  |
| 144 | Епруветки тип ""Епендорф""1,5 мл" |  |  |  |
| 145 | Епруветки пластмасови стерилни 50 мл- |  |  |  |
| 146 | Епруветки пластмасови нестерилни 50 мл- |  |  |  |
| 147 | Стерилни наконечници с филтри от 1:200мкл кутия 96, Съвместими с пипети 10-200мкл Eppendorf |  |  |  |
| 148 | Стерилни наконечници с филтри от 100:1000мкл кутия 96, Съвместими с пипети 100-1000мкл Eppendorf |  |  |  |
| 149 | Авт.пипета - 0,1-2,5мкл с променлив обем със системна грешка 0.048мкл-0.085мкл |  |  |  |
| 150 | Авт.пипета 0,5-10мкл с променлив обем със системна грешка 0.04мкл-0.1мкл |  |  |  |
| 151 | Авт.пипета 10-100мкл с променлив обем със системна грешка 0.3мкл-0.8мкл |  |  |  |
| 152 | Авт.пипета 20-200мкл с променлив обем със системна грешка 0.5мкл-1.2мкл |  |  |  |
| 153 | Авт.пипета 100-1000 мкл с променлив обем със системна грешка 3мкл-6мкл |  |  |  |
| 154 | Авт.пипета- 5-50 мкл с променлив обем |  |  |  |
| 155 | Авт.пипета 8 канална - 5-50 мкл с променлив обем |  |  |  |
| 156 | Авт.пипета 8 канална - 30-300 мкл с променлив обем |  |  |  |
| 157 | Комплект вана с маса заизливане на гел с уплътнители с размери 17х17мм и набор гребени 56 бр. |  |  |  |
| 158 | Електронна едноканална пипета и съвместими консумативи от един и същи производител |  |  |  |
| 158,1 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 0.5 – 10 мкл, която включва минимум 8 режима на регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост <= 0.9 сек. и максимална скорост >= 12 сек. и има стъпка на промяна на обема 0.01 мкл. |  |  |  |
| 158,2 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 5-100 мкл, която включва минимум 8 режима с регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост<=0,9 сек и максимална скорост>=12 сек и има стъпка на промяна на обема 0,01 мкл |  |  |  |
| 158,3 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 20-300 мкл, която включва минимум 8 режима с регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост<=0,9 сек и максимална скорост>=12 сек и има стъпка на промяна на обема 0,5 мкл |  |  |  |
| 158,4 | Електронна едноканална пипета за работа с обеми 50 – 1000 мкл, която включва минимум 8 режима на регулиране на скоростта на пипетиране с минимална скорост <= 0.9 сек. и максимална скорост >= 12 сек. и има стъпка на промяна на обема 1 мкл. |  |  |  |
| 158,5 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 0,5-10 мкл |  |  |  |
| 158,6 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 5-100 мкл |  |  |  |
| 158,7 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 20-300 мкл |  |  |  |
| 158,8 | Наконечници за електрона пипета с променлив обем 50-1000 мкл |  |  |  |
| 159 | Хамилтонова спринцовка едноканална, 50 мкл и диспенсер |  |  |  |
| 160 | Електронна пипета за апарата нефелометър Minineph Plus |  |  |  |
| 161 | Наконченици за електронна пипета към апарат Minineph Plus 0,1-2,5 мкл |  |  |  |
| 162 | Реагенти и контроли за молекулярно-генетичен контрол |  |  |  |
| 162,1 | Кит за фузионни транскрипти TEL-AML1 чрез количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време. |  |  |  |
| 162,2 | Стандарти на фузионните гени TEL-AML1 (e4e1) - анализ на генната експресия чрез количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време |  |  |  |
| 162,3 | Стандарти на контролния ген ABL - анализ на експресия на фузионни гени чрез количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време. |  |  |  |
| 162,4 | Кит за количествено определяне на WT1 транскрипти - количествена PCR в реално време, такман технология, включващ праймери, сонди и стандарти за WT1 транскрипти и контролния ген ABL за мин. 30 двойни проби |  |  |  |
| 162,5 | Кит за количествено определяне на фузионни транскрипти AML1-ETO - количествена PCR в реално време, такман технология, включващ праймери, сонди и стандарти за фузионни транскрипти и контролния ген ABL за мин. 30 двойни проби |  |  |  |
| 162,6 | Кит за количествено определяне на фузионни транскрипти CBFβ-MYH11 C форма А, за количествена PCR в реално време, такман технология, включващ праймери, сонди и стандарти за фузионните транскрипти и контролния ген ABL за мин. 30 двойни проби |  |  |  |
| 162,7 | Кит за количествено определяне на фузионни транскрипти Е2А-PBX1, за количествена PCR в реално време, основаващ се на такман технология, включващ необходимите праймери, сонди и стандарти за фузионните транскрипти и контролния ген AB за мин. 30 двойни проби |  |  |  |
| 162,8 | Кит за маркиране на продуктите на амплификацията (двойно-верижна ДНК) със зелена флуоресцентна боя за количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време, включващ: реакционна среда с флуоресцентната боя, ДНК полимераза, магнезиев двухлорид и дестилирана вода |  |  |  |
| 163 | Универсални среди, оцветявания и реагенти |  |  |  |
| 163,1 | Готова среда за едновременна екстракция на РНК, ДНК и протеини от клетки - 200 мл. |  |  |  |
| 163,2 | Зелена флуоресцентна боя за оцветяване на нуклеинови киселини – 5 mM разтвор в диметилсулфоксид, 100 микролитра |  |  |  |
| 163,3 | Стандартизирана реакционна среда за количествена полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време. |  |  |  |
| 163,4 | Праймери за полимеразно-верижна реакция (PCR) – всеки един средно с дължина 20 двoйки бази |  |  |  |
| 164 | Монокл. антитяло CD19 (РЕ) |  |  |  |
| 165 | Монокл. антитяло CD34(РЕ,class III) |  |  |  |
| 166 | Монокл. антитяло CD45(FITC) |  |  |  |
| 167 | Комбинация от монокл. антитела CD3/CD8/CD45/CD4 |  |  |  |
| 168 | Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD19/CD45 |  |  |  |
| 169 | Комбинация от моноклон.антитела CD3/CD56/CD45 |  |  |  |
| 170 | Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD4 |  |  |  |
| 171 | Комбинация от моноклон.антитела CD45RA/CCR7/CD8 |  |  |  |
| 172 | Специфична течна фаза за поточен цитометър FACScan |  |  |  |
| 173 | Специфична съвместима епруветка за поточен цитометър FACScan със запушалка, 4,5 мл |  |  |  |
| 174 | Комбинирани разтвори за пермеабилизация, лизиране, фиксиране |  |  |  |
| 175 | Лизиращ – на основата на амониев хлорид, буфериран, без фиксатори |  |  |  |
| 176 | Стерилен фосфатен буфер 500 мл. pH 7,2 (без съдържание на CaCl2 и без съдържание на MgCl2) |  |  |  |
| 177 | Филтри за поддържане на асептична среда в трансплантационни помещения, За налична специална климатична конфигурация (FIMEX) |  |  |  |
| 177,1 | Биологични въздушни филтри HEPA14 за климатична конфигурация (FIMEX) за стерилни помещения с бактериологична защита (трансплантационни боксове) |  |  |  |
| 177,2 | Биологични въздушни филтри HEPA14 за хладилна камера за климатична конфигурация (FIMEX) за стерилни помещения с бактериологична защита (трансплантационни боксове) |  |  |  |
| 178 | Филтри за инфузия на безопасни кръвни продукти |  |  |  |
| 178,1 | Филтри за максимално допълнително обезлевкоцитяване на стандартен еритроцитен концентрат със съответна адаптирана система за кръвопреливане |  |  |  |
| 178,2 | Филтри за максимално допълнително обезлевкоцитяване на стандартен тромбоцитен концентрат със съответна адаптирана система за кръвопреливане |  |  |  |
| 178,3 | Двойнолуменен централен венозен катетер с ригидни стени, подходящи за продължително изтегляне на кръв под налягане по време на левкафереза - 6,5 F, 8 F, 11 F |  |  |  |
| 179 | Дезинфекционни разтвори |  |  |  |
| 179,1 | Дезинфекционни разтвори за кожа, съдържащи алкил-диметилбензиламониев хлорид, фенилфенол, 2-бензил-4-хлорфенол, с по-малко от 90g/100ml етанол, оп.250 мл |  |  |  |
| 179,2 | Дезинфекционни разтвори за хигиена при имунокомпрометирани пациенти с десквамиран епител – хипоалергенни, омазняващи, с протектори, оп.300-400 мл |  |  |  |
| 180 | Комплект за добиване на стволово-клетъчни трансплантати чрез левкафереза с Fresenius Com.Tec |  |  |  |
| 180,1 | Сет C4Y, |  |  |  |
| 180,2 | Сет P1Y, |  |  |  |
| 180,3 | Сет RVY |  |  |  |
| 181 | Разтвор ACD-A 600 мл. |  |  |  |
| 182 | Разтвор ACD-A 1000 мл |  |  |  |
| 183 | Разтвор NaCl 0,9% 1000 мл. |  |  |  |
| 184 | Остриета стерилни Terumo, мод. SC-201 |  |  |  |
| 185 | комплекти за стерилно добиване на костен мозък за трансплантация в операционна зала, трансферни сакове и сакове за замразяване на трансплантати |  |  |  |
| 185,1 | Комплект с филтри за колекция на костен мозък |  |  |  |
| 185,2 | Сак за замразяване и съхранение на трансплантат в течен азот |  |  |  |
| 185,3 | Трансферни сакове |  |  |  |
| 185,4 | Наконечник с кауч.уплътн. за сак за замраз., стерилно |  |  |  |
| 186 | Спринцовки 50 сс с игла и завинтване тип luer lock |  |  |  |
| 187 | Стерилeн разтвор DMSO (Диметилсулфоксид) amp 10 ml |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Декларация от участника, че към датата на доставката остатъчния срок на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя;

- Декларация, че всяка позиция със съответните артикули (обособени в подпозиции) към нея да са съвместими и да са от един и същи производител.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ

№РД-17........../.....................2012 г.

Днес, ........................... 2012 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. “Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 000695317 и ДДС идeнт. № BG000695317, представлявано от Стефана Караславова – главен секретар на министерство на здравеопазването, възложител съгласно заповед № РД-15-1122/16.10.2012 г. и Зоя Вълева, директор на дирекция „БФ”, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„...........................”, със седалище и адрес на управление: гр.................................................... ...................,  ЕИК ...................................., представлявано от ................................................................, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ............................... на зам.-министъра на здравеопазването  за определяне на класирането напо обособена позиция №……………………по обществена поръчка с предмет : “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на програма „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“,  се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на програма „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“

| Поз.№ | Артикул | Кат.№ | Брой |
| --- | --- | --- | --- |

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА

ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Цената на стоките по чл.1., съгласно представено ценово предложение, неразделна част от договора  е както следва:

| Поз.№ | Артикул | Брой | Ед. цена без ДДС | Обща ст-т без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: |  |
| ДДС 20%: |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: |  |

2.2. Цената включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при срок на годност не по-малък от 70 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.4. Общата стойност на доставките по договора е до .......... лв.    (....................................)лева  без включен ДДС, до .......... лв.    (....................................)лева, с включен ДДС.

ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл. 15.3 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписването на договора и представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на Министерство на здравеопазването в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

В случай, че договор за изпълнение на поръчката бъде сключен след 19.12.2012 г. заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на следните документи:доставна фактура – оригинал; писмени заявки-разпределение от Министерство на здравеопазването; приемателно-предавателни протоколи; опис на приемателно - предавателните протоколи; сертификат за качество от производителя за всяка отделна партида.

3.3. Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след представяне на следните документи:

- доставна фактура – оригинал;

- писмени заявки-разпределение от Министерство на здравеопазването;

- приемателно-предавателни протоколи;

- опис на приемателно - предавателните протоколи;

- сертификат за качество от производителя за всяка отделна партида;

3.4. В случай, че посочените в чл. 3.2 документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно – предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл. 3.2. започва да тече от датата на представянето на последния изискуем се документ.

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Всяка доставка следва да бъде направена в срок до 30 (тридесет) дни след получаване на писмена заявка от Възложителя. За всички групи, които се оферират комплексно съгласно документацията на обществената поръчка, доставката следва да бъде извършена също комплексно (едновременно да бъдат доставени всички позиции от групата в количества, съгласно Заявката на Възложителя). Частични доставки (не на всички заявени позиции от дадената група едновременно) няма да бъдат приемани и съответно заплащани от Възложителя.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до два дни преди всяка  доставка да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставките на стоките, предмет на настоящия договор. При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на настоящия договор да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3. За количества доставени извън заявката – разпределение по чл. 4.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

4.4.  Доставянето на стоки без заявки – разпределения е допустимо само в изключителни случаи, застрашаващи живота и здравето на гражданите и след изрично писмено потвърждение от страна на министъра или съответния ресорен заместник – министър.

4.5. В случаите по чл. 10.3 и 10.4 от договора, срокът по чл. 4.1 започва да тече от датата на писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. За място на доставяне на стоките по този договор се определят крайните получатели на територията на цялата страната съгласно конкретните Заявки на Възложителя.

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до крайните получатели, при условията на чл. 9.2.

VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайните получатели.

7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.

7.3. При подписването на договора да представи:

а) документи по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП издадени от компетентните органи;

б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл. 60 от ЗОП, която се освобождава 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на .................... лева.

7.4. Да доставя изделия, които имат „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.5. Да доставя стоките със сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл. 3 от настоящия договор.

8.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.

IX.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от  представител на крайните получатели.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на крайните получатели подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя.

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на настоящия договор, следва да бъде не по–малък от 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя. В случай на доставка на лекарствения продукт с по – кратък от договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:

-  от 69,99% до 65% срок на годност – неустойка 5% върху стойността на доставката;

-  от 64,99% до 50% срок на годност – неустойка 10 % върху стойността на доставката.

10.3. Доставка с остатъчен срок на годност по-малък от 70 на сто от обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при липса на такова, възложителят не дължи плащане.

10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане остатъчният срок на годност е по – малък  от определения в чл. 10.2. минимален срок на годност.

10.5. В случай на безплатно доставяне на някои от стоките по договора, съгласно договореното с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да отговарят на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания относно срок на годност и срок на доставка, в съответствие с точки 2.3 и 4.1.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от Изпълнителната агенция за лекарствата.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти  в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.5. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.6. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.7. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.

11.8. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.10. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор с изключение на тези по т. 10.2 и т. 10.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за изпълнение по чл. 7.3, бук. “б” от договора, след което по съответния ред.

12.4. При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение  на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. ХІ.

12.6. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.2.  За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс, телекс или e-mail.

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	           ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“...........................” 			Министерство на здравеопазването

гр. София				гр. София 1000

ул.”..” № ..			         	пл. “Света Неделя” № 5

тел				         	тел........

факс				        	факс...........

е-mail		                    		е-mail…………..

Банкова сметка 			Банкова сметка

ТБ             			          	БНБ Централно управление

IBAN 	                               		IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код                                      	BIC код на БНБ – BNBG BGSD

15.4. При промяна на посочения по чл. 15.3 адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото съгласие на другата страна, освен в случаите на обезпечаване (гарантиране) на задължения по банкови кредити.

16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

XVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок една година от датата на подписването му. По отношение на “условия, начин на плащане и срок на плащане, както и по отношение на поддръжката на наличната апаратура” срокът на действие е съгласно договореното в Раздел ІІІ и Раздел VII от настоящия договор.

17.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

- Решения № РД 17–.............  г. на министъра на здравеопазването за определяне на изпълнител на обществена поръчка;

- Документи по чл. 47 от ЗОП;

- Гаранция за изпълнение;

- Ценово предложение.

17.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

____________________                              _________________

приложение №

към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи за нуждите “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Националната програма за развитие и трансплантация на стволовите клетки в Република България 2007 – 2013 г.“, включваща 187 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Единичната цена за доставка е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка1: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Забележка2: Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция се изчислява като произведение на единичната цена и количеството.

Забележка3: За позициите, които се оферират и доставят комплексно, се отбелязват както единичните и общите цени за всяка отделна позиция без и със ДДС, така и обща комплексна стойност без и със ДДС, представляваща сбор от съответните общи стойности на отделните позиции, които се доставят комплексно.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

# Footnotes

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.