ОДОБРЯВАМ:

_____________________

СТЕФАНА КАРАСЛАВОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД-15-1122/16.10.2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

# ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

# С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти  и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции.

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К   А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти  и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции.

София, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациент“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

Количествата и спецификациите по отделните обособени позиции, са подробно описани в  ЧАСТ IІ, Глава IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 6 (шест) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 14,00 часа до 17,00 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, стая 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването ù по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Д-р Ивиан Бенишев

Тел.: 02/9301312,  Адрес: гр.София, …………………………………

# СЪДЪРЖАНИЕ

# ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците и към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта

ОБРАЗЕЦ № 2 – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ № 3– Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ № 7– Банкова гаранция за участие

# ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ № 9 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 10– Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ № 11 – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът.

Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е главен секретар Стефана Караславова, на основание Заповед № РД-15-1122./16.10.2012 г.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и на автомобили за нуждите на ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (ЦТХ) е в размер на 1 400 000 лв. без вкл. ДДС или сумата в размер на 1 680 000 лв. с вкл. ДДС.

Стойностите на отделните обособени позиции са както следва:

- За Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“-  прогнозната стойност е до 1 250 000,00 лева без вкл. ДДС или до 1 500 000,00 с вкл. ДДС.

2. За Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“- прогнозната стойност е до 150 000 лв. без вкл. ДДС или до  180 000 лв. с вкл. ДДС.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

1. До Министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

2. Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“

за Обособена позиция № …………………………………………………………………

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“

за Обособена позиция № …………………………………………………………………

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е Доставка на стоки, осъществяване чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациент“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“

Количествата и спецификациите на отделните обособени позиции са подробно описани в  ЧАСТ IІ, Глава IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. 	Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б)  обявен в несъстоятелност.

в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

й) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

к) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ .

А: Общи изисквания

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности –  Възложителя не поставя изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

2.2.1. Участникът трябва осигури  сервиз за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили и/или автомобили  с време на реакция съгласно техническите изисквания на Възложителя посочени в ГЛАВА  ІІ на настоящата документация.

За обособена позиция № 1 гаранционната поддръжка и сервизното обслужване следва да покрива  всички   административни области на територията  на Република България.

За обособена позиция № 2 гаранционната поддръжка и сервизното обслужване следва да покрива  районите на градовете София, Варна, Плевен, Пловдив и Ст. Загора.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с декларация, съдържаща списък на сервизите, точните им адрес и местонахождение, районите които покриват за да се осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили и/или автомобили .

2.2.2. Участникът трябва да осигури отговорници по доставката на санитарните автомобили и/или автомобили.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с декларация, съдържаща списък на отговорните за доставката лица – експерти по предлаганите автомобили/ санитарни автомобили.

2.2.3. Предложената техника трябва да отговаря на или да има по-добри показатели от минималните технически изисквания, посочени в документацията.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с брошури, каталози и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност Възложителят  си запазва правото да проверява.

Б. Специфични изисквания:

- Участниците трябва да притежават валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка;

Това обстоятелство се доказва с копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка.

- Производителите на автомобилите трябва да притежават валиден  сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка.

Това обстоятелство се доказва с копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка издаден на името на производителите на автомобилите.

- Производителите на  автомобилите  следва да притежават валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната среда;

Това обстоятелство се доказва с копие на сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната среда, издаден на производителя на автомобилите.

- Участникът трябва  да бъде оторизиран от производителя на автомобилите за извършване на гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на територията на Р. България.

Това обстоятелство се доказва с оторизационно писмо/ удостоверение  или др. документ издаден от производителя на автомобилите, от който да е видно, че участника е оторизиран да  извършва  гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на територията на Р. България.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция плик №  2 и плик № 3 се представят за всяка от позициите, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2. Оферта, попълнена по образец

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ–договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец.

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за техническите възможности на участника по чл.51, ал.1 и 2 от ЗОП:

- Декларация, съдържаща списък на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на автомобилите.

- Декларация, съдържаща списък на отговорните за доставката лица – експерти по предлаганите автомобили.

- Брошури, каталози и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност възложителя си запазва правото да проверява.

3.1.1.9.  Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден на участника.

3.1.1.10.  Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден на производителя на автомобилите.

3.1.1.11.  Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качестното стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентна за опазване на околната среда, издаден на производителя на автомобилите.

3.1.1.12. Оторизационно писмо/ удостоверение  или др. документ издаден от производителя на  автомобилите, от който да е видно, че участника е оторизиран да  извършва гаранционна поддръжка и  сервизно обслужване на територията на Република България.

3.1.1.13. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

3.1.1.13.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.14. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

3.1.1.15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (по образец)

3.1.1.16. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца от настоящата документация., при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК № 2.

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката.

3.1.2.3. Декларация от участника, че предлаганото цялостно изделие (по обособени позиции № 1 и 2) има гаранционен срок минимум 48 /четиридесет и осем/ месеца без ограничение на пробега;

3.1.2.4. За обособена позиция № 1 Декларация за съответствие издадена на  производителя на линейките със Стандарт EN 1789:2007 + А1:2010  (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Roаd ambulances);

3.1.2.5.  За обособена позиция № 1 Декларация от участника, че медицинското оборудване на предлаганите автомобили следва да отговаря на Директива 93/42/EEC, касаеща медицински  апарати и стандартите, съгласно тази директива.

3.1.2.6. Декларация от участника че предложените автомобили са произведени  през 2011 г и/или 2012 г.;

3.1.2.7. Декларация от участника, че предложените автомобили притежават сертификат за емисия за вредни газове EURO 5 или по-добър за обособена позиция № 1/ притежават сертификат за емисия за вредни газове EURO 4 или по-добър за обособена позиция № 2;

3.1.2.8.  За обособена позиция № 1 Тестови резултати съгласно EN1789:2007+А1:2010 за оферирания тип превозно средство, изпитващи фиксацията на носилката, седалките в пациентското отделение, медицински и не-медицински устройства, издадени от нотифициран орган от страна член на ЕС въз основа на реални краш-тестове и динамични тестове;

3.1.2.9.  За обособена позиция № 1 Участникът трябва да представи декларация в която е посочено теглото на автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и да включва нетната маса на автомобила (съгласно EN 1789:2007+А1:2010), масата на медицинското оборудване и инсталации и масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг).

3.1.2.10.  За обособена позиция № 1 Декларация от участника, че в случай че бъде избран  за изпълнител на  доставката на санитарни автомобили за транспорт на пациенти ще представи,  за одобрение от Възложителя, прототип на автомобилите, съобразно техническата спецификация, предмет на договора в едномесечен срок от сключването му в складовата база на изпълнителя на територията на гр. София.

3.1.2.11. Документ  от производителя удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя на санитарните автомобили за продажбата им по обособена позиция № 1.

3.1.2.12. Документ удостоверяващ, че участника е оторизиран от производителя/официалният вносител на базовото шаси по обособена позиция № 1.

3.1.2.13. Декларация от участника, че санитарният автомобил/автомобил (по обособени позиции № 1 и 2) трябва да бъде фабрично ново произведен.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - към настоящата документация.

Единичната цена за изпълнение на предмета по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Участникът трябва да опише и включи в единичната цена всички разходи, необходими за доставката на автомобили за спешна медицинска помощта с монтираното в тях медицинско оборудване и медицинската апаратура, в това число:

- Разходи за доставка и транспорт, както и 48 (четиридесет и осем) месечна гаранционна поддръжка;

- Разходи за митнически такси;

- Разходи за охрана на автомобилите в база на участника до получаването им от Възложителя;

- Разходи  до мястото на изпълнение на доставката.

Общата цена за изпълнение на доставката на всички количества в пълен обем съгласно  настоящата обществена поръчка, следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

- Гаранцията за участие е в размер до 1% от прогнозната стойност  по обособени позиции , както следва на:

За Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациент“-  12 000 лева.

За Обособена позиция  № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“ – 1 500 лева.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност –шестдесет дни след изтичане на срока на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

3.Начин на плащане

Заплащането на изпълнените доставки ще се извърши  в български лева, по банков път, в срок от  15  (петнадесет)  работни дни от приключване на всички доставки  по договора, след представяне на следните документи:

## 1.	Фактура – 1 (един) екземпляр в оригинал;

## 2.	Приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващ извършването на доставката;

## 3.	Гаранционни карти за доставената техника.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБШИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

- Гаранционен срок на предлаганите автомобили и оборудване. Гаранционният срок на автомобилите (за санитарните автомобили, гаранционният срок трябва да включва и вграденото в тях медицинско оборудване), трябва да бъде не по-малък от 48 (четиридесет и осем)  месеца и без ограничения на гаранционния пробег, считано от датата на подписване на приемателно–предавателен протокол от упълномощени представители на изпълнителя и Възложителя.

- Всички дейности през гаранционния период да се извършват в сервизните бази на изпълнителя.

- Изпълнителят трябва да декларира време за преференциален прием в сервизните бази в рамките на 4 /четири/ часа след уведомяване за събитието. Изпълнителят следва да посочи:

  - време за преценка на повредата в рамките до 4 /четири/ часа, считано от момента на постъпване на автомобила в сервиза в работни дни през работно време;

  - време за отстраняване на повреди, възникнали в автомобилите (в зависимост от размера и вида) в срок не по-голям от 10 (десет) работни дни от приемането на автомобила в сервиза.

- Предложените автомобили трябва да отговарят на следните задължителни изисквания:

- По обособена позиция № 1 Предложените автомобили трябва да съответстват със стандарат ЕN 1789:2007+А1:2010 (медицински автомобили и тяхното оборудване Roud ambulances).

- По обособена позиция № 1 Медицинското оборудване на предлаганите автомобили следва да отговаря на Директива 93/42/EEC, касаеща медицински  апарати и стандартите, съгласно тази директива.

- Предложените автомобили трябва да бъдат произведени през 2011 и/или 2012 г.

- Предложените автомобили трябва да притежават сертификат за емисия на вредни газове EURO 5 или по-добър за обособена позиция № 1/ притежават сертификат за емисия за вредни газове EURO 4 или по-добър за обособена позиция № 2;

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 1

20 броя санитарен автомобил Тип B – Стандартен /Санитарни автомобили проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациентите/

1.1. Автомобилът да е серийно производство, произведен през 2011 г. и/или 2012 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

1.2. Автомобилът да е хомологизиран за движение в България.

1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 ЕЕС.

1.4. Шаси:

Самоносеща метална конструкция. Линейката трябва да е изработена от един корпус с интегрирана кабина за водача.

1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без предупредителни системи и антени/ до 3.00 m.

1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m.

1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични огледала/ до 2.00 m.

Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.

1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места:

1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през фабрично остъклена плъзгаща се врата;

1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или две врати с матирано стъкло, отварящи се минимум на 180°. Широчината на достъпа през задната врата да е не по-малко от 1400 мм.

1.4.4. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 6 години

1.4.4.1. Долната повърхност на двигателя и предните калници трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители.

Основен цвят - бял.

1.4.5.1. Допълнителен цвят: оранжев или червен – цвят на покрива. (информация ще бъде предоставена допълнително от възложителя в срок до предоставяне на прототип)

1.4.5.2. Специфични опознавателни знаци:

1.4.5.2.1. Оранжева или червена, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. (информация ще бъде предоставена допълнително от възложителя в срок до предоставяне на прототип)

1.4.5.2.2. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - МБАЛ ….............. или ЦСМП………………… (точното съдържание на надписа ще бъде предоставено допълнително от възложителя в срок до предоставяне на прототип)

1.4.5.2.3. Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак.

1.5 Шофьорска кабина:

1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда метална отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0,12 m2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/.

1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътници. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. Електрически задвижвани стъкла в шофьорската кабина и странични огледала с отопление

1.5.3. Въздушни възглавници, осигуряващи шофьора и пътуващите в шофьорската кабина.

1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното:

1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W.

1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата.

1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.

1.5.4.5. Фабрично монтирани: климатик и отоплител в шофьорската кабина; климатик и отоплител в санитарния отсек

1.5.4.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената.

1.5.4.7. Инструментите към автомобила трябва да се съхраняват на подходящо място в кабината на шофьора.

1.6. Санитарен/Медицински отсек:

1.6.1. Минимални вътрешни размери:

1.6.1.1. Дължина над 2.50 m. на нивото на носилката, която не включва дължината на шкафове, чекмеджета и други мебели, поставени на преградната стена.

1.6.1.2. Ширина над 1.65 m.

1.6.1.3. Височина над 1.80 m.

1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата.

1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.

1.6.3.Звуков и светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.

1.6.4. Естествено осветление:

1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината.

Изкуствено осветление:

Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. Пациентската зона трябва да има минимум осветеност 300 lx, а обкръжаващата област минимум 50 lx.

1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението.

1.6.5.3. Да се включва автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек.

1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.

1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/.

1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация.

Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007+А1:2010; Част Отопление (затопляне на свеж въздух)

Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007+А1:2010; Част Охлаждане

1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място;

В санитарния отсек трябва да има седалки с колани поне за двама души. Седалките да са разположени: една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.

1.7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/EEC на Съвета на ЕС.

17.1. Основна носилка:

1.7.1.1. Приблизителни размери 190 х 55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища.

1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг.

1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 0° дo 70° или повече.

1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 3600 въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865)

1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати.

1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде от 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865).

1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.

1.7.2. Сгъваема носилка „столче“. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг.

1.7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата и на краката.

1.7.3.1. Носилката е снабдена с шест броя обезопасителни колани.

1.7.3.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати.

1.8. Аспирационна инсталация

1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.

1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник.

1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.

1.9. Кислородна инсталация:

1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най- малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила.

1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките

1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила.

1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737 трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата.

1.9.5. Всеки един от двата изхода за кислород се комплектова с регулатор, овлажнител и дебитомер.

1.9.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород.

1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100мм/мин.

1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища.

1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й.

1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/.

1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде непрекъснато и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието трябва да бъде най-малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.

1.13. Шкафчета, с общ обем най – малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.

1.13.1 Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично.

1.14. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос.

1.15. Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката.

1.16. Двигател:

Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип с работен обем не по-голям от 2200 см3 Economical four-stroke new type turbo diesel engine

1.16.2 Минимална специфична мощност 35 кс/тон, но не по-малка от 115 кс. Участникът трябва да представи декларация в която е посочено теглото на автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и да включва нетната маса на автомобила (съгласно EN 1789:2007+А1:2010), масата на медицинското оборудване и инсталации и масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг).

1.16.3 Санитарният автомобил, натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса – виж дефиницията EN1789:2007+А1:2010; Условия и дефиниции) трябва да може да ускорява от 0 км/ч до 80 км/ч за 30 сек. или по-малко.

1.16.4 Максимална скорост – не по-малка от 140 км/ч при пълно натоварване

1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове

1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 5 за съдържание на вредни вещества в изгорелите газове или по-добър.

1.16.7 В офертата ясно да се посочи разходът на гориво в литри/100 км за автомобил базово изпълнение. Среден разход на гориво – максимум 8,5л./100 км.

1.17. Резервоар:

17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по-малко от 650 км. с едно зареждане

1.18. Охладителна система:

1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 °С.

1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух.

Волан:

1.19.1 Разположен от лявата страна на колата.

1.19.2 Сервоусилвател.

1.19.3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер.

1.20. Скоростна кутия и трансмисия:

1.20.1 Поне пет степенна /5+1 задна скорост/ синхронизирани скорости.

1.21. Гуми:

1.21.1 Радиални, безкамерни- максимум 16 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация.

1.21.2 Резервна гума:

1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено.

1.21.2.2 Лесно достъпна, извън санитарния отсек на автомобила.

1.22. Окачване:

1.22.1 Предно – независимо, с газови или комбинирани амортисьори.

1.22.2 Задно – механично с ресори или торсион; маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори. Задното окачване трябва да отговаря на Клас М1 стандарт от спецификацията на производителя.

1.23. Спирачна система:

1.23.1 Хидравлична, независима, двукръгова със сервоусилвател.

1.23.2 ABS, ESP

1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.

1.24. Електрическа инсталация:

1.24.1 Електрическата инсталация трябва да е съобразена с изискванията EN 1789:2007+А1:2010 и да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел)

1.24.2. 12V- (-) на обща маса.

1.24.3 Батерията и алтернаторът да отговарят на изискванията на EN 1789:2007+А1:2010; Батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип B.

1.24.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел да е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито да не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.

1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели.

1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване.

1.24.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.

1.24.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване.

1.24.9 Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W

1.24.10 Допълнителен ключ маса.

1.24.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг.

1.24.12 Мрежово захранващо устройство- осигурява зареждане на акумулаторната батерия от мрежата – 220V при паркиран автомобил. Същото трябва да е с възможност да подава захранване 12V/10А.

1.24.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартера да се блокира автоматично и да не е възможно потегляне от място

1.25. Специална сигнализация:

1.25.1 Сини сигнални проблясващи лампи:

1.21.5.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност. Допустимо е поставянето на светлинните източници в еднокомпонентни блокове отпред и отзад.

1.25.2. Две сини допълнителни светлини:

1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

1.25.3. Два халогенни фара против мъгла, всеки с мощност най-малко 50 W.

1.25.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.

1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини:

1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати.

1.25.6. Сирената:

1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност–50W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина.

1.26. Друга окомплектовка:

1.26.1. Комплект резервни чистачки.

1.26.2. Комплект резервни халогенни крушки.

1.26.3. 220V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата.

1.26.4. Аптечка – според изискванията на закона.

1.26.5. Вериги за двигателните колела.

1.26.6. Въже за теглене

1.26.7. Светлоотразителни триъгълници – 4 бр.

1.26.8. Инструменти:

1.26.8.1. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр. – десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи–два вида, три вида отвертки.

1.27. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване.

1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език: а) наръчник за техническа поддръжка; б) наръчник за експлоатация в) опис на оборудването на автомобила г) сертификат за кислородните бутилки

1.29. Гаранцията за доставения автомобил и оборудването е минимум 48 (четиридесет и осем) месеца без ограничение на пробега.

1.30. Производителят на автомобилите трябва да бъде сертифициран по система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда. 1.31. Цялото оборудване трябва да отговаря на Директива 93/42/EEC касаеща медицински апарати и на стандартите съгласно тази Директива. 1.32. Да се представи Декларация за съответствие със Стандарт EN 1789:2007+А1:2010 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances). Участникът да представи тестови резултати съгласно EN1789:2007+А1:2010 за оферирания тип превозно средство, изпитващи фиксацията на носилката, седалките в пациентското отделение, медицински и не-медицински устройства, издадени от нотифициран орган от страна член на ЕС въз основа на реални краш-тестове и динамични тестове. Забележка: Няма да бъдат взети под внимание тестове, базирани на теоретични изчисления, както и декларации от участниците или краш-тестове на базовото шаси, извършени от производителя на базовото шаси без фиксирани носилка, седалки в пациентското отделение, медицински и не-медицински устройства, тъй като те не доказват безопасността на линейката. Декларация от участникът, поемащ тази отговорност, няма да бъде взета под внимание. 1.33. Участникът трябва да е оторизиран от производителя на санитарните автомобили за продажбата им. 1.34. Участникът в търга трябва да е оторизиран от производителя/официалният вносител на базовото шаси. 1.35. Санитарният автомобил трябва да бъде фабрично ново произведен

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ(ЦТХ)”

Технически спецификации/Минимални изисквания

5 броя автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология

Автомобилът трябва да бъде фабрично нов, серийно производство, произведен през 2011 г. и/или 2012г. и да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 ЕЕС.

Обособен товарен отсек с обем не по-малък от 3000 л. /3,0 куб. м./

Седалка за шофьора и една седалка за пътник – две места

врати:

отпред на кабината – 2бр. – за шофьора и пътника

товарен отсек – достъп през една или две странични врати и една или две врати отзад; неостъклен;

Товарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация.

Скоростна кутия и трансмисия:

минимум пет степенна /5+1 задна скорост/, синхронизирани скорости.

Задвижване: на четирите колела

Двузонален климатроник – за шофьора и за товарния отсек

Въздушни възглавници, осигуряващи шофьора и пътуващият в шофьорската кабина

Двигател:

Икономичен четиритактов турбодизелов двигател от нов тип с работен обем до 2000см3 вкл. Economical four-stroke new type turbo diesel engine

Да е в нормите на ЕВРО 4 за съдържание на вредни вещества в изгорелите газове или по-добър.

Волан:

Разположен от лявата страна на колата.

Сервоусилвател.

Окачване:

Предно–независимо, с газови или комбинирани амортисьори.

Задно–механично с ресори или торсион; маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори.

Спирачна система:

Хидравлична, независима, двукръгова, със сервоусилвател.

ABS

Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.

Гуми – 5 бр. зимни/летни, радиални, безкамерни – максимум 16 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация.

Триточкови регулируеми предпазни колани

От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ – СОФИЯ (ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, ВАРНА, ПЛЕВЕН)

Допълнителни фарове за мъгла

Аудиосистема – радио+CD с тонколони

Друга окомплектовка:

Комплект летни/зимни гуми – 5бр. (в зависимост от сезона: ако е лято – зимни, ако е зима - летни)

Комплект резервни чистачки.

Комплект резервни халогенни крушки.

Аптечка – според изискванията на закона.

Вериги за всички колела - комплект

Въже за теглене

Светлоотразителни триъгълници – 2 бр.

Пожарогасител прахов със стойка и манометър – 6кг.

Инструменти:

Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр. – десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи–два вида, три вида отвертки.

Срокът за изпълнение на доставката е:

Срокът за изпълнение на доставката  по обособена позиция № 1 е до 4 /четири/ месеца от сключване на договора;

По обособена позиция № 1- Участникът избран  за изпълнител на  доставката на санитарни автомобили за транспорт на пациенти е длъжен да предостави за одобрение от Възложителя прототип на автомобилите, съобразно техническата спецификация, предмет на договора в едномесечен срок от сключването му. При направени бележки от Възложителя Изпълнителя следва да се съобрази с тях.

Срокът за изпълнение на доставката  по обособена позиция № 2 е до 60 /шестдесет/ дни от сключване на договора;

Срокът на действие на договора е :

Срокът за изпълнение на доставката и срокът за гаранционно обслужване на автомобилите.

# Място на изпълнение на поръчката:

# За място на доставяне на стоките и прототипа по обособена позиция № 1 по този договор се определя складова база на изпълнителя на територията на град София.

ГЛАВА  ІІІ

Раздел I

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл.37, ал.1, т.1 от ЗОП –  „най-ниска цена” /без ДДС/ .

Кандидатът, подал офертата с най-ниската единична цена без ДДС за автомобил, се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка за тази позиция.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  по:

Обособена позиция / Обособени позиции…………………………………………………………..

- Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“ по:

Обособена позиция / Обособени позиции…………………………………………………………..

- Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

- Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ  №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: ………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ….……………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и  автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ №7

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………………”, открита с Решение № ……………………2012 г. на………………………., възложител съгласно Заповед № ………на министъра на здравеопазването

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №8

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

# за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

До:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

Срокът за изпълнение на доставката е ………….., но не повече от 4/четири/ месеца по обособена позиция №1

Срокът за изпълнение на доставката е ………….., но не повече от 60/ шестдесет/ дни по обособена позиция №2

Време за преценка на повредата в рамките на …………………………. до  4 /четири/ часа, считано от момента на постъпване на автомобила в сервиза в работни дни през работно време;

Време за отстраняване на повреди, възникнали в санитарните автомобили (в зависимост от размера и вида) в срок до ………………………………….но не по-голям от 10 (десет) работни дни от приемането на автомобила в сервиза.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

| Санитарен автомобил Тип B – Стандартен /Санитарни автомобили проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациентите/ | Описание на предложението на участника | № на стр. от документите/каталози, проспекти и др./ потвърждаващи изискването. |
| --- | --- | --- |
| Технически спецификации/Изисквания |  |  |
| 1.1. Автомобилът да е серийно производство, произведен през 2011г. и/или 2012 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. |  |  |
| 1.2. Автомобилът да е хомологизиран за движение в България. |  |  |
| 1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 ЕЕС. |  |  |
| 1.4. Шаси: |  |  |
| Самоносеща метална конструкция. Линейката трябва да е изработена от един корпус с интегрирана кабина за водача. |  |  |
| 1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без предупредителни системи и антени/ до 3.00 m. |  |  |
| 1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m. |  |  |
| 1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични огледала/ до 2.00 m. |  |  |
| Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности. |  |  |
| 1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: |  |  |
| 1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през фабрично остъклена плъзгаща се врата; |  |  |
| 1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или две врати с матирано стъкло, отварящи се минимум на 180°. Широчината на достъпа през задната врата да е не по-малко от 1400 мм. |  |  |
| 1.4.4. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 6 години |  |  |
| 1.4.4.1. Долната повърхност на двигателя и предните калници трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители. |  |  |
| Основен цвят - бял. |  |  |
| 1.4.5.1. Допълнителен цвят: оранжев или червен – цвят на покрива. (информация ще бъде предоставена допълнително от възложителя в срок до предоставяне на прототип) |  |  |
| 1.4.5.2. Специфични опознавателни знаци: |  |  |
| 1.4.5.2.1. Оранжева или червена, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. (информация ще бъде предоставена допълнително от възложителя в срок до предоставяне на прототип) |  |  |
| 1.4.5.2.2. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - МБАЛ ................. (точното съдържание на надписа ще бъде предоставено допълнително от възложителя в срок до предоставяне на прототип) |  |  |
| 1.4.5.2.3. Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак. |  |  |
| 1.5 Шофьорска кабина: |  |  |
| 1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда метална отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0,12 m2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/. |  |  |
| 1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътници. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. Електрически задвижвани стъкла в шофьорската кабина и странични огледала с отопление |  |  |
| 1.5.3. Въздушни възглавници, осигуряващи шофьора и пътуващите в шофьорската кабина. |  |  |
| 1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното: |  |  |
| 1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W. |  |  |
| 1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата. |  |  |
| 1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. |  |  |
| 1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг. |  |  |
| 1.5.4.5. Фабрично монтирани: климатик и отоплител в шофьорската кабина; климатик и отоплител в санитарния отсек |  |  |
| 1.5.4.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата и един от антената. |  |  |
| 1.5.4.7. Инструментите към автомобила трябва да се съхраняват на подходящо място в кабината на шофьора. |  |  |
| 1.6. Санитарен/Медицински отсек: |  |  |
| 1.6.1. Минимални вътрешни размери: |  |  |
| 1.6.1.1. Дължина над 2.50 m. на нивото на носилката, която не включва дължината на шкафове, чекмеджета и други мебели, поставени на преградната стена. |  |  |
| 1.6.1.2. Ширина над 1.65 m. |  |  |
| 1.6.1.3. Височина над 1.80 m. |  |  |
| 1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. |  |  |
| 1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение. |  |  |
| 1.6.3.Звуков и светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. |  |  |
| 1.6.4. Естествено осветление: |  |  |
| 1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. |  |  |
| Изкуствено осветление: |  |  |
| Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. Пациентската зона трябва да има минимум осветеност 300 lx, а обкръжаващата област минимум 50 lx. |  |  |
| 1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. |  |  |
| 1.6.5.3. Да се включва автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. |  |  |
| 1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. |  |  |
| 1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/. |  |  |
| 1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. |  |  |
| 1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007+А1:2010; Част Отопление (затопляне на свеж въздух) |  |  |
| Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007+А1:2010; Част Охлаждане |  |  |
| 1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой. |  |  |
| Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място; |  |  |
| В санитарния отсек трябва да има седалки с колани поне за двама души. Седалките да са разположени: една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент. |  |  |
| 1.7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/EEC на Съвета на ЕС. |  |  |
| 17.1. Основна носилка: |  |  |
| 1.7.1.1. Приблизителни размери 190 х 55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища. |  |  |
| 1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. |  |  |
| 1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 0° дo 70° или повече. |  |  |
| 1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 3600 въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865) |  |  |
| 1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. |  |  |
| 1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде от 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865). |  |  |
| 1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването. |  |  |
| 1.7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг. |  |  |
| 1.7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата и на краката. |  |  |
| 1.7.3.1. Носилката е снабдена с шест броя обезопасителни колани. |  |  |
| 1.7.3.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати. |  |  |
| 1.8. Аспирационна инсталация |  |  |
| 1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа. |  |  |
| 1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник. |  |  |
| 1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа. |  |  |
| 1.9. Кислородна инсталация: |  |  |
| 1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най- малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. |  |  |
| 1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките |  |  |
| 1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила. |  |  |
| 1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737 трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата. |  |  |
| 1.9.5. Всеки един от двата изхода за кислород се комплектова с регулатор, овлажнител и дебитомер. |  |  |
| 1.9.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород. |  |  |
| 1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100мм/мин. |  |  |
| 1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. |  |  |
| 1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й. |  |  |
| 1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/. |  |  |
| 1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде непрекъснато и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието трябва да бъде най-малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените. |  |  |
| 1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. |  |  |
| 1.13. Шкафчета, с общ обем най – малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. |  |  |
| 1.13.1 Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично. |  |  |
| 1.14. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос. |  |  |
| 1.15. Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката. |  |  |
| 1.16. Двигател: |  |  |
| 1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип с работен обем не по-голям от 2200 см3 Economical four-stroke new type turbo diesel engine |  |  |
| 1.16.2 Минимална специфична мощност 35 кс/тон, но не по-малка от 115 кс. Участникът трябва да представи декларация в която е посочено теглото на автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и да включва нетната маса на автомобила (съгласно EN 1789:2007+А1:2010), масата на медицинското оборудване и инсталации и масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг). |  |  |
| 1.16.3 Санитарният автомобил, натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса – виж дефиницията EN1789:2007+А1:2010; Условия и дефиниции) трябва да може да ускорява от 0 км/ч до 80 км/ч за 30 сек. или по-малко. |  |  |
| 1.16.4 Максимална скорост – не по-малка от 140 км/ч при пълно натоварване |  |  |
| 1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове |  |  |
| 1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 5 за съдържание на вредни вещества в изгорелите газове или по-добър. |  |  |
| 1.16.7 В офертата ясно да се посочи разходът на гориво в литри/100 км за автомобил базово изпълнение. Среден разход на гориво – максимум 8,5л./100 км. |  |  |
| 1.17. Резервоар: |  |  |
| 17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по-малко от 650 км. с едно зареждане |  |  |
| 1.18. Охладителна система: |  |  |
| 1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 °С. |  |  |
| 1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух. |  |  |
| Волан: |  |  |
| 1.19.1 Разположен от лявата страна на колата. |  |  |
| 1.19.2 Сервоусилвател. |  |  |
| 1.19.3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер. |  |  |
| 1.20. Скоростна кутия и трансмисия: |  |  |
| 1.20.1 Поне пет степенна /5+1 задна скорост/ синхронизирани скорости. |  |  |
| 1.21. Гуми: |  |  |
| 1.21.1 Радиални, безкамерни- максимум 16 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация. |  |  |
| 1.21.2 Резервна гума: |  |  |
| 1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено. |  |  |
| 1.21.2.2 Лесно достъпна, извън санитарния отсек на автомобила. |  |  |
| 1.22. Окачване: |  |  |
| 1.22.1 Предно - независимо, с газови или комбинирани амортисьори. |  |  |
| 1.22.2 Задно - механично с ресори или торсион; маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори. Задното окачване трябва да отговаря на Клас М1 стандарт от спецификацията на производителя. |  |  |
| 1.23. Спирачна система: |  |  |
| 1.23.1 Хидравлична, независима, двукръгова със сервоусилвател. |  |  |
| 1.23.2 ABS, ESP |  |  |
| 1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. |  |  |
| 1.24. Електрическа инсталация: |  |  |
| 1.24.1 Електрическата инсталация трябва да е съобразена с изискванията EN 1789:2007+А1:2010 и да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел) |  |  |
| 1.24.2. 12V- (-) на обща маса. |  |  |
| 1.24.3 Батерията и алтернаторът да отговарят на изискванията на EN 1789:2007+А1:2010; Батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип B. |  |  |
| 1.24.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел да е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито да не се използва за заземяване на допълнителните инсталации. |  |  |
| 1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели. |  |  |
| 1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване. |  |  |
| 1.24.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло. |  |  |
| 1.24.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване. |  |  |
| 1.24.9 Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до ~220V/50Hz AC, всеки по 1000W |  |  |
| 1.24.10 Допълнителен ключ маса. |  |  |
| 1.24.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг. |  |  |
| 1.24.12 Мрежово захранващо устройство- осигурява зареждане на акумулаторната батерия от мрежата - 220V при паркиран автомобил. Същото трябва да е с възможност да подава захранване 12V/10А. |  |  |
| 1.24.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартера да се блокира автоматично и да не е възможно потегляне от място |  |  |
| 1.25. Специална сигнализация: |  |  |
| 1.25.1 Сини сигнални проблясващи лампи: |  |  |
| 1.21.5.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност. Допустимо е поставянето на светлинните източници в еднокомпонентни блокове отпред и отзад. |  |  |
| 1.25.2. Две сини допълнителни светлини: |  |  |
| 1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина. |  |  |
| 1.25.3. Два халогенни фара против мъгла, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |  |
| 1.25.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |  |
| 1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини: |  |  |
| 1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати. |  |  |
| 1.25.6. Сирената: |  |  |
| 1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност–50W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. |  |  |
| 1.26. Друга окомплектовка: |  |  |
| 1.26.1. Комплект резервни чистачки. |  |  |
| 1.26.2. Комплект резервни халогенни крушки. |  |  |
| 1.26.3. 220V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата. |  |  |
| 1.26.4. Аптечка – според изискванията на закона. |  |  |
| 1.26.5. Вериги за двигателните колела. |  |  |
| 1.26.6. Въже за теглене |  |  |
| 1.26.7. Светлоотразителни триъгълници – 4 бр. |  |  |
| 1.26.8. Инструменти: |  |  |
| 1.26.8.1. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр. – десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи–два вида, три вида отвертки. |  |  |
| 1.27. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване. |  |  |
| 1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език: а) наръчник за техническа поддръжка; б) наръчник за експлоатация в) опис на оборудването на автомобила г) сертификат за кислородните бутилки |  |  |
| 1.29. Гаранцията за доставения автомобил и оборудването е минимум 48 (четиридесет и осем) месеца без ограничение на пробега. |  |  |
| 1.30. Производителят на автомобилите трябва да бъде сертифициран по система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда. 1.31. Цялото оборудване трябва да отговаря на Директива 93/42/EEC касаеща медицински апарати и на стандартите съгласно тази Директива. 1.32. Да се представи Декларация за съответствие със Стандарт EN 1789:2007+А1:2010 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances). Участникът да представи тестови резултати съгласно EN1789:2007+А1:2010 за оферирания тип превозно средство, изпитващи фиксацията на носилката, седалките в пациентското отделение, медицински и не-медицински устройства, издадени от нотифициран орган от страна член на ЕС въз основа на реални краш-тестове и динамични тестове. Забележка: Няма да бъдат взети под внимание тестове, базирани на теоретични изчисления, както и декларации от участниците или краш-тестове на базовото шаси, извършени от производителя на базовото шаси без фиксирани носилка, седалки в пациентското отделение, медицински и не-медицински устройства, тъй като те не доказват безопасността на линейката. Декларация от участникът, поемащ тази отговорност, няма да бъде взета под внимание. 1.33. Участникът трябва да е оторизиран от производителя на санитарните автомобили за продажбата им. 1.34. Участникът в търга трябва да е оторизиран от производителя/официалният вносител на базовото шаси. 1.35. Санитарният автомобил трябва да бъде фабрично ново произведен |  |  |

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

| Технически спецификации/Минимални изисквания | Описание на предложението на участника | № на стр. от документите/каталози, проспекти и др./ потвърждаващи изискването. |
| --- | --- | --- |
| Автомобилът трябва да бъде серийно производство, произведен през 2011 г. и/или 2012г. и да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. |  |  |
| Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 ЕЕС. |  |  |
| Обособен товарен отсек с обем не по-малък от 3000 л. /3,0 куб. м./ |  |  |
| Седалка за шофьора и една седалка за пътник – две места |  |  |
| врати: |  |  |
| отпред на кабината – 2бр. – за шофьора и пътника |  |  |
| товарен отсек – достъп през една или две странични врати и една или две врати отзад; неостъклен; |  |  |
| Товарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. |  |  |
| Скоростна кутия и трансмисия: |  |  |
| минимум пет степенна /5+1 задна скорост/, синхронизирани скорости. |  |  |
| Задвижване: на четирите колела |  |  |
| Двузонален климатроник – за шофьора и за товарния отсек |  |  |
| Въздушни възглавници, осигуряващи шофьора и пътуващият в шофьорската кабина |  |  |
| Двигател: |  |  |
| Икономичен четиритактов турбодизелов двигател от нов тип с работен обем до 2000см3 вкл. Economical four-stroke new type turbo diesel engine |  |  |
| Да е в нормите на ЕВРО 4 за съдържание на вредни вещества в изгорелите газове или по-добър. |  |  |
| Волан: |  |  |
| Разположен от лявата страна на колата. |  |  |
| Сервоусилвател. |  |  |
| Окачване: |  |  |
| Предно–независимо, с газови или комбинирани амортисьори. |  |  |
| Задно–механично с ресори или торсион; маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори. |  |  |
| Спирачна система: |  |  |
| Хидравлична, независима, двукръгова, със сервоусилвател. |  |  |
| ABS |  |  |
| Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. |  |  |
| Гуми – 5 бр. зимни/летни, радиални, безкамерни – максимум 16 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация. |  |  |
| Триточкови регулируеми предпазни колани |  |  |
| От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ – СОФИЯ (ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, ВАРНА, ПЛЕВЕН) |  |  |
| Допълнителни фарове за мъгла |  |  |
| Аудиосистема – радио+CD с тонколони |  |  |
| Друга окомплектовка: |  |  |
| Комплект летни/зимни гуми – 5бр. (в зависимост от сезона: ако е лято – зимни, ако е зима - летни) |  |  |
| Комплект резервни чистачки. |  |  |
| Комплект резервни халогенни крушки. |  |  |
| Аптечка – според изискванията на закона. |  |  |
| Вериги за всички колела - комплект |  |  |
| Въже за теглене |  |  |
| Светлоотразителни триъгълници – 2 бр. |  |  |
| Пожарогасител прахов със стойка и манометър – 6кг. |  |  |
| Инструменти: |  |  |
| Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр. – десет размера плюс ключ за колелата/, крик, клещи–два вида, три вида отвертки. |  |  |

Приложения:

1. Декларация, че предлаганото цялостно изделие (по обособени позиции № 1 и 2) има гаранционен срок минимум 48 /четиридесет и осем/ месеца;

2. За обособена позиция № 1 - Декларация за съответствие на предлаганото оборудване със Стандарт EN 1789:2007 + А1:2010  (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Roаd ambulances)

3. За обособена позиция № 1 - Декларация от участника, че цялото оборудване отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, касаеща медицински апарати и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

4. Декларация от участника че предложените автомобили са произведени през 2011 и/или 2012г.

5. Декларация от участника, че предложените автомобили притежават сертификат за емисия за вредни газове EURO 5 или по-добър- за обособена позиция №1/ EURO 4 или по-добър-за обособена позиция №2.

6. За обособена позиция № 1 - Тестови резултати съгласно EN1789:2007+А1:2010 за оферирания тип превозно средство, изпитващи фиксацията на носилката, седалките в пациентското отделение, медицински и не-медицински устройства, издадени от нотифициран орган от страна член на ЕС въз основа на реални краш-тестове и динамични тестове.

7. За обособена позиция № 1-  Участникът трябва да представи декларация в която е посочено теглото на автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и да включва нетната маса на автомобила (съгласно EN 1789:2007+А1:2010), масата на медицинското оборудване и инсталации и масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг).

8. За обособена позиция № 1  Декларация от участника, че в случай че бъде избран  за изпълнител на доставката на санитарни автомобили за транспорт на пациенти ще представи, за одобрение от Възложителя, прототип на автомобилите, съобразно техническата спецификация, предмет на договора в едномесечен срок от сключването му.

9. Декларация от производителя, че участникът е оторизиран от производителя на санитарните автомобили за продажбата им.

10. Оторизационно писмо на името на участника от производителя/официалният вносител на базовото шаси.

11. Декларация от участника, че санитарният автомобил/автомобил трябва да бъде фабрично ново произведен.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

приложение №

към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„……………………….”,открита с Решение № ……………………2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед № РД .. на министъра на……….. , с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

#### Образец №10

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

# № РД – 17 - ......... / ................. 2012 г.

Днес, ............... 2012г., в гр.София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1040,  пл.“Света Неделя” № 5, с ЕИК  000 695 317, представлявано от главен секретар Стефана Караславова, на основание Заповед № РД-15-1122./16.10.2012 г. на министъра на здравеопазването и Зоя Вълева – директор дирекция „Бюджет и финанси”,  наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„…………………………………” ………, със седалище и адрес на управление гр. ………………., бул. “……………….” №…………, ЕИК ……………, представлявано от …………………………..  – управител, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

- на основание чл. …….. от Закона за обществените поръчки и Заповед № РД-17-……………….. на ………………………………………………. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“ по: Обособена позиция / Обособени позиции………………………………………………………………………………….

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на 20 (двадесет) броя нови  санитарни автомобили тип В – стандартен, окомплектовани с необходимото медицинско оборудване / 5 броя автомобили за нуждите на ЦТХ –съгласно техническо предложение от офертата, неразделна част от договора, за нуждите на Министерство на здравеопазването, наричани по-долу “стоки”.

# ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА

# ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Единичната цена на стоките по чл.1., с включен ДДС, възлиза на ……………………. (……………………………..) лева за 1 бр. автомобил – марка ………………………………………………………………………….

2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател – складовата база на изпълнителя на територията на гр. София.

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.4. Предложената цена включва: стойност на базовия автомобил със заводската екипировка, вграденото медицинско оборудване, вносни мита, застраховки, акцизи и такси, съхранение на автомобила в база на Изпълнителя, транспортни разходи за доставка до краен получател - складовата база на изпълнителя на територията на гр. София.

2.5. Общата стойност на доставката по договора възлиза на ……………………… (…………………………….), без включен ДДС, и е определена както следва:

20 бр. х  ………………… лв. = ………………… лв.

5  бр. х  ………………… лв. = ………………… лв.

2.6. Общата стойност на доставката по договора възлиза на ………………………… (…………………………..) лева, с включен ДДС, и е определена както следва:

20 бр. х  …………………… лв. = ……………….. лв.

5  бр. х  ………………… лв. = ………………… лв.

ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор  се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.15.3. от договора.

3.2.  Заплащането на изпълнените доставки ще се извърши  в български лева, по банков път, в срок от  15  (петнадесет)  работни дни от приключване на всички доставки  по договора, след представяне на следните документи:

1.	Фактура – 1 (един) екземпляр в оригинал;

2.	Приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващ извършването на доставката;

3.	Гаранционни карти за доставената техника.

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставката на стоките – предмет на настоящия договор, следва да бъде извършена в срок до………………….., но не повече от  4 (четири) месеца от датата на сключване на договора/ но не повече от 60 (шестдесет) дни от датата на сключване на договора

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва еднократни и/или частични доставки в рамките на общия срок по чл.4.1.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящото доставяне не по-късно от 48 (четиридесет и осем) часа преди доставката.

# V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

# 5.1. За място на доставяне на стоките по този договор се определя складовата база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на град София.

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

5.3. В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на стоката след изтичането на срока по чл. 9.2. рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на настъпване на забавата.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на изпълнение на доставката се счита датата на последния приемателно-предавателен протокол, с който стоката, годна за експлоатация, се предава на упълномощена приемателно-предавателна комисия. За дата на приключване на договора се счита изтичане на срока за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване, посочен в чл. 7.5

# VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване, инструменти от комплектацията на автомобила, както и всички други документи, необходими за обслужването и регистрацията на автомобила.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прототип/и на автомобилите и вграденото медицинско оборудване в едномесечен срок от датата на сключване на договора, за обособена позиция № 1, за което се съставя констативен протокол между представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отразените в протокола констатации са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.3. Да извърши доставката на стоките съгласно изискванията на договора във вид, окомплектовани с вграденото медицинско оборудване, количество и качество на мястото на доставяне,  за обособена позиция № 1.

7.4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл.3.2. от настоящия договор.

7.5. Да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване за 48 (четиридесет и осем) месеца, без ограничения на пробега, считано от датата на доставката.

7.6. При подписването на договора да представи гаранция за изпълнение, която се освобождава след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността  на договора без включен ДДС и възлиза на ……………………… лева (…………………………………………….) и може да бъде представена под формата на паричен превод по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банкова гаранция в полза на последния.

Освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора е както следва:

- 60 (шестдесет) % от стойността на гаранцията за изпълнение от общата стойността на договора в размер на ………………………. (……………………………………………………) лв. се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на приемателно-предавателен протокол за доставката на автомобилите;

- 40 (четиридесет) % от стойността на гаранцията за изпълнение от общата стойността на договора в размер на …………………….. (………………………………………………..) лв.се освобождава до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка;

# VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

2. Да заплати доставените стоки по реда на чл.3.

3. След изтичане на срока на изпълнение на договора да освободи изцяло гаранцията за изпълнение.

IX.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва от упълномощена приемателно-предавателна комисия на Министерство на здравеопазването.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в 5 (пет) петдневен срок от уведомлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приеме автомобилите, предмет на настоящия договор.

9.3. При приемането на стоките се подписва приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ, че същите са доставени годни за експлоатация, окомплектовани с цялото необходимо оборудване, както и че датата на протокола се счита за дата на изпълнение на доставката, от която започва да тече срока по чл. 7.5.

9.4. Преди подписване на приемателно-предавателния протокол се извършва задължително проба на автомобилите и проверка на тяхната окомплектация и се извършва засичане на километража, което показание се записва в протокола.

9.5. Предаването на автомобила се извършва от упълномощено лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.6. Приемателно – предавателният протокол се подписва от комисията по чл.9.1.

# Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на доставените стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

10.2. За начало на гаранционния срок на автомобилите и вграденото в тях медицинско оборудване се счита датата на подписване  на приемателно – приемателния протокол. При доставката се проверява работоспособността на автомобилите за спешна помощ, подписва се приемателно-предавателен протокол и се издава отделна гаранционна карта за всеки автомобил. В гаранционната карта подробно се описват серийните номера, както на двигателя, така и на рамата.

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно сервизно обслужване на автомобилите (за санитарните автомобили, гаранционното обслужване включва и вграденото в тях медицинско оборудване) за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца без ограничения на пробега при стриктно спазване на условията за употреба и поддръжка на автомобила, в посочените в приложенията …………… бр. сервизи, с вложени резервни части и масло …………………...

10.4. Сервизното обслужване се извършва в оторизирани от производителя ………………….. бр. сервизи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда. В случай, че повредата не може да се отстрани в този сервиз, сервизирането на автомобила (медицинско оборудване) може да бъде извършено и в друг сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се спазят уговорените срокове за отстраняване на повредата.

10.5. Гаранционното сервизно обслужване се извършва съгласно правилата на завода-производител и предписанията на сервиза.

10.6. Гаранционната сервизна поддръжка осигурява време за реакция в рамките на 4 (четири) часа, отстраняването на възникнал проблем в рамките на 10 (десет) работни дни от получаването на сервизната заявка в рамките на цялата страна.

10.7. Разходите за повреди, възникнали в резултат на небрежност, пътно транспортно произшествие и неправилна експлоатация не се включват в гаранционното сервизно обслужване.

10.8. В случай на невъзможност повредата на дефектиралия гаранционен автомобил да бъде отстранена в уговорения срок, дефектиралия автомобил и/или медицинско оборудване следва да бъдат заменени с друго, със същите или по-високи технически характеристики. Срокът за оказване на техническа помощ започва да тече от часа, в който сервизната организация е била уведомена за проблема.

10.9. Начинът на уведомяване на сервизната организация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникнала техническа неизправност е писмена заявка на факс: ………………. или имейл: ………………..

10.10. Ако в следствие на небрежност, виновно действие или бездействие на крайния ползвател, възникне повреда на автомобил, който се намира в гаранция, то той заплаща труда по ремонта, включително вложените части и материали.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

РЕКЛАМАЦИИ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на доставените стоки (явни недостатъци);

б) качество  (скрити недостатъци) – при констатиране на дефекти при експлоатация на доставените автомобили и/или медицинското оборудване, монтирано в автомобила.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти  по чл.11.1 в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.3. В рекламациите се посочва номерът на договора, номерът на шасито и двигателя, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от гаранционната карта, получено заедно с другите дължими  документи по договора.

11.4. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването на рекламацията да замени дефектиралата стока, възел, част (или части от нея), за своя сметка и риск или да върне съответната  част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

11.6. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две десети процента) на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от цената на доставените стоки, за които са направени рекламациите.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: от гаранцията по чл.7.5 от договора, след което по съответния ред.

12.4. При виновна забава на една от страните да изпълни някое от задълженията си по договора, продължила повече от 25 (двадесет и пет) работни дни, другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- 13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава или за неизпълнение на доставката по независещи от него причини, или ако забавата или неизпълнението е по вина на завода-производител или превозвача.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства или други доказателства.

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

# ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.2.  За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:				ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“……………………………….” ….  	 	Министерство на здравеопазването

гр. …………………				гр. София 1000

Бул. „……………………” №…..		пл. “Света Неделя” № 5

#### Банкова сметка 					Банкова сметка

…………………………				БНБ Централно управление

IBAN BG …………………………		IBAN: ………………….

BIC							BIC код на БНБ – BNBG BGSD

15.4. При промяна на данните по чл.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в  тридневен срок от промяната.

# ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, освен тези на подизпълнителя, посочен по надлежния ред в документацията за участие в откритата процедура.

16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

16.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни упълномощени представители.

XVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е валиден до приключване на срока на гаранционната поддръжка.

17.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

- Заповед № РД 17-…………. от …………….2012 г. на главен секретар за определяне на изпълнител на обществена поръчка.

- Документи по чл. ………………. от ЗОП.

- Техническа спецификация на предлаганите автомобили.

- Гаранция за изпълнение.

- Списък на сервизната мрежа.

17.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език -  един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и два за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

______________________		____________________________

СТЕФАНА КАРАСЛАВОВА		……………………………….

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР		УПРАВИТЕЛ

#### _________________

### ЗОЯ ВЪЛЕВА

### ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „БФ”

ОБРАЗЕЦ № 11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1„Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти“

Обособена позиция № 2 „Доставка на автомобили за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)”

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на санитарни автомобили, проектирани, предназначени и оборудвани за транспорт и основно животоподдържащо лечение и мониториране на пациенти и  автомобили за нуждите на центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)“  по Обособена позиция …………………………………………………………………………………

.във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Единичната цена за доставка е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за доставка  е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочените единични цени не подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените количества стоки, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

# Footnotes

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.