**ГЛАВА II.** **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

1. **КОЛИЧЕСТВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ И МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция/номенклатури | Вид на оборудването/апаратурата | Количество брой |
| **Обособена позиция № 1 "Медицинско оборудване от недиагностичен тип"** |
| 1.1. | Лампа прегледна (≥ 120 000 Lx) | 331 |
| 1.2. | Лампа прегледна (≥ 60 000 Lx) | 155 |
| 1.3. | Лампа бактерицидна | 238 |
| 1.4. | Кушетка медицинска за диагностика | 588 |
| 1.5. | Стретчер с вертикално повдигане | 214 |
| 1.6. | Легло за реанимация | 244 |
| 1.7. | Количка носилка за пациент | 68 |
| 1.8.  | Количка стол-инвалиден | 248 |
| 1.9.  | Завеса | 628 |
| 1.10. | Комбинирано устройство за вътрешен и външен температурен контрол за болнично легло | 34 |
| **Обособена позиция № 2 "Специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи"** |
| 2.1. | Монитор - централен за сестрински пост | 34 |
| 2.2. | Монитор | 629 |
| 2.3. | Преносим комбиниран дефибрилатор, с възможност за отдалечено мониториране | 170 |
| 2.4. | Преносим комбиниран дефибрилатор  | 34 |
| 2.5. | Транспортен вентилатор  | 204 |
| 2.6. | Електрокардиограф | 272 |
| 2.7. | Тролей/количка за КПР | 170 |
| 2.8. | Апарат за обдишване тип “AMBU” | 287 |
| 2.9. | Респиратор | 68 |
| 2.10. | Инфузионна помпа тип ”инфузомат” – волуметрични помпи | 200 |
| 2.11. | Инфузионна помпа тип ”перфузор” – спринцовкови помпи | 467 |
| 2.12. | Аспиратор | 253 |
| 2.13. | Аспирационно устройство | 238 |
| 2.14. | Система за затопляне на флуиди | 44 |
| **Обособена позиция № 3 "Хладилници"** |
| 3.1. | Хладилник лекарствени средства | 204 |
| 3.2. | Хладилник лекарствени средства | 34 |
| **Обособена позиция № 4 "Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп комплект"** |
| 4.1. | Негативоскоп | 68 |
| 4.2. | Комплект офталмоскоп/отоскоп | 102 |
| 4.3. | Ларингоскоп комплект за деца и възрастни | 102 |

В съответствие с чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Възложителят предвижда отделни номенклатури за оборудването включено в обособените позиции. Всеки един участник в процедурата може да представи само една оферта, включваща всички номенклатури от съответната обособена позиция посочена по-горе.

В случай, че в представената от участника оферта не са включени всички номенклатури, същият ще бъде отстранен от участие.

 Горното изискване не се отнася към отделните обособените позиции. Всеки участник може да подава оферта по една, няколко или всички обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.

Минималните технически изисквания към медицинското оборудване и медицинската апаратура са описани в приложенията, както следва:

***Обособена позиция № 1: Съгласно приложение № 1***

***Обособена позиция № 2: Съгласно приложение № 2***

***Обособена позиция № 3: Съгласно приложение № 3***

***Обособена позиция № 4: Съгласно приложение № 4***

***Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната апаратура/оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване, апаратура с еквивалентни технически характеристики.***

Изпълнителите на обществената поръчка, следва да изпълнят дейностите, включени в предмета ѝ в съответствие с **Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г**.[[1]](#footnote-1)

Изпълнителят се задължава да осигури визуализация на всяко медицинско оборудване и медицинска апаратура чрез стикери. Стикерите следва да отговарят на изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.“, като преди изработването им, дизайнът, размерът и мястото на поставянето на стикерите се съгласува с Възложителя.

1. **ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

**2.1.** Гаранционният срок и срокът на гаранционна поддръжка на доставените медицинско оборудване и медицинска апаратура е минимум 24 (двадесет и четири) месеца след монтаж и инсталация (номенклатури 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 2.7.) или след пробно изпитване и въвеждане в експлоатация на доставените медицинско оборудване и медицинска апаратура (номенклатури 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.), но не по-кратък от посочения от избрания за изпълнител участник, както и от срока обявен от производителя.

Участникът следва да може да осигури, чрез предложените сервизни специалисти/сервизни инженери, гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и/или медицинско оборудване. Участникът е длъжен да изпрати квалифицираните представители (сервизни специалисти/сервизни инженери) на място за констатиране и идентифициране на повредата при максимално време на реакция до 12 часа от получаване на рекламационното съобщение от възложителя или от представител на структурата ползвател. Времето за отстраняването на проблема се определя от изпълнителя, след констатирането на проблема и се посочва в двустранно подписан констативен протокол. При необходимост от ремонт с продължителност повече от 12 часа от подписването на констативния протокол или необходимост от ремонт в сервизна база по време на гаранционния срок в рамките на следващите 12 часа, изпълнителят е длъжен да осигури временно заместващ апарат/модул, от същия вид, тип и функционалности. Когато е необходим ремонт в сервизната база на изпълнителя, разходите за транспорт са за сметка на изпълнителя. По време на гаранционния срок, изпълнителят ще поддържа оборудването/апаратурата, като не само отстранява възникналите повреди и неизправности, но и извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя. Гаранционните задължения на изпълнителя включват извършване на безплатна за възложителя текуща профилактика, подмяна на съответните модули и/или детайли, консумативи, актуализиране на софтуера, съгласно предписанията на производителя. В случай, че за конкретния апарат няма такива предписания на производителя, изпълнителят се задължава да извършва безплатна за възложителя текуща профилактика, подмяна на съответните модули и/или детайли, актуализиране на софтуера на всяко тримесечие след въвеждането на оборудването в експлоатация, за срока на гаранционна поддръжка. И в двата случая, за удостоверяване на работата на изпълнителя, ще се подписват двустранни протоколи между изпълнителя и възложителя или определени от него лица.

По време на гаранционната поддръжка, изпълнителят се задължава да извършва ремонт или замяна на всички модули и детайли, които се повредят или изхабят, при нормалното използване и функциониране на апарата. Изпълнителят не отговаря за повредени или дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в следствие на действия на трети лица, извършили ремонт на апаратурата/оборудването. По време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на апаратурата/оборудването поради повреди и профилактика, да бъде по-малка или равна на триста и шестдесет (360) астрономически часа годишно. В случай, че това време превиши 360 астрономически часа годишно, изпълнителят приема гаранционния срок (или срок на гаранционна поддръжка) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 360 астрономически часа годишно оборудването/апаратурата не е работила поради повреди и профилактика.

*Тези обстоятелства се декларират в предложението за изпълнение на участниците.*

**2.2.** Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител ще осигурява оригинални резервни части за срока на гаранционната поддръжка на медицинското оборудване/медицинската апаратура.

*Това обстоятелство се декларира в предложението за изпълнение на поръчката.*

1. **ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКОТО ОБОРУДВАНЕ/МЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА.**

**3.1.** Предлаганото медицинско оборудване/медицинска апаратура трябва да отговаря на посочените в приложения №№ 1, 2, 3 и 4 минималните изисквания или да притежава по-добри параметри.

**3.2.** Предложението на участника трябва да включва доставка до крайните получатели, инсталация и монтаж, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на медицинското оборудване и/или медицинската апаратура и обучение (в приложимите случаи).

**3.3.** Предлаганите медицинското оборудване/медицинската апаратура да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2019г., да не са ползвани за демонстрационни цели, да не са рециклирани или демо оборудване/апаратура.

**3.4.** Всички части на устройствата трябва да бъдат нови, без дефекти и да не са използвани за демонстрационни цели.

**3.5.** При доставка на предложените медицинско оборудване/медицинска апаратура, същите следва да бъдат предоставени с пълно Ръководство за употреба на производителя на български и английски език на хартиен и електронен носител, в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите (в приложимите случаи).

**3.6.** Участникът, в случай, че бъде избран за изпълнител, трябва да предостави пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на медицинското оборудване/медицинската апаратура.

*Това обстоятелство се декларира в предложението за изпълнение на участника*, че в случай, че бъде избран за изпълнител, участникът ще предостави пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на медицинското оборудване/медицинската апаратура.

**3.7.** Участникът трябва да осигури необходимото обучение на персонала на крайните получатели, съобразено с характеристиките на оферираните медицинско оборудване/медицинска апаратура и препоръките на производителя. Участникът трябва да осигури обучение на персонала, с продължителност минимум 1 работен ден (в приложимите случаи).

*Това обстоятелство се декларира в предложението за изпълнение на участника*, че ще бъде осигурено обучение на персонала, с продължителност минимум 1 работен ден, съобразено с характеристиките на оферираните медицинско оборудване/медицинска апаратура и препоръките на производителя.

**3.8.** За предлаганите медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура), предмет на настоящата обществена поръчка да са изпълнени приложимите процедури за оценяване на съответствието.

*Това обстоятелство се доказва с представяне на:* придружено с превод на български език и заверено от участника:

а) копие на ЕС сертификат за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издаден от нотифициран орган и/или (отнася се за обособена позиция № 2, всички номенклатури);

б) копие на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя/ите на медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и.

**3.9.** Всички описани технически характеристики на медицинското оборудване и медицинската апаратура, следва да са видни от представени от участника копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите. В предложението си за изпълнение на поръчката участникът може да предостави и връзка (link) към официалния интернет сайт на производителя/ите с публикуваните технически данни на съответните оборудване или апаратура.

*Това обстоятелство се доказва с представяне на* оригинали или заверени копия, придружени с превод на български език (в приложимите случаи) официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите на медицинското оборудване и медицинската апаратура. Участниците следва да могат да докажат съответствието на медицинското оборудване и медицинската апаратура при искане от възложителя.

1. **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

Договорът влиза в сила от датата на подписването му, като дейностите по доставката на оборудването и апаратурата, инсталация, монтаж, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация и обучение, следва да бъдат изпълнени в срок до 36 месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнението на проекта.

Срокът за изпълнение на всяка от доставките по сключените договори за съответното оборудване и апаратура е в период от три до четири месеца от получаването на писмена заявка от Възложителя. При възможност на Изпълнителя и готовност на Възложителя, доставките може да се осъществяват и преди изтичането на този период. Конкретното място на доставка, ще бъде допълнително уточнено между двете страни. Доставките ще се извършват на части, съобразно готовността на Възложителя за приемане на активите. През първата година от изпълнението на договора Изпълнителят следва да има готовност за доставка, след получаване на заявка от страна на Възложителя, на съответната апаратура, предвидена за до 10 бр. Спешни отделения, до 10 бр. ФСМП от тип 1 и до 30 бр. ФСМП от тип 2.

До два месеца преди изтичането на първата година от договора, Възложителят ще предостави максималния брой на доставките от всеки тип апаратурата, които ще се извършат през втората година от изпълнението на договора. Незаявеното оборудване през първата и втората година, както и остатъчните количества (ако има такива) от всеки от договорите, ще бъде доставено през третата година от изпълнението им, въз основа на заявка от страна на Възложителят. Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок до 7 (седем) календарни дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши съответната доставка. При предаването на медицинското оборудване и/или медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да е по-малко от 1 (един) ден.

* Срокът за монтаж и инсталация на медицинското оборудване/медицинската апаратура, както и за пробно изпитване и въвеждане в експлоатация на медицинското оборудване/медицинската апаратура (в приложимите случаи) е до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на получаване на заявка от страна на Възложителя.
* Срокът за обучение на персонала на крайните получатели, посочени от възложителя за работа с медицинското оборудване/медицинската апаратура е не по-малко от 1 един работен ден (в приложимите случаи).
* Срокът за изпълнение на договора по отношение на гаранционния срок и срокът на гаранционна поддръжка на доставените медицинско оборудване и медицинска апаратура е минимум 24 (двадесет и четири) месеца след монтаж и инсталация (номенклатури 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 2.7.) или след пробно изпитване и въвеждане в експлоатация на доставените медицинско оборудване и медицинска апаратура (номенклатури 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.). Максималният гаранционен срок на апаратурата е 60 (шестдесет) месеца, след монтаж и инсталация (номенклатури 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 2.7.) или след пробно изпитване и въвеждане в експлоатация на доставените медицинско оборудване и медицинска апаратура (номенклатури 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.).
1. **МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.**

**1. Тип/Ниво на компетентност и административни адреси на Спешни отделения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Обект** | **Тип / Ниво на компетентност** | **Административен адрес** |
| 1 | МБАЛ - Благоевград | СО - II ниво | гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60 |
| 2 | МБАЛ - Бургас | СО - II ниво | гр. Бургас, кв. "Зорница", бул. "Стефан Стамболов" № 73 |
| 3 | УМБАЛ - Света Марина -Варна | СО - III ниво | гр. Варна, бул. “Хр. Смирненски” № 1 |
| 4 | МБАЛ - Света Анна -Варна | СО - II ниво | гр. Варна, бул. ”Цар Освободител” № 100 |
| 5 | МОБАЛ - д-р Стефан Черкезов-В. Търново | СО - II ниво | гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 1 |
| 6 | МБАЛ - Света Петка - Видин | СО - II ниво | гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 119 |
| 7 | МБАЛ - Христо Ботев - Враца | СО - II ниво | гр. Враца, бул. "Втори юни" № 66, ет. 1 |
| 8 | МБАЛ - д-р Тота Венкова - Габрово | СО - II ниво | гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - Детския" № 1 |
| 9 | МБАЛ - Добрич | СО - II ниво | гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 24 |
| 10 | МБАЛ - д-р Атанас Дафовски - Кърджали | СО - II ниво | гр. Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 |
| 11 | МБАЛ - д-р Никола Василев - Кюстендил | СО - II ниво | гр. Кюстендил, Площад "17 януари" № 1 |
| 12 | МБАЛ - проф. д-р Параскев Стоянов - Ловеч | СО - II ниво | гр. Ловеч, ул. "Д-р Съйко Съев" № 27 |
| 13 | МБАЛ - д-р Стамен Илиев - Монт. | СО - II ниво | гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4 |
| 14 | МБАЛ - Пазарджик | СО - II ниво | гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” № 15 |
| 15 | МБАЛ - Рахила Ангелова - Перник | СО - II ниво | гр. Перник, ул. „Брезник“ № 2, ет. 1 |
| 16 | УМБАЛ - д-р Георги Странски - Плевен | СО - III ниво | гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" № 8А |
| 17 | УМБАЛ - Свети Георги - Пловдив | СО - III ниво | гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66 |
| 18 | МБАЛ - Пловдив | СО - II ниво | гр. Пловдив, бул. „България“ № 234 |
| 19 | МБАЛ - Свети Иван Рилски - Разград | СО - II ниво | гр. Разград, ул. "Коста Петров" № 2 |
| 20 | МБАЛ - Русе | СО - III ниво | гр. Русе, ул. "Независимост" № 2 |
| 21 | МБАЛ - Силистра | СО - II ниво | гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80 |
| 22 | МБАЛ - д-р Иван Селимински Сливен | СО - II ниво | гр. Сливен, ул. "Хр. Ботев" № 1 |
| 23 | МБАЛ - д-р Братан Шукеров -Смолян | СО - II ниво | гр. Смолян, бул. “България“ № 2 |
| 24 | УМБАЛСМ - Николай Ив. Пирогов | СО - III ниво | София, бул. Тотлебен № 21 |
| 25 | УМБАЛ - Царица Йоанна | СО - III ниво | гр. София, ул. „Бяло море” № 8 |
| 26 | Военно Медицинска Академия - ВМА | СО - III ниво | гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3 |
| 27 | УМБАЛ - Света Анна | СО - III ниво | гр. София, ул. "Димитър Моллов" № 1 |
| 28 | УМБАЛ - Александровска | СО - III ниво | гр. София, бул. "Св. Георги Софийски" № 1 |
| 29 | МБАЛ - Нац. Кардиол. Болница - НКБ | СО - II ниво | гр. София 1309, ул. Коньовица №65, ет. 1 |
| 30 | МБАЛ - проф. д-р Стоян Киркович - Ст. Загора | СО - III ниво | гр. Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" №2 |
| 31 | МБАЛ - Търговище | СО - II ниво | гр. Търговище, кв. "Запад", бул. "Сюрен" № 1 |
| 32 | МБАЛ - Хасково | СО - II ниво | гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49 |
| 33 | МБАЛ - Шумен | СО - II ниво | гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63 |
| 34 | МБАЛ - Свети Пантелеймон - Ямбол | СО - II ниво | гр. Ямбол, ул. "Д-р Димитър Дончев" № 10 |

**2. Тип и административни адреси на ФСМП:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Обект** | **Тип** | **Административен адрес** |
| **Област Благоевград** |
| 1 | ФСМП - Сандански | ФСМП - I тип | гр. Сандански, ул. "Околовръстно шосе" № 3 |
| 2 | ФСМП - Петрич | ФСМП - I тип | гр. Петрич, ул. "Рокфелер" № 54-56 |
| 3 | ФСМП - Разлог | ФСМП - II тип | гр. Разлог, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2 |
| 4 | ФСМП - Якоруда | ФСМП - II тип | гр. Якоруда, ул. "П. Р. Славейков" № 19 |
| 5 | ФСМП - Гоце Делчев | ФСМП - I тип | гр. Гоце Делчев, ул. "Стара планина" №54  |
| 6 | ФСМП - Симитли | ФСМП - II тип | гр. Симитли, ул. "Георги Димитров"  |
| 7 | ФСМП - Кресна | ФСМП - II тип | гр. Кресна, ул. "Македония" |
| 8 | ФСМП - Банско | ФСМП - II тип | гр. Банско, П.К. 2770, ул. "Цар Симеон" № 72 |
| 9 | ФСМП - Сатовча | ФСМП - II тип | с. Сатовча, път III-197 |
| **Област Бургас** |
| 10 | ФСМП - Царево | ФСМП - II тип | гр. Царево, ул. "Стефан Караджа" №2 |
| 11 | ФСМП - Созопол | ФСМП - II тип | гр. Созопол, ул. "Републиканска" №42 |
| 12 | ФСМП - Несебър | ФСМП - II тип | гр. Несебър, ул. "Иван Вазов" №11 |
| 13 | ФСМП - Поморие | ФСМП - II тип | гр. Поморие, ул. "Проф. Стоянов" №1 |
| 14 | ФСМП - Руен | ФСМП - II тип | с. Руен, път IV-2085 |
| 15 | ФСМП - Айтос  | ФСМП - II тип | гр. Айтос, ул. "Гарова" №3 |
| 16 | ФСМП - Сунгурларе  | ФСМП - II тип | гр. Сунгурларе, ул. "Стара планина" |
| 17 | ФСМП - Средец  | ФСМП - II тип | гр. Средец, ул. "Тодор Николов" №10а |
| 18 | ФСМП - Малко Търново | ФСМП - II тип | гр. Малко Търново, ул. "Княз Борис I" №52 |
| 19 | ФСМП - Карнобат  | ФСМП - II тип | гр. Карнобат, ул. "Стара планина" №180 |
| **Област Варна** |
| 20 | ФСМП - Провадия | ФСМП - II тип | гр. Провадия, ул. "Генерал Манзей" №59 |
| 21 | ФСМП - Белослав | ФСМП - II тип | гр. Белослав, ПК 9150, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №27 |
| 22 | ФСМП - Дългопол | ФСМП - II тип | гр. Дългопол, ПК 9250, ул. "Георги Димитров" №142 |
| 23 | ФСМП - Аксаково | ФСМП - II тип | гр. Аксаково, ул. "Добруджа" №3 |
| 24 | ФСМП - Девня | ФСМП - II тип | гр. Девня, ул. "Петрича" №10 |
| 25 | ФСМП - Долни Чифлик | ФСМП - II тип | гр. Долни чифлик, ул. "Ботевска" №1 |
| 26 | ФСМП - Вълчи дол | ФСМП - II тип | гр. Вълчи дол, ул. "М. Ф. Толбухин" |
| 27 | ФСМП - Бяла | ФСМП - II тип | гр. Бяла, ул. "Трифон Милушев" |
| **Област Велико Търново** |
| 28 | ФСМП - Горна Оряховица | ФСМП - I тип | гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий Хилендарски" №72 |
| 29 | ФСМП - Павликени | ФСМП - II тип | гр. Павликени, ул. "Васил Петлешков" №2в |
| 30 | ФСМП - Свищов  | ФСМП - I тип | гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" №18, ет.1 |
| 31 | ФСМП - Елена  | ФСМП - II тип | гр. Елена, ул. „Пробуда“ №7 |
| 32 | ФСМП - Стражица  | ФСМП - II тип | гр. Стражица, ул. „Хаджи Димитър“ №4 |
| 33 | ФСМП - Полски Тръмбеш | ФСМП - II тип | гр. Полски Тръмбеш, п.к. 5180, ул. "Търновска" № 90 |
| **Област Видин** |
| 34 | ФСМП - Белоградчик | ФСМП - II тип | гр. Белоградчик, ул. „Христо Ботев” № 34  |
| 35 | ФСМП - Кула | ФСМП - II тип | гр. Кула, п.к. 3800, ул. "Христо Ботев" |
| 36 | ФСМП - Брегово | ФСМП - II тип | гр. Брегово, п.к. 3790, ул. Толбухин № 11 |
| 37 | ФСМП - Димово | ФСМП - II тип | гр. Димово, ул. "Коста Йорданов" |
| **Област Враца** |
| 38 | ФСМП - Бяла Слатина | ФСМП - II тип | гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. "Търнавска" № 49 |
| 39 | ФСМП - Оряхово | ФСМП - II тип | гр. Оряхово, п.к. 3300, ул. "Панорамна" № 4-6 |
| 40 | ФСМП - Мездра | ФСМП - II тип | гр. Мездра, ул. "Янко Сакъзов" №33 |
| 41 | ФСМП - Козлодуй | ФСМП - II тип | гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. "Кирил и Методий" № 9 |
| 42 | ФСМП - Криводол | ФСМП - II тип | гр. Криводол, ул. "Река Лева" |
| 43 | ФСМП - Роман | ФСМП - II тип | гр. Роман, ул. "Петко Рачов Славейков" №2 |
| **Област Габрово** |
| 44 | ФСМП - Севлиево | ФСМП - I тип | гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Стефан Пешев" № 147 |
| 45 | ФСМП - Дряново | ФСМП - II тип | гр. Дряново, п.к. 5370, ул. "Шипка" № 164 |
| 46 | ФСМП - Трявна | ФСМП - II тип | гр. Трявна, п.к. 5350, ул. "Лясков дял" № 1 |
| **Област Добрич** |
| 47 | ФСМП - Каварна  | ФСМП - II тип | гр. Каварна, п.к. 9650, ул. "Васил Левски" № 36 |
| 48 | ФСМП - Балчик | ФСМП - II тип | гр. Балчик, п.к. 9600, ул. "д-р Златко Петков" № 1 |
| 49 | ФСМП - Тервел | ФСМП - II тип | гр. Тервел, ул. "Стара планина" № 2 |
| 50 | ФСМП - Генерал Тошево | ФСМП - II тип | гр. Генерал Тошево, ул. "Иван Вазов" № 15 (ул. "Трети март") |
| **Област Кърджали** |
| 51 | ФСМП - Черноочене | ФСМП - II тип | гр. Черноочене, път IV-5071 |
| 52 | ФСМП - Ардино | ФСМП - II тип | гр. Ардино, ул. "Орлови скали" |
| 53 | ФСМП - Момчилград | ФСМП - II тип | гр. Момчилград, кв. "Ахрида", ул. "Стефан Караджа" № 1 |
| 54 | ФСМП - Джебел  | ФСМП - II тип | гр. Джебел, п.к. 6850, ул. "Еделвайс" № 31 |
| 55 | ФСМП - Крумовград  | ФСМП - II тип | гр. Крумовград, ул. Христо Ботев № 2  |
| 56 | ФСМП - Чорбаджийско  | ФСМП - II тип | с. Чорбаджийско, ул. "Георги Димитров" № 1 |
| 57 | ФСМП - Кирково  | ФСМП - II тип | с. Кирково, ул. "Димитър Благоев" № 34  |
| **Област Кюстендил** |
| 58 | ФСМП - Дупница  | ФСМП - I тип | гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 3 |
| 59 | ФСМП - Бобов дол  | ФСМП - II тип | гр. Бобов дол, ул. "Димитър Благоев" |
| 60 | ФСМП - Рила  | ФСМП - II тип | гр. Рила, ул. "Димо Хаджидимов" |
| 61 | ФСМП - Сапарева баня | ФСМП - II тип | гр. Сапарева баня, ул. "Германея" № 38 |
| 62 | ФСМП - Невестино | ФСМП - II тип | с. Невестино, ул. "Владимир Поптомов" № 56 |
| **Област Ловеч** |
| 63 | ФСМП - Тетевен | ФСМП - II тип | гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. "Димитър Благоев" № 62 |
| 64 | ФСМП - Луковит  | ФСМП - II тип | гр. Луковит, п.к. 5770, ул. "Княз Борис I" № 52 |
| 65 | ФСМП - Летница  | ФСМП - II тип | гр. Летница, п.к. 5570, ул. "Пенчо Славейков" |
| 66 | ФСМП - Угърчин  | ФСМП - II тип | гр. Угърчин, п.к. 5580, ул. "Христо Ботев" |
| 67 | ФСМП - Ябланица  | ФСМП - II тип | гр. Ябланица, ул. "Св. св. Кирил и Методий" |
| 68 | ФСМП - Троян | ФСМП - I тип | гр. Троян, п.к. 5600, ул. "Радецки" № 30 |
| **Област Монтана** |
| 69 | ФСМП - Лом  | ФСМП - II тип | гр. Лом, п.к. 3600, ул. "Стефан Ханджийски" № 17 |
| 70 | ФСМП - Берковица  | ФСМП - II тип | гр. Берковица, ул. "Александровска" № 65 |
| 71 | ФСМП - Вълчедръм  | ФСМП - II тип | гр. Вълчедръм, ул. "Панайот Волов" |
| 72 | ФСМП - Чипровци  | ФСМП - II тип | гр. Чипровци, ул. "Рила" |
| 73 | ФСМП - Вършец | ФСМП - II тип | гр. Вършец, бул. "България" № 2 |
| **Област Пазарджик** |
| 74 | ФСМП - Велинград  | ФСМП - II тип | гр. Велинград, П.К. 4600 Велинград, бул. "Съединение" № 49 |
| 75 | ФСМП - Панагюрище  | ФСМП - I тип | гр. Панагюрище, п.к. 4500, ул. "Братя Дейкови" № 9 |
| 76 | ФСМП - Пещера  | ФСМП - II тип | гр. Пещера, П.К. 4550, ул. "Нешо Чипев" № 1 |
| 77 | ФСМП - Белово  | ФСМП - II тип | гр. Белово, п.к. 4470, ул. "Освобождение" № 115 |
| 78 | ФСМП - Септември | ФСМП - II тип | гр. Септември, ул. "Иван Вазов" №3 б |
| 79 | ФСМП - Батак | ФСМП - II тип | гр. Батак, п.к. 4580, ул. "Родопи" |
| **Област Перник** |
| 80 | ФСМП - Радомир  | ФСМП - II тип | гр. Радомир, п.к. 2400, ул. "Райко Даскалов" № 48 |
| 81 | ФСМП - Земен  | ФСМП - II тип | гр. Земен, ул. "Цар Асен" №11 |
| 82 | ФСМП - Брезник  | ФСМП - II тип | гр. Брезник, ул. "Владо Радославов" № 29 |
| 83 | ФСМП - Трън | ФСМП - II тип | гр. Трън, ул. "Васил Левски" № 18 |
| **Област Плевен** |
| 84 | ФСМП - Червен бряг  | ФСМП - II тип | гр. Червен бряг, ул. "Яне Сандански", № 61, бл. 3, ет. 2 |
| 85 | ФСМП - Левски  | ФСМП - II тип | гр. Левски, ул. "Никола Вапцаров" №80 |
| 86 | ФСМП - Белене  | ФСМП - II тип | гр. Белене, ул. "Гео Милев" №49 |
| 87 | ФСМП - Никопол | ФСМП - II тип | гр. Никопол, ул. "Ал. Стамболийски" № 27 |
| 88 | ФСМП - Гулянци  | ФСМП - II тип | гр. Гулянци, ул. "Васил Левски " № 34 |
| 89 | ФСМП - Искър  | ФСМП - II тип | гр. Искър, ул. Малчика № 26 А |
| 90 | ФСМП - Кнежа  | ФСМП - II тип | гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" № 4 |
| 91 | ФСМП - Долна Митрополия | ФСМП - II тип | гр. Долна Митрополия, ул. "Христо Ботев" № 42 |
| **Област Пловдив** |
| 92 | ФСМП - Карлово  | ФСМП - I тип | гр. Карлово, ул. “Ген. м-р Гурко Мархолев“ № 3 |
| 93 | ФСМП - Първомай  | ФСМП - II тип | гр. Първомай, ул. "Княз Борис І" № 51 |
| 94 | ФСМП - Калояново | ФСМП - II тип | с. Калояново, ул. "Райко Даскалов" |
| 95 | ФСМП - Хисаря  | ФСМП - II тип | гр. Хисаря, ул. "Васил Левски" |
| 96 | ФСМП - Асеновград | ФСМП - I тип | гр. Асеновград, ул. „ Ал. Стамболийски“ № 28 |
| 97 | ФСМП - Куклен | ФСМП - II тип | гр. Куклен, ул. "Славянска"  |
| 98 | ФСМП - Стамболийски  | ФСМП - II тип | гр. Стамболийски, ул. "Дунав" №43 |
| 99 | ФСМП - Раковски | ФСМП - II тип | гр. Раковски, кв. Секирово, ул. "Индустриална" № 22 |
| 100 | ФСМП - Съединение  | ФСМП - II тип | гр. Съединение, ул. „Александър Стамболийски” № 28 |
| 101 | ФСМП - Брезово | ФСМП - II тип | гр. Брезово, ул. "Кою Коев" |
| **Област Разград** |
| 102 | ФСМП - Исперих  | ФСМП - II тип | гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 39 |
| 103 | ФСМП - Кубрат  | ФСМП - II тип | гр. Кубрат, ул. "Стара планина" № 2 |
| 104 | ФСМП - Цар Калоян  | ФСМП - II тип | гр. Цар Калоян, ул. "Климент Охридски" № 2А |
| 105 | ФСМП - Лозница | ФСМП - II тип | гр. Лозница, ул. "Г. С. Раковски" № 2 |
| **Област Русе** |
| 106 | ФСМП - Бяла  | ФСМП - II тип | гр. Бяла, п.к. 7100, ул. "Васил Левски" № 62 |
| 107 | ФСМП - Сливо поле  | ФСМП - II тип | гр. Сливо поле, бул. "България" №21 |
| 108 | ФСМП - Две Могили  | ФСМП - II тип | гр. Две могили, ул. "Елба" |
| 109 | ФСМП - Ветово | ФСМП - II тип | гр. Ветово, ул. "Трети март" |
| **Област Силистра** |
| 110 | ФСМП - Дулово  | ФСМП - II тип | гр. Дулово, п.к. 7650, ул. "Розова долина" № 37 |
| 111 | ФСМП - Тутракан  | ФСМП - II тип | гр. Тутракан, п.к. 7600, ул. "Трансмариска" № 101 |
| 112 | ФСМП - Главиница | ФСМП - II тип | гр. Главиница, п.к. 7630, "Оборище" № 45 |
| 113 | ФСМП - Кайнарджа | ФСМП - II тип | с. Кайнарджа, ул. "Димитър Дончев"  |
| **Област Сливен** |
| 114 | ФСМП - Нова Загора  | ФСМП - II тип | гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" №1 |
| 115 | ФСМП - Котел  | ФСМП - II тип | гр. Котел, ул. "Г.С. Раковски" №3, ет. 1 |
| 116 | ФСМП - Твърдица | ФСМП - II тип | гр. Твърдица, п.к. 8890, ул. "Заводска" № 17 |
| **Област Смолян** |
| 117 | ФСМП - Мадан  | ФСМП - II тип | гр. Мадан, п.к. 4900, кв. Възраждане, ул. "Перелик" № 9 |
| 118 | ФСМП - Чепеларе  | ФСМП - II тип | гр. Чепеларе, п.к. 4850, ул. "Беломорска" № 44А |
| 119 | ФСМП - Доспат  | ФСМП - II тип | гр. Доспат, п.к. 4831, ул. "Хисаря" |
| 120 | ФСМП - Баните  | ФСМП - II тип | с. Баните - Оряховец |
| 121 | ФСМП - Девин  | ФСМП - II тип | гр. Девин, п.к. 4800, ул. "Явор" |
| 122 | ФСМП - Златоград  | ФСМП - II тип | гр. Златоград, п.к. 4980, ул. "Хан Аспарух" № 21 |
| 123 | ФСМП - Неделино  | ФСМП - II тип | гр. Неделино, ул. "Ал. Стамболийски" № 80 |
| 124 | ФСМП - Рудозем | ФСМП - II тип | гр. Рудозем, п.к. 4960, ул. "Атанас Буров" №4 |
| **Област София Град/София Област** |
| 125 | ФСМП - Банкя  | ФСМП - II тип | гр. Банкя, ул. " Майор Коста Паница" № 10 |
| 126 | ФСМП - Нови Искър  | ФСМП - II тип | гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121 |
| 127 | ФСМП - Костинброд  | ФСМП - II тип | гр. Костинброд, ул. "Ломско шосе" № 33 |
| 128 | ФСМП - Костенец  | ФСМП - II тип | гр. Костенец, ул. "Цариградско шосе" |
| 129 | ФСМП - Годеч  | ФСМП - II тип | гр. Годеч, ул. "Грамада" |
| 130 | ФСМП - Своге  | ФСМП - II тип | гр. Своге, ул. "Староселска" №4-6 |
| 131 | ФСМП - Сливница  | ФСМП - II тип | гр. Сливница, ул. "Хан Омуртаг" |
| 132 | ФСМП - Етрополе  | ФСМП - II тип | гр. Етрополе, ул. "Бригадирска" № 24 |
| 133 | ФСМП - Правец  | ФСМП - II тип | гр. Правец, ул. "Генерал Раух" |
| 134 | ФСМП - Елин Пелин  | ФСМП - II тип | гр. Елин Пелин, ул. ”Здравец” №15 |
| 135 | ФСМП - Пирдоп  | ФСМП - II тип | гр. Пирдоп, ул. "Георги Бенковски" |
| 136 | ФСМП - Ихтиман | ФСМП - II тип | гр. Ихтиман, община Ихтиман |
| 137 | ФСМП - Ботевград  | ФСМП - I тип | гр. Ботевград, ул. "Божко Божилов" № 1 |
| 138 | ФСМП - Самоков  | ФСМП - I тип | гр. Самоков, ул. "Цар Симеон" |
| 139 | ФСМП - Драгоман | ФСМП - II тип | Гр. Драгоман, ул. "Христо Ботев" |
| **Област Стара Загора** |
| 140 | ФСМП - Казанлък | ФСМП - I тип | гр. Казанлък, ул. "Старозагорска" № 1б |
| 141 | ФСМП - Раднево  | ФСМП - II тип | гр. Раднево, ул. "Георги Димитров" № 42 |
| 142 | ФСМП - Чирпан  | ФСМП - II тип | гр. Чирпан, ул. "Яворов" №19 |
| 143 | ФСМП - Мъглиж  | ФСМП - II тип | гр. Мъглиж, бул. "Цар Симеон Велики" |
| 144 | ФСМП - Гурково  | ФСМП - II тип | гр. Гурково, община Гурково |
| 145 | ФСМП - Гълъбово  | ФСМП - II тип | гр. Гълъбово, ул. "Алеко Константинов" № 10 |
| 146 | ФСМП - Павел баня  | ФСМП - II тип |  гр. Павел баня, ул. "Братан" |
| 147 | ФСМП - Братя Даскалови | ФСМП - II тип | с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови |
| **Област Търговище** |
| 148 | ФСМП - Омуртаг  | ФСМП - II тип | гр. Омуртаг, ул. "Търновска" № 55 |
| 149 | ФСМП - Попово  | ФСМП - II тип | гр. Попово, ж.к. Русаля, ет. 1  |
| 150 | ФСМП - Антоново | ФСМП - II тип | гр. Антоново, ул. "Тузлушки герой" |
| **Област Хасково** |
| 151 | ФСМП - Димитровград | ФСМП - I тип | гр. Димитровград, ул. "Тодор Каблешков" №3 |
| 152 | ФСМП - Харманли | ФСМП - II тип | гр. Харманли, ул. "Балкан" |
| 153 | ФСМП - Свиленград | ФСМП - II тип | гр. Свиленград, бул. "България" №137 |
| 154 | ФСМП - Симеоновград  | ФСМП - II тип | гр. Симеоновград |
| 155 | ФСМП - Тополовград  | ФСМП - II тип | гр. Тополовград, ул. "Мусала" |
| 156 | ФСМП - Ивайловград  | ФСМП - II тип | гр. Ивайловград, ул. "Оборище" № 10 |
| 157 | ФСМП - Любимец  | ФСМП - II тип | гр. Любимец, ул. "Петко Рачев Славейков" № 9 |
| 158 | ФСМП - Маджарово | ФСМП - II тип | гр. Маджарово, Община Маджарово |
| **Област Шумен** |
| 159 | ФСМП - Върбица  | ФСМП - II тип | гр. Върбица, Община Върбица |
| 160 | ФСМП - Смядово  | ФСМП - II тип | гр. Смядово, Община Смядово, ул. "Марица" № 7 |
| 161 | ФСМП - Венец  | ФСМП - II тип | с. Венец, Община Венец, ул. "Мир" |
| 162 | ФСМП - Нови Пазар  | ФСМП - II тип | гр. Нови Пазар, ул. "Христо Ботев" №22 |
| 163 | ФСМП - Велики Преслав  | ФСМП - II тип | гр. Велики Преслав, ул. "Любен Каравелов" № 51 |
| 164 | ФСМП - Каолиново | ФСМП - II тип | гр. Каолиново, Община Каолиново, ул. "Тича" |
| **Област Ямбол** |
| 165 | ФСМП - Елхово  | ФСМП - II тип | гр. Елхово, Община Елхово, ул. "Лом" |
| 166 | ФСМП - Болярово  | ФСМП - II тип | гр. Болярово, ул. "Васил Левски" № 10А |
| 167 | ФСМП - Стралджа  | ФСМП - II тип | гр. Стралджа, община Стралджа, ул. "Васил Левски" |
| 168 | ФСМП - Войника  | ФСМП - II тип | с. Войника, община Стралджа |
| 169 | ФСМП - Скалица  | ФСМП - II тип | с. Скалица, община Тунджа |
| 170 | ФСМП - Тенево | ФСМП - II тип | с. Тенево, община Тунджа |

3. Разпределение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование | Необходим брой за всяко Спешно отделение от III на компетентност(10 бр.) | Необходим брой за всяко Спешно отделение от II на компетентност(24 бр.) | Необходим брой за всяко ФСМП 1-ви тип(15 бр.) | Необходим брой за всяко ФСМП 2-ри тип(155 бр.) | Общ брой (204 бр.) |
| 1.1 | Лампа прегледна | 5 | 4 | 2 | 1 | 331 |
| 1.2 | Лампа прегледна |  |  |  | 1 | 155 |
| 1.3 | Лампа бактерицидна | 2 | 2 | 1 | 1 | 238 |
| 1.4 | Кушетка медицинска за диагностика | 8 | 7 | 2 | 2 | 588 |
| 1.5 | Стретчер с вертикално повдигане | 2 | 1 | 1 | 1 | 214 |
| 1.6 | Легло за реанимация | 10 | 6 |  |  | 244 |
| 1.7 | Количка носилка за пациент | 2 | 2 |  |  | 68 |
| 1.8 | Количка стол-инвалиден | 3 | 2 | 1 | 1 | 248 |
| 1.9 | Завеса | 17 | 12 | 1 | 1 | 628 |
| 1.10 | Комбинирано устройство за вътрешен и външен температурен контрол за болнично легло | 1 | 1 |  |  | 34 |
| 2.1 | Монитор - централен за сестрински пост  | 1 | 1 |  |  | 34 |
| 2.2 | Монитор | 18 | 11 | 2 | 1 | 629 |
| 2.3 | Преносим комбиниран дефибрилатор, с възможност за отдалечено мониториране |  |  | 1 | 1 | 170 |
| 2.4 | Преносим комбиниран дефибрилатор  | 1 | 1 |  |  | 34 |
| 2.5 | Транспортен Вентилатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 204 |
| 2.6 | Електрокардиограф | 3 | 3 | 1 | 1 | 272 |
| 2.7 | Тролей/количка за КПР |  |  | 1 | 1 | 170 |
| 2.8 | Апарат за обдишване тип “AMBU” | 3 | 3 | 2 | 1 | 287 |
| 2.9 | Респиратор | 2 | 2 |  |  | 68 |
| 2.10 | Инфузионна помпа тип ”инфузомат” – волуметрични помпи | 8 | 5 |  |  | 200 |
| 2.11 | Инфузионна помпа тип ”перфузор” – спринцовкови помпи | 4 | 3 | 3 | 2 | 467 |
| 2.12 | Аспиратор | 2 | 2 | 2 | 1 | 253 |
| 2.13 | Аспирационно устройство | 2 | 2 | 1 | 1 | 238 |
| 2.14 | Система за затопляне на флуиди | 2 | 1 |  |  | 44 |
| 3.1 | Хладилник лекарствени средства, 120 л. | 1 | 1 | 1 | 1 | 204 |
| 3.2 | Хладилник лекарствени средства 250 л. | 1 | 1 |  |  | 34 |
| 4.1 | Негативоскоп | 2 | 2 |  |  | 68 |
| 4.2 | Комплект офталмоскоп/отоскоп | 3 | 3 |  |  | 102 |
| 4.3 | Ларингоскоп комплект за деца и възрастни | 3 | 3 |  |  | 102 |

**ГЛАВА IIІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.**

Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена, което се определя въз основа на предложена цена и на посочени от възложителя показатели, включващи качествените аспекти от предложенията за изпълнение на участниците, свързани с предмета на обществената поръчка (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).

1. **Методика за оценка на офертите**

Настоящата методика съдържа указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта по отделните обособени позиции, показателите, броя точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и указания за определяне на оценката по всеки показател.

1. **Комплексна оценка по обособени позиции №№ 1, 3 и 4**

Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула:

 **КО= К1 + К2,** където:

**КО** – Комплексна оценка;

**К1** – показател **„Цена на оборудването/апаратурата“**;

**К2** – показател **„Гаранционен срок“**.

Стойността на Комплексната оценка се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималната стойност на Комплексната оценка е 100 точки.

**Показателят К1** – **„Цена на оборудването/апаратурата“**, оценява общата цена за изпълнението на поръчката, представляваща сбор от общите цени (количества \* единични цени) на отделни номенклатури, включени в обособената позиция, без ДДС. Участникът, посочил най-ниска цена получава 80 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула.

К1n = P min/P1n х 80

Pmin – най-ниска предложена обща цена за изпълнението на поръчката без ДДС;

P1n – предложена цена на n участник;

K1n –оценка на n участник.

**Показателят К2 – „Гаранционен срок“** оценява офертата на участника. Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 20 точки. За всички останали участници точките се формират по следната формула.

К2n = P2n/Pmax х 20

Pmax – най-голям гаранционен срок;

P2n – предложен гаранционен срок на n участник;

K2n – оценка на n участник.

При офериране на различен гаранционен срок за различните медицинска апаратура и медицинско оборудване, включени в обособената позиция, се оценява средно аритметичен гаранционен срок. Минималният\* гаранционен срок на апаратурата/оборудването е 24\* месеца считано от датата на подписване на съответния протокол. Максималният\* гаранционен срок на апаратурата/оборудването е 60\* месеца считано от датата на подписване от двете страни на съответния протокол.

\*Участник предложил гаранционен срок извън указаните по-горе срокове ще бъде отстранен от участие.

**3. Комплексна оценка по обособени позиции № 2** **"Специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи".** Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула:

 **КО= К1 + К2 + К3,** където:

**КО** – Комплексна оценка;

**К1** – показател **„Цена на оборудването/апаратурата“**;

**К2** – показател **„Гаранционен срок“**;

**К3** – показател **„Технически предимства и функционални характеристики на предлаганата апаратура.**

Стойността на Комплексната оценка се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималната стойност на Комплексната оценка е 100 точки.

**Показателят К1** – **„Цена на оборудването/апаратурата“**, оценява общата цена за изпълнението на поръчката, представляваща сбор от общите цени (количества \* единични цени) на отделни номенклатури, включени в обособената позиция, без ДДС Участникът, посочил най-ниска цена получава 50 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула.

К1n = P min/P1n х 50

Pmin – най-ниска предложена цена на оборудването/апаратурата;

P1n – предложена цена на n участник;

K1n –оценка на n участник.

**Показателят К2 – „Гаранционен срок“** оценява офертата на участника. Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 10 точки. За всички останали участници точките се формират по следната формула.

К2n = P2n/Pmax х 10

Pmax – най-голям гаранционен срок;

P2n – предложен гаранционен срок на n участник;

K2n – оценка на n участник.

При офериране на различен гаранционен срок за различната медицинска апаратура, включена в обособената позиция, се оценява средно аритметичен гаранционен срок.

Минималният\* гаранционен срок на апаратурата е 24\* месеца считано от датата на подписване от двете страни на протокола за въвеждане в експлоатация и обучение. Максималният\* гаранционен срок на апаратурата е 60\* месеца след въвеждането в експлоатация считано от датата на подписване от двете страни на протокола за въвеждане в експлоатация и обучение.

\*Участник предложил гаранционен срок извън указаните по-горе срокове ще бъде отстранен от участие.

**Показател К3 – Технически предимства и функционални характеристики на предлаганата апаратура с** максимален брой точки 40.

**К3= (К2.1** + **К2.2 + К2.3** + **К2.4+ К2.5+ К2.6+ К2.7**)

**К2.1……..К2.7 са подпоказатели на показател К3. По този показател точките, които се получават за всяка конкретна оферта са сбор от точките по отделните подпоказатели.**

**За номенклатура 2.3 Преносим комбиниран дефибрилатор, с възможност за отдалечено мониториране**

**Подпоказател "Избор на конкретни стойности на енергия за дефибрилиране в ръчен режим в посочения минимален обхват от 1 до 360 J"- до 5 точки**

**К**2.1– Предложения над 20 опции, получават 5 точки, предложения с опции от 15 до 20 включително, получават 2 точки, предложения с по-малко от 15 опции не получават точки по този показател.

**Подпоказател "Автономна работа на батерии в режим "Мониториране" – до 5 точки**

**К**2.2 – Предложения с автономна работа на батерии в режим "Мониториране" над 10 часа получават 5 точки, предложения с автономна работа на батерии в режим "Мониториране" между 8 и 10 часа включително получават 2 точки, предложения с по-малко от 8 часа автономна работа на батериите в режим "Мониториране" не получават точки по този показател.

**Подпоказател "Скорости на печат на термопринтера" – до 5 точки**

**К**2.3 – Предложения с възможности за избор на повече от 2 скорости на печат на термопринтера получават 5 точки, предложения с възможност за избор на 2 скорости на печат получават 2 точки, предложения с по-малко от 2 скорости не получават точки по този показател.

**За номенклатура 2.4 .Преносим комбиниран дефибрилатор**

**Подпоказател "Избор на конкретни стойности на енергия за дефибрилиране в ръчен режим в посочения минимален обхват от 1 до 360 J" - до 5 точки**

**К**2.4 – Предложения над 20 опции, получават 5 точки, предложения с опции от 15 до 20 включително, получават 2 точки, предложения с по-малко от 15 опции не получават точки по този показател.

**Подпоказател "Автономна работа на батерии в режим "Мониториране" – до 5 точки**

**К**2.5 – Предложения с автономна работа на батерии в режим "Мониториране" над 10 часа получават 5 точки, предложения с автономна работа на батерии в режим "Мониториране" между 8 и 10 часа включително получават 2 точки, предложения с по-малко от 8 часа автономна работа на батериите в режим "Мониториране" не получават точки по този показател.

**Подпоказател "Скорости на печат на термопринтера" – до 5 точки**

**К**2.6 – Предложения с възможности за избор на повече от 2 скорости на печат на термопринтера получават 5 точки, предложения с възможност за избор на 2 скорости на печат получават 2 точки, предложения с по-малко от 2 скорости не получават точки по този показател.

**За номенклатура 2.9 Респиратор**

**Подпоказател "Максимален инспираторен поток" – до 10 точки**

**К**2.7– Предложения с максимален инспираторен поток над 190л/мин получават 10 точки. Предложения с максимален инспираторен поток от 151 л/мин до 190 л/мин включително получават 5 точки. Предложения, чиито максимален инспираторен поток е по-малък от 151 л/мин. не получават точки по този показател.

1. <http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6981> [↑](#footnote-ref-1)