## Бързи тестове за сифилис
Обособена позиция | Наименование и техническа характеристика | Изискване по директива 98/79/EC | Изискване по директива Директива 93/42/EC | Мерна единица | Количество | Прогнозна ед. Цена без ДДС | Стойност без ДДС | Стойност с ДДС
1 | Бързи (до 20 min) имунохроматографски тестове за качествена детекция на Treponema pallidum в цяла кръв, серум и плазма. Да открива специфични антитела от основните класове имуноглобулини (IgM и IgG) срещу антигени от Treponema pallidum. Чувствителност равна или по-висока от 99% и специфичност равна или по-висока от 98%. Тест-наборът да съдържа индивидуално опаковани тест касети, дилуент и инструкция за употреба на български език, да може да се транспортира и съхранява при температура на въздуха до 30°С. За ин витро диагностика. | Да | Не | тест | 4000 | 4.77 | 19080 | 22896
2 | Ланцети автоматични -игла 21G, дълбочина на проникване до 2 мм. Опаковка до 100 броя. | Не | Да | брой | 4000 | 0.11 | 440 | 528
[7 empty] | 19520 | 23424