ОДОБРЯВАМ:

__________________

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

# ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

# С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Одобрена с Решение № …………………/……………….2015 г.

София, 2015 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

# ЧАСТ I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация.

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертите.

Раздел ІV Изисквания към участниците

Раздел V.Съдържание на офертата

Раздел VI Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VII Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VIII Сключване на договора

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Представяне на участника

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;

ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие от подизпълнител .

# ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

ЧАСТ І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

- Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2015 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.” включваща 48 самостоятелно обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 - Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА / HIV-1 + HIV-2 - Аг/Ат;

Обособена позиция №  2 -  Тестове за експресна диагностика на HIV -1/HIV-2 Aт;

Обособена позиция № 3 - Тестове за първична диагностика на хепатит С - ЕЛИЗА Ат;

Обособена позиция № 4 - Тестове за потвърдителна диагностика на хепатит С - имуноблот;

Обособена позиция № 5 – Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HCV;

Обособена позиция № 6 – Консумативи за работа по позиция 5;

Обособена позиция № 7 - Тестове за първична диагностика на хепатит В /HBsAg / - ЕЛИЗА;

Обособена позиция № 8 - Тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg;

Обособена позиция № 9 - Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HBV;

Обособена позиция № 10 -  Консумативи за работа по позиция 9;

Обособена позиция № 11 - Токсоплазмоза IgM;

Обособена позиция № 12-  Токсоплазмоза IgG;

Обособена позиция № 13 - Токсоплазмоза IgA;

Обособена позиция № 14 - Тестове за диагностика на Сифилис / ТПХА /;

Обособена позиция № 15 - Тестове за диагностика на Сифилис ЕЛИЗА IgM / IgG;

Обособена позиция № 16 – Тестове за определяне на ДНК при гонококови и хламидийни полово предавани инфекции;

Обособена позиция № 17 - Хламидия трахоматис IgM по 96т;

Обособена позиция № 18 - Хламидия трахоматис IgA по 96т;

Обособена позиция № 19 - Хламидия трахоматис IgG по 96т;

Обособена позиция № 20 - Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ и СD8 +CD3+ лимфоцити  в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 21 - Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ лимфоцити  в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45;

Обособена позиция № 22 - Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на  СD8 +CD3+ лимфоцити  в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 23 - Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в милилитри;

Обособена позиция № 24 - Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 в милиметра;

Обособена позиция № 25 - Работен разтвор  за флоуцитометри  в литри;

Обособена позиция № 26 - Почистващ разтвор за  флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в литри;

Обособена позиция № 27 - Почистващ разтвор за  флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в литри;

Обособена позиция № 28 - Разтвор за спиране на флоуцитометър в литри;

Обособена позиция № 29 - Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки;

Обособена позиция № 30 - Калибратор за автоматично калибриране на  флоуцитометър  - 7 флуоресценции;

Обособена позиция № 31 - Калибратор за автоматично калибриране на  флоуцитометър  - 3 флуоресценции;

Обособена позиция № 32 - Скриниращ амплификационен тест за установяване на HLA-B 5701 алел (при лечение с Абакавир);

Обособена позиция № 33 - Консумативи за работа по позиция 32

Обособена позиция № 34 - Тестове за определяне на вирусен товар на HIV;

Обособена позиция № 35- Консумативи за работа по позиция 34;

Обособена позиция № 36 – Епруветки за замразяване с винт- 2 мл за работа по позиция 34;

Обособена позиция № 37 - Тестове за потвърдителна диагностика  на ХИВ -  Имуноблот;

Обособена позиция № 38 - Тестове за определяне на р-24 антиген – ЕЛИЗА;

Обособена позиция № 39 – Набор за потвърждение на положителни за р-24 Aг;

Обособена позиция № 40 - Тестове за определяне на ранна ХИВ инфекция ЕЛИЗА;

Обособена позиция № 41 - Консумативи за работа 40;

Обособена позиция № 42 - Тестове за HIV генотипиране  за определяне на резистентост към антиретрувирусни препарати

Обособена позиция № 43 - Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 42;

Обособена позиция № 44 – Епруветки за замразяване с винт-2 мл за работа по позиция 42;

Обособена позиция № 45 - Тестове за тропизъм чрез генотипиране при терапия с  Маравирок;

Обособена позиция № 46 - Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 45.

Обособена позиция № 47 - Тестове за генотипиране (установяване на резистентност към интегразни антиретровирусни препарати)

Обособена позиция № 48 - Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 47;

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а именно на адрес: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Министерство на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8. “Условия за отваряне на офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците предварително, при съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, в раздел Процедури провеждани по ЗОП, на адрес: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004 За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват съгласно ЗОП. Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на участниците в нормативно установения срок.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Румяна Ставрева, главен юрисконсулт дирекция „Обществени поръчки“; тел: 02 9301314

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.

  - ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

  - МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на поръчката е 1 284 709, 30 лв. без ДДС (един милион двеста осемдесет  и четири хиляди седемстотин и девет лева и 30 ст. ) и 1 541 651.16 лв. с включен ДДС (един милион петстотин четиридесет и една хиляди шестстотин петдесет и един лева и 16 ст.).

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е равна или по-висока от 66 000 лева без включен  ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника, съгласно и указаното по-долу в настоящата документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощника).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка –90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Mинистерство на здравеопазването, гр. София– 1000, пл. „Света Неделя” № 5 Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.” включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

за  Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.” включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

за  Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

Приемане на оферти / връщане на оферти:

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1.ОБЕКТ

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставката на стоки ” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

2.2.ПРЕДМЕТ

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 - Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА / HIV-1 + HIV-2 - Аг/Ат;

Обособена позиция №  2 -  Тестове за експресна диагностика на HIV -1/HIV-2 Aт;

Обособена позиция № 3 - Тестове за първична диагностика на хепатит С - ЕЛИЗА Ат;

Обособена позиция № 4 - Тестове за потвърдителна диагностика на хепатит С - имуноблот;

Обособена позиция № 5 – Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HCV;

Обособена позиция № 6 – Консумативи за работа по позиция 5;

Обособена позиция № 7 - Тестове за първична диагностика на хепатит В /HBsAg / - ЕЛИЗА;

Обособена позиция № 8 - Тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg;

Обособена позиция № 9 - Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HBV;

Обособена позиция № 10 -  Консумативи за работа по позиция 9;

Обособена позиция № 11 - Токсоплазмоза IgM;

Обособена позиция № 12-  Токсоплазмоза IgG;

Обособена позиция № 13 - Токсоплазмоза IgA;

Обособена позиция № 14 - Тестове за диагностика на Сифилис / ТПХА /;

Обособена позиция № 15 - Тестове за диагностика на Сифилис ЕЛИЗА IgM / IgG;

Обособена позиция № 16 – Тестове за определяне на ДНК при гонококови и хламидийни полово предавани инфекции;

Обособена позиция № 17 - Хламидия трахоматис IgM по 96т;

Обособена позиция № 18 - Хламидия трахоматис IgA по 96т;

Обособена позиция № 19 - Хламидия трахоматис IgG по 96т;

Обособена позиция № 20 - Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ и СD8 +CD3+ лимфоцити  в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 21 - Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ лимфоцити  в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45;

Обособена позиция № 22 - Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на  СD8 +CD3+ лимфоцити  в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 23 - Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в милилитри;

Обособена позиция № 24 - Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 в милиметра;

Обособена позиция № 25 - Работен разтвор  за флоуцитометри  в литри;

Обособена позиция № 26 - Почистващ разтвор за  флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в литри;

Обособена позиция № 27 - Почистващ разтвор за  флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в литри;

Обособена позиция № 28 - Разтвор за спиране на флоуцитометър в литри;

Обособена позиция № 29 - Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки;

Обособена позиция № 30 - Калибратор за автоматично калибриране на  флоуцитометър  - 7 флуоресценции;

Обособена позиция № 31 - Калибратор за автоматично калибриране на  флоуцитометър  - 3 флуоресценции;

Обособена позиция № 32 - Скриниращ амплификационен тест за установяване на HLA-B 5701 алел (при лечение с Абакавир);

Обособена позиция № 33 - Консумативи за работа по позиция 32

Обособена позиция № 34 - Тестове за определяне на вирусен товар на HIV;

Обособена позиция № 35- Консумативи за работа по позиция 34;

Обособена позиция № 36 – Епруветки за замразяване с винт- 2 мл за работа по позиция 34;

Обособена позиция № 37 - Тестове за потвърдителна диагностика  на ХИВ -  Имуноблот;

Обособена позиция № 38 - Тестове за определяне на р-24 антиген – ЕЛИЗА;

Обособена позиция № 39 – Набор за потвърждение на положителни за р-24 Aг;

Обособена позиция № 40 - Тестове за определяне на ранна ХИВ инфекция ЕЛИЗА;

Обособена позиция № 41 - Консумативи за работа 40;

Обособена позиция № 42 - Тестове за HIV генотипиране  за определяне на резистентост към антиретрувирусни препарати

Обособена позиция № 43 - Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 42;

Обособена позиция № 44 – Епруветки за замразяване с винт-2 мл за работа по позиция 42;

Обособена позиция № 45 - Тестове за тропизъм чрез генотипиране при терапия с  Маравирок;

Обособена позиция № 46 - Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 45.

Обособена позиция № 47 - Тестове за генотипиране (установяване на резистентност към интегразни антиретровирусни препарати)

Обособена позиция № 48 - Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 47;

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта в настоящата обществена поръчка.Всички документи, които са на чужд език се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да  участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата самостоятелно и в обединение.

1.5. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.7. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Лице вписано в чл. 19, ал. 2 , т. 8 от ЗОП, участвало в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в настоящата процедура, не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване е участвало са променени, така че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

1.9. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5 от ЗОП, а именно Възложителят ще отстрани от участие участник:

а). Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) който е обявен в несъстоятелност;

в) който е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) при който които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

й) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация по образец от настоящата документация./

1.10. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.9, буква «а» и „е”, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

1.11. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника, на основание чл.47, ал. 9 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

1.12. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение  или договор.

Документът трябва да бъде представен от Участника в копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, в които е определено:

- Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението в който се посочва представляващият.

- Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедрата.

- Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертата.

1.13. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, декларацията по чл. 47, ал. 9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Възложителят, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.14. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

1.14.1. Участие на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка

- Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за участие, съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП.

- Участникът в процедурата, определен за изпълнител, е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

1.14.2 Изпълнителят няма право да:

- сключи договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

- възложи изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

1.14.3. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

1.14.4. Изпълнителят няма право да замени посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

1.14.5. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят се задължава да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

1.14.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

1.14.7. При участие на подизпълнител/и при изпълнението на дейност по договора за обществената поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, Възложителят приема дейността в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

1.14.8. Възложителят извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи.

Възложителят не извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, ако договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

1.15. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.15.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от Закона за обществените поръчки;

1.15.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.15.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.15.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.16. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.16.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

1.16.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в посочените по – горе обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

- КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

  - Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите/участниците, съгласно чл. 50 от Закона за обществените поръчки

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

  - Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците, съгласно Закона за обществените поръчки.

    - Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители, установени на територията на Република България.

Това обстоятелство се доказва със заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

    - Участниците в процедурата трябва да притежават сертификат ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обособената позиция.

Това обстоятелство се доказва с копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обособената позиция, за която участника участва в процедурата.

    - Производителите на медицинските изделия трябва да притежават сертификат ISO 13485:2003 за управление на качеството на медицински изделия, за които участват в процедурата.или сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват съгласно предмета на обособената позиция, или еквивалентен сертификат с обхват съгласно предмета на обособената позиция

Това обстоятелство се доказва с копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008 или еквивалентни за производителите на медицинските изделия.

    - Предлаганите медицински изделия трябва да притежават СЕ-mark.

Това обстоятелство се доказва с декларация на производителя

    - Предложените диагностикуми, реактиви и консумативи трябва да отговарят на всички минимални технически изисквания, посочени в документацията.

Това обстоятелство се доказва с брошури, каталози и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност Възложителят си запазва правото да проверява. Участниците в процедурата по обособена позиция 2 да предоставят мостра на предлагания диагностикум за оценка на съответствието.

  - Изисквания към медицинските изделия:

    - Предлаганите медицински изделия за диагностика трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ДВ, бр. 46/2007г.). Медицинските изделия да имат нанесена „СЕ” маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин- витро диагностичните медицински продукти с изключение на тестовете по позиция 40 и 41, 45 и 46  47 и 48, които не са за ин-витро диагностични  цели. Позиции от 24 до 28 са консумативи за работа с апаратите и не са за ин-витро диагностични  цели.

    - Производителите на тестовете за СПИН, хепатит В, хепатит С, хламидия и токсоплазмоза следва да бъдат регистрирани от регулаторни институции в Европейския съюз, съгласно Директива 98/79/ЕС за ин- витро диагностичните медицински продукти.

Обстоятелствата по т. 2.3.1. и т. 2.3.2. се доказват с представяне на придружено с превод на български език и заверено от участника:

а) копие на декларацията за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издадена от производителя;

б) копие на ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ.

Забележка: Тестовете по позиция 40 и 41, 45 и 46, 47 и 48 не са за ин-витро диагностични цели. Същите се използват за скрининг на ранна ХИВ инфекция и за тропизъм и установяване на резистентност. Позиции от 24 до 28 са консумативи за работа с апаратите и не се изисква Декларация за съответствие и ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС.

    - Производителите на тестове по позиция 14 и 15, позиция 20, 21, 22, 23, 29, 30 и 31, следва да представят Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издадена от производителя – заверено от участника копие.

    - Медицинските изделия, следва да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

    - За медицинските изделия, следва да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

    - Медицинските изделия, следва да се заплащат от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз;

РАЗДЕЛ V

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в глава ІІ Техническа спецификация, изисквания за изпълнение на поръчката, вкл. посочване на срок за изпълнение на поръчката.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, „Предлагана цена” съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по Образец  към настоящата документация и приложенията към него.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите, освен в случаите когато се оферират комплексно*

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

*Изисквания за комплексно офериране.Медицинските изделия, които се оферират комплексно са:

- Обособена позиция 5 и 6;

- Обособена позиция 7 и 8. се оферират комплексно и от един производител.

- Обособена позиция 9 и 10 ;

- Обособена позиция от 17 до  19;

- Обособена позиция от 20 до 31;

- Обособена позиция 32 и 33;

- Обособена позиция от 34 до 36;

- Обособена позиция 38 и 39;

- Обособена позиция 40 и 41;

- Обособена позиция от 42 до 44;

- Обособена позиция 45 и 46;

- Обособена позиция 47 и 48.

Участниците по обособените позиции, които се оферират комплесно, представят общи пликове № 2 и № 3 за съответните позиции.

1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

2. Представяне на участника - по образец, в което задължително трябва да се съдържа  единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен и следва да бъде придружено с:

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнена по Образец  (оригинал).

3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

4. Копие на документ - договор или споразумение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), подписан от лицата, включени в обединението, в който се посочва представляващият Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Чуждестранни обединения представят копие на документ за създаване на обединение.

5. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;

6. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител .

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец (оригинал);

8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец (оригинал) .

9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, както и изисквания към медицинските изделия:

  - Копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

  - Копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008, или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обособената позиция, за която участника участва в процедурата издаден на името на участника.

  - Копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008 или еквивалентни с обхват съгласно предмета на обособената позиция, за която е подадена офертата, издаден на името на производителя.

  - Декларация на производителя, че предлаганите медицински изделия ще притежават СЕ-mark.

  - Брошури, каталози и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност Възложителят си запазва правото да проверява. Участниците в процедурата по обособена позиция 2 да предоставят мостра на предлагания диагностикум за оценка на съответствието.

  - Копие на декларацията за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издадена от производителя, по съответните обособени позиции, за които е относимо изискването.

Забележка: Тестовете по позиция 40 и 41, 45 и 46, 47 и 48 не са за ин-витро диагностични цели. Същите се използват за скрининг на ранна ХИВ инфекция и за тропизъм и установяване на резистентност. Позиции от 24 до 28 са консумативи за работа с апаратите и не се изисква Декларация за съответствие и ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС.

  - Копие на ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ, по съответните обособени позиции, за които е относимо изискването.

Забележка: Тестовете по позиция 40 и 41, 45 и 46, 47 и 48 не са за ин-витро диагностични цели. Същите се използват за скрининг на ранна ХИВ инфекция и за тропизъм и установяване на резистентност. Позиции от 24 до 28 са консумативи за работа с апаратите и не се изисква Декларация за съответствие и ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС.

  - Декларация от участника, с приложено извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат /Наредбата/, от което извлечение да е видна продажната цена по смисъла на § 1, т. 29а от ЗМИ, във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, от участника за всяка позиция, за която той кандидатства;

  - Официален документ, издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата от който да е видно, че няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години

  - Декларация от участника, че медицинските изделия се заплащат от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз. В декларацията следва да  се посочи конкретният обществен фонд на съответната държава.

  - За позиция 14 и 15, позиция 20, 21, 22, 23, 29, 30 и 31, следва да представят Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издадена от производителя – заверено от участника копие.

10. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (оригинал)  по  Образец

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

1.2. Съдържание на плик №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, ,когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се представя за всяка от позициите, освен в случаите когато се оферират комплексно.

Техническо предложение, по образец в настоящата документация. В техническото предложение се включва и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, всички страници на техническото предложение, следва да бъдат номерирани последователно.

1.3. Съдържание на плик № 3  „Предлагана цена”.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, „Предлагана цена” съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по Образец  към настоящата документация и приложенията към него.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива /с изрично писмено изявление в този смисъл, представено с офертата/. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП и публичните действия на комисията, съгласно чл. 68 и 69а, ал. 3 от ЗОП.

## РАЗДЕЛ VI

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ФОРМА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

Гаранцията за участие в процедурата е разпределена по обособени позиции, както следва:

| Обособена позиция | Лева |
| --- | --- |
| Обособена позиция № 1 | 588 |
| Обособена позиция № 2 | 870 |
| Обособена позиция № 3 | 220 |
| Обособена позиция № 4 | 52 |
| Обособена позиция № 5 | 200 |
| Обособена позиция № 6 | 29 |
| Обособена позиция № 7 | 175 |
| Обособена позиция № 8 | 3 |
| Обособена позиция № 9 | 389 |
| Обособена позиция № 10 | 45 |
| Обособена позиция № 11 | 5 |
| Обособена позиция № 12 | 5 |
| Обособена позиция № 13 | 5 |
| Обособена позиция № 14 | 106 |
| Обособена позиция № 15 | 189 |
| Обособена позиция № 16 | 143 |
| Обособена позиция № 17 | 37 |
| Обособена позиция № 18 | 19 |
| Обособена позиция № 19 | 37 |
| Обособена позиция № 20 | 789 |
| Обособена позиция № 21 | 106 |
| Обособена позиция № 22 | 106 |
| Обособена позиция № 23 | 40 |
| Обособена позиция № 24 | 18 |
| Обособена позиция № 25 | 20 |
| Обособена позиция № 26 | 7 |
| Обособена позиция № 27 | 1 |
| Обособена позиция № 28 | 13 |
| Обособена позиция № 29 | 4 |
| Обособена позиция № 30 | 56 |
| Обособена позиция № 31 | 23 |
| Обособена позиция № 32 | 14 |
| Обособена позиция № 33 | 4 |
| Обособена позиция № 34 | 1 390 |
| Обособена позиция № 35 | 251 |
| Обособена позиция № 36 | 36 |
| Обособена позиция № 37 | 1 922 |
| Обособена позиция № 38 | 33 |
| Обособена позиция № 39 | 18 |
| Обособена позиция № 40 | 130 |
| Обособена позиция № 41 | 22 |
| Обособена позиция № 42 | 1 996 |
| Обособена позиция № 43 | 1 542 |
| Обособена позиция № 44 | 6 |
| Обособена позиция № 45 | 333 |
| Обособена позиция № 46 | 257 |
| Обособена позиция № 47 | 333 |
| Обособена позиция № 48 | 257 |

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл. 60 от Закона за обществените поръчки:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление IBAN: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD – платежно нареждане  в оригинал или копие.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

- Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документа, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 60 дни след датата на изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VIII

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.  не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е: а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право; б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право; в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор, за отказ се приема и неявяването в срока определен в чл.41, ал. 4 от ЗОП, освен ако неявяването е по обективни причини

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 5 и ал.5 от ЗОП.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Договорът за изпълнение на поръчката се сключва при условията на чл. 41 и чл. 74 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя.

В срок от 10 календарни дни след влизане в сила на Решението, с което Възложителя обявява класирането на участниците и избор на изпълнител, определеният за изпълнител участник представя документите по чл. 47, ал.10. Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице се прилагат изискванията на чл. 48, ал. 3, ал. 4 и ал.5 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, се освобождава, съгласно клаузите на проекта на договор.

3. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в предвидените от ЗОП случаи.

ГЛАВА ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

  - Доставените диагностикуми от всяка партида трябва да притежават сертификат за качество от производителя.

  - Всички предлагани медицински изделия, следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия, за което се представя декларация за съответствие от производителя или от неговия упълномощен представител.

  - За всеки диагностикум да бъде предоставен документ, в който се обявява производствения срок на годност.

  - Срокът на годност на медицинските изделия за диагностика към датата на доставката да не е по-малък от 75 % от обявения от производителя.

  - Тестовете за първична диагностика на СПИН, хепатит В, хепатит С и сифилис да бъдат в съотношение 30 % големи към 70 % малки опаковки.

  - Диагностикумите трябва да бъдат последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост към датата на офериране.

  - Тестовете за ТПХА да бъдат окомплектовани със съответния брой плаки и връхчета.

  - Всички тестове за диагностика  ELISA да бъдат окомплектовани със съответния брой връхчета, съобразно броя на тестовете.

  - Участниците следва да представят декларация, че ако за изработване на някои тестове няма налична апаратура, доставчикът ще предостави и ще поддържа такава за времето, в което ще се изработват неговите тестове.

  - Участниците следва да представят декларация, че ще поддържа за своя сметка наличната извънгаранционна апаратура на която ще се изработват неговите тестове;

  - Участниците следва да представят декларация, че предоставената за своя сметка апаратура, ще е с технически параметри не по-ниски от тези на съществуващата, в който ще се работи с неговите тестове.

  - Ако за тестовете за вирусен товар се изисква екстракция на вирусна РНК да представи декларация, че ще предостави апарат за автоматична екстракция на РНК.

  - Да представи декларация, че ще осигури програмирането на наличната апаратура за изработването и синхронизирането на доставените тестове.

  - Да представи декларация, че ще осигури обучение на персонала за работа с договорираните тестове.

  - За тестовете по позиция 37 се изисква чувствителност равна или по-висока от 99%, специфичност равна или по-висока от 96%. Тестовете за потвърдителна диагностика на ХИВ1/2 инфекция да се изпълняват върху стрипове натоварени с рекомбинантни ХИВ-1/2 антигени. Реагентите в кита да са готови за употреба без предварително разреждане. Процедурата за изпълнение да е автоматизирана. Резултатите да се отчитат чрез сканиране и компютърна програма и да се документират на хартиен носител.

  - По позиция 2 се изисква да е бърз качествен тест за откриване на антитела срещу вируса причиняващ имунен дефицит у човека, типове 1 и 2. Чувствителност равна или по-висока от 99 %. Специфичност равна или по-висока от 98%. Възможност да открива специфични анти-ХИВ антитела в проби от периферна кръв. Процедурата за изпълнение да не изисква специално лабораторно оборудване за изпълнение на теста (автоматични пипети, инкубатор, шейкър и др.). Тестовете да бъдат комплектувани с автоматични ланцети за вземане на проби от периферна кръв.  Всички реактиви за изработване на проби от цяла кръв, плазма и серум да бъдат включени в диагностичния тест-кит. Процедурата за изпълнение на теста да не надвишава 5 минути. Времето за отчитане на резултата да не надвишава 20 минути от приключване на процедурата по изработване на теста.

  - Тестовете за определяне на вирусен товар на HIV по позиция 34 да се изпълняват напълно автоматично и да са с долна граница на детекция до 50 вирусни копия /на милилитър.

  - Тестовете по позиция 42 и 43; 45 и 46; 47 и 48 да са на принципа на капилярна гел-електрофореза секвениране при минимално едновременно зареждане от 6 проби за изследване.

  - За тестовете за диагностика на хепатит В се изисква чувствителност равна на или под 0,130 IU/ml. повърхностен антиген на хепатит В и специфичност не по-малка от 99 %.

  - Тестовете за първична диагностика на СПИН – ЕЛИЗА по позиция 1 да бъдат тип антиген - антитяло. Чувствителността на теста за антителата да е 100%, специфичността да не е по-ниска от 99%. Чувствителността за детекция на ХИВ антигена да е под 2 IU/m.

- МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

  - Работни характеристики, функционални изисквания и минимални технически параметри съобразно определения предмет на поръчката;

| № | НАИМЕНОВАНИЕ по спецификация | Мярка | Количества до ... |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teстове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА /HIV-1+HIV-2/ |  |  |
| 1 | Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА / HIV-1 + HIV-2 - Аг/Ат | брой | 70 000 |
| 2 | Тестове за експресна диагностика на HIV -1/HIV-2 Aт | брой | 60 000 |
|  | Тестове за първична и потвърдителна диагностика на хепатит C |  |  |
| 3 | Тестове за първична диагностика - ЕЛИЗА Ат | брой | 28 000 |
| 4 | Тестове за потвърдителна диагностика Имуноблот | брой | 72 |
| 5 | Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HСV | брой | 144 |
| 6 | Консумативи за работа по позиция 5 | брой | 144 |
|  | Тестове за първична и потвърдителна диагностика на хепатит В |  |  |
| 7 | Тестове за първична диагностика на хепатит В /HBsAg / - ЕЛИЗА | брой | 35 000 |
| 8 | Тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg | брой | 150 |
| 9 | Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HBV | брой | 144 |
| 10 | Консумативи за работа по позиция 9 | брой | 144 |
|  | Тестове за диагностика на други инфекции ЕЛИЗА |  |  |
| 11 | Токсоплазмоза IgM | брой | 288 |
| 12 | Токсоплазмоза IgG | брой | 288 |
| 13 | Токсоплазмоза IgA | брой | 288 |
|  | Тестове за диагностика на Сифилис и други ППБ |  |  |
| 14 | Тестове за диагностика на Сифилис / ТПХА / | брой | 32 000 |
| 15 | Тестове за диагностика на Сифилис ЕЛИЗА IgM / IgG | брой | 30 000 |
| 16 | Тестове за определяне на ДНК при гонококови и хламидийни полово предавани инфекции | брой | 96 |
|  | Тестове за диагностика на хламидийни сексуално предавани инфекции ЕЛИЗА |  |  |
| 17 | Хламидия трахоматис IgM 96т | брой | 2 400 |
| 18 | Хламидия трахоматис IgA 96т | брой | 1 248 |
| 19 | Хламидия трахоматис IgG 96т | брой | 2 400 |
|  | Диагностикуми за имунологичен мониторинг на пациенти с ХИВ/СПИН за нуждите на Националната имунологична лаборатория |  |  |
|  | Тестове за количествено определяне на CD4 и CD8 Т лимфоцити |  |  |
| 20 | Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ и СD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45 | Брой тестове | 2 800 |
| 21 | Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45 | Брой тестове | 550 |
| 22 | Тест за автоматичнофлоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45 | Брой тестове | 550 |
|  | Консумативи за работа с китовете по поз. от 18 до 20 |  |  |
| 23 | Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в мл | Милилитри | 1 000 |
| 24 | Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 mm | Брой | 9 000 |
| 25 | Работен разтвор за флоуцитометри в л | Литри | 560 |
| 26 | Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в л | Литри | 50 |
| 27 | Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в л | Литри | 10 |
| 28 | Разтвор за спиране на флоуцитометър в л | Литри | 90 |
|  | Стандарти и китове за калибриране |  |  |
| 29 | Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки | Брой тестове | 30 |
| 30 | Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции | Брой тестове | 175 |
| 31 | Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции | Брой тестове | 150 |
| 32 | Скриниращ амплификационен тест за установяване на HLA-B 5701 алел (при лечение с Абакавир) | Брой тестове | 60 |
| 33 | Консумативи за работа по позиция 32 | Брой | 60 |
|  | Диагностикуми за потвърдителна диагностика и мониторинг на антиретровирусната терапия за нуждите на НПЛ |  |  |
| 34 | Тестове за определяне на вирусен товар на HIV * | Брой тестове | 2 784 |
| 35 | Консумативи за работа по позиция 34. | Брой тестове | 2 784 |
| 36 | Епруветки за замразяване с винт -2 ml за работа по позиция 34 | Брой | 6 000 |
| 37 | Тестове за потвърдителна диагностика на ХИВ - Имуноблот | Брой тестове | 2 200 |
| 38 | Тестове за определяне на р-24 антиген - ЕЛИЗА | Брой тестове | 384 |
| 39 | Набор за потвърждение на положителни за р-24 Aг | Брой | 100 |
| 40 | Тестове за определяне на ранна ХИВ инфекция ЕЛИЗА | Брой тестове | 960 |
| 41 | Консумативи за работа по позиция 40 | Брой | 960 |
| 42 | Тестове за HIV генотипиране за определяне на резистентост към антиретрувирусни препарати | Брой тестове | 288 |
| 43 | Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 42. | Брой | 288 |
| 44 | Епруветки за замразяване с винт -2 ml за работа по позиция 42 | Брой | 1 000 |
| 45 | Тестове за тропизъм чрез генотипиране (при терапия с Маравирок) | Брой тестове | 48 |
| 46 | Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 45. | Брой | 48 |
| 47 | Тестове за генотипиране (установяване на резистентност към интегразни антиретровирусни препарати) | Брой тестове | 48 |
| 48 | Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 47. | Брой | 48 |

Всички количества, посочени в спецификацията, са „количества до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества, съгласно действителните си нужди, но не повече от договореното.

В случай на доставка на медицински изделия за диагностика и консумативите с по-кратък от договорения срок на годност, се дължи неустойка в размер както следва:

- 74,99 % - 65 % срок на годност – неустойка 10 % върху стойността на доставката;

- 64,99 % - 50 % срок на годност – неустойка 15 % върху стойността на доставката;

При остатъчен срок на годност по-малък от 50 % доставката се извършва само с писмено съгласие от МЗ, като се дължи неустойка в размер на 20 % върху стойността на доставката

- НАЛИЧНА АПАРАТУРА, НА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО МЕТОДА ЕЛИЗА НА ДИАГНОСТИКУМИ ЗА СПИН, ХЕПАТИТИ В И С И СИФИЛИС, ЗАКУПЕНИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛА НА ХИВ/СПИН И СПИ

|  | Видове / модел отчитащо устройство (за тестове по обособени позиции 1;2;3;7;14;15;17;18;19 | Видове /модел миещо устройство (за тестове по обособени позиции1;2;3;7;14;15;17;18;19) | Видове апарати за флоуцитометрично изследване (обособени позиции от 20 до 31) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR 2100 Sanofi Pasteur | Миещо устройство РW 40 ,,BIO-RAD” | FACSCalibur, 2-лазерна система, 4 флуоресценции |
| 2 | ELISA Reader Bio-Rad PR 3100 | Minilab Washer PW40/ PW41 | FACSCanto, 3-лазерна система, 8 флуоресценции |
| 3 | ELISA Reader RR 1100 Mucroplate Reader 87364 | Washer Fluido s/n 321478 | FACStar, 3 флуоресценции |
| 4 | ELISA Reader PR 2100 -,,BIO-RAD” | Washer ELx50 | FACSCalibur, 2-лазерна система, 4 флуоресценции |
| 5 | ELISA Reader LKB 5060-006 | AMP Platos R II, touch scr een |  |
| 6 | BIOTEC ELx50 | - Bio Tek-ELx50 |  |
| 7 | Sunrise- RC Tecan | Anthos fluido/Austria, Type 24100 |  |
| 8 | 006 S/W F60 494 | Organon Washer 200 |  |
| 9 | STAT-FAX-2100-AWARENESS TECHNFLOGY | STAT-FAX-2600-AWARENESS TECHNFLOGY |  |
| 10 | Absorbance Microplate Rider ELx50-Biotek S/N203558;10.08.06 | WACHER 200 на Organon Technika |  |
| 11 |  | Columbus Pro Washer Tecan |  |
| 12 |  | Automated Strip Washer ELx50-Biotek S/N203784;10.25.06 |  |

Забележка: Апаратурата, на която се изработват диагностикумите по обособени позиции 5;9;32;34;37;42;45 и 47 трябва да бъде предоставена от фирмата доставчик на диагностикумите.

- СПИСЪК НА КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДИАГНОСТИКУМИТЕ И КОНСУМАТИВИТЕ ЗА СПИН, ХЕПАТИТИ В И С, СИФИЛИС И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

4.1. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: 1, 2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48:

1. Националната референтна лаборатория по ХИВ/СПИН към Националния център по заразни и паразитни болести.

4.2. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

1. Националната референтна лаборатория „Хепатитни вируси“ към   Националния център по заразни и паразитни болести.

4.3. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: 11, 12, 13:

1. Националната референтна лаборатория диагностика на паразитози към   Националния център по заразни и паразитни болести.

4.4. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: 16:

1. Националната референтна лаборатория по микози и сексуално предавани инфекции към Националния център по заразни и паразитни болести.

4.5. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: 1, 2, 3, 7:

1. Национален център по наркомании – София

4.6. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: от 20 до 31 за имунологичните лаборатории на:

- Националната имунологична лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести.

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив;

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина” – Варна;

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Г. Странски” ЕАД –  Плевен;

- Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р С. Киркович” - Стара Загора

4.7. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: 1, 2, 14, 15, 17, 18, 19:

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Г. Странски” ЕАД –  Плевен, за нуждите на Клиника по кожни и венерически болести (трето ниво на компетентност);

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, за нуждите на Клиника по дерматология и венерология (трето ниво на компетентност);

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД – София, за нуждите на Клиника по кожни и венерически болести (трето ниво на компетентност).

- Център  за кожно-венерически заболявания – Благоевград ЕООД;

- Център за кожно-венерически заболявания – Бургас ЕООД;

- Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново ЕООД;

- Център за кожно-венерически заболявания – Враца ЕООД;

- Център е за кожно-венерически заболявания – Пловдив ЕООД;

- Център за кожно-венерически заболявания – Сливен ЕООД;

- Център за кожно-венерически заболявания – София ЕООД ,град София;

- Център за кожно-венерически заболявания – Стара Загора ЕООД ;

4.8. Крайни получатели на диагностикумите и консумативите по позиция: 1, 2, 3, 7, 14, 15, 17, 18, 19:

- Регионална здравна инспекция Благоевград	- ул."Братя Миладинови" № 2;

- Регионална здравна инспекция Бургас	 - ул. ""Александровска" № 120";

- Регионална здравна инспекция Варна - ул."Брегалница"  № 3;

- Регионална здравна инспекция В. Търново - ул."Никола Габровски"  № 23;

- Регионална здравна инспекция Видин	 - ул."Цар Симеон Велики" № 76;

- Регионална здравна инспекция Враца - ул."Черни дрин" №2;

- Регионална здравна инспекция Габрово  – ул. "Райчо Каролев" № 2;

- Регионална здравна инспекция Добрич - ул."Кирил и Методий" № 57,

- Регионална здравна инспекция Кърджали - ул. "Ген. Владимир Стойчев" № 2,

- Регионална здравна инспекция Кюстендил -  кв. "Румена Войвода", ул. "Тинтява" №;

- Регионална здравна инспекция Ловеч - ул. "Съйко Съев" № 25;

- Регионална здравна инспекция Монтана  - пл. "Жеравица" № 3;

- Регионална здравна инспекция Пазарджик - ул. "Болнична" №1 7;

- Регионална здравна инспекция Перник - ул. "Миньор" № 15;

- Регионална здравна инспекция Плевен - ул."Княз Ал. Батенберг " № 7;

- Регионална здравна инспекция Пловдив - ул."Перущица" № 1;

- Регионална здравна инспекция Разград - ул. "Кирил и Медотий" № 8;

- Регионална здравна инспекция Русе - бул."Придунавски" № 68;

- Столична Регионална здравна инспекция  София – град - ул."Враня" № 20;

- Регионална здравна инспекция Софийска област - ул. "Акад. Иван Гешов" № 15;

- Регионална здравна инспекция Силистра - ул. "Петър Мутафчиев" № 82;

- Регионална здравна инспекция Сливен - ул. "П. Яворов"  №1;

- Регионална здравна инспекция Смолян - бул. "България" №26;

- Регионална здравна инспекция Стара Загора	 - ул."Ст.Караджа" № 10;

- Регионална здравна инспекция Търговище  - бул. "Трайко Китанчев" №37;

- Регионална здравна инспекция Хасково -  ул.“П. Евтимий“ №2;

- Регионална здравна инспекция Шумен - пл."Освобождение" № 1;

- Регионална здравна инспекция Ямбол - ул. "Димитър Благоев" № 71;

#### ГЛАВА ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”.

#### ГЛАВА ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА

УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

От:__________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

Представлявано от ____________________________, ЕГН___________________,

в качеството на ____________________________________________

Булстат / ЕИК/ЛК/ДР.*: ________________________,

Регистрация по ДДС: _____________________________________

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

Лице за контакти: _________________________________

Длъжност: ________________________________________

Обслужваща банка:_________________________

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: ________________________________________, BIC: ___________________

Титуляр на сметката: ________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

- Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

- Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. календарни дни, но не по-малко от 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

*Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен в официален превод на български език.

**Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договорът за създаване на обединение /документът за упълномощаване на представляващ от участниците/.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………..”,

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник:  ...................................................................						                      (посочете фирмата на участника)

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;  или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в следния публичен регистър  ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган ................... /посочва се от декларатора/, който е компетентен да предоставя информация за тях служебно на Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: .............................	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете името/фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете името/фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................

(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност .......................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ....................................................................................................................

(длъжност)

на .................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):

.........................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

.........................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

| Дата | ............................/…............................/............................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ........................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8,л.8, т.2 от ЗОП.

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник: .……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени  в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:  ……………………..

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

На участник: ..………………………..…………………………………………………………, в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР: 	……….

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка:   Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.

** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

# за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

Декларираме, че сме запознати с това че

- Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 31.12.2015 г.

- Срокът на изпълнение на всяка отделна доставка е първа доставка до 7 календарни дни от сключване на договора и получаване на писмена заявка – разпределение. Следващи доставки - до 14 /четиринадесет/ календарни дни след писмена заявка от Дирекция „ОЗ“, Министерство на здравеопазването.

- Нашето предложение е както следва /характеристика на предлаганото изделие и каталожен номер за проверка на съответствието/:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ по спецификация | Мярка | Количества до ... | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teстове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА /HIV-1+HIV-2/ |  |  |  |
| 1 | Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА / HIV-1 + HIV-2 - Аг/Ат | брой | 70 000 |  |
| 2 | Тестове за експресна диагностика на HIV -1/HIV-2 Aт | брой | 60 000 |  |
|  | Тестове за първична и потвърдителна диагностика на хепатит C |  |  |  |
| 3 | Тестове за първична диагностика - ЕЛИЗА Ат | брой | 28 000 |  |
| 4 | Тестове за потвърдителна диагностика Имуноблот | брой | 72 |  |
| 5 | Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HСV | брой | 144 |  |
| 6 | Консумативи за работа по позиция 5 | брой | 144 |  |
|  | Тестове за първична и потвърдителна диагностика на хепатит В |  |  |  |
| 7 | Тестове за първична диагностика на хепатит В /HBsAg / - ЕЛИЗА | брой | 35 000 |  |
| 8 | Тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg | брой | 150 |  |
| 9 | Тестове за количествено определяне на вирусен товар за HBV | брой | 144 |  |
| 10 | Консумативи за работа по позиция 9 | брой | 144 |  |
|  | Тестове за диагностика на други инфекции ЕЛИЗА |  |  |  |
| 11 | Токсоплазмоза IgM | брой | 288 |  |
| 12 | Токсоплазмоза IgG | брой | 288 |  |
| 13 | Токсоплазмоза IgA | брой | 288 |  |
|  | Тестове за диагностика на Сифилис и други ППБ |  |  |  |
| 14 | Тестове за диагностика на Сифилис / ТПХА / | брой | 32 000 |  |
| 15 | Тестове за диагностика на Сифилис ЕЛИЗА IgM / IgG | брой | 30 000 |  |
| 16 | Тестове за определяне на ДНК при гонококови и хламидийни полово предавани инфекции | брой | 96 |  |
|  | Тестове за диагностика на хламидийни сексуално предавани инфекции ЕЛИЗА |  |  |  |
| 17 | Хламидия трахоматис IgM 96т | брой | 2 400 |  |
| 18 | Хламидия трахоматис IgA 96т | брой | 1 248 |  |
| 19 | Хламидия трахоматис IgG 96т | брой | 2 400 |  |
|  | Диагностикуми за имунологичен мониторинг на пациенти с ХИВ/СПИН за нуждите на Националната имунологична лаборатория |  |  |  |
|  | Тестове за количествено определяне на CD4 и CD8 Т лимфоцити |  |  |  |
| 20 | Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ и СD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45 | Брой тестове | 2 800 |  |
| 21 | Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45 | Брой тестове | 550 |  |
| 22 | Тест за автоматичнофлоуцитометрично определяне на абсолютния брой на СD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45 | Брой тестове | 550 |  |
|  | Консумативи за работа с китовете по поз. от 18 до 20 |  |  |  |
| 23 | Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в мл | Милилитри | 1 000 |  |
| 24 | Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 mm | Брой | 9 000 |  |
| 25 | Работен разтвор за флоуцитометри в л | Литри | 560 |  |
| 26 | Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в л | Литри | 50 |  |
| 27 | Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в л | Литри | 10 |  |
| 28 | Разтвор за спиране на флоуцитометър в л | Литри | 90 |  |
|  | Стандарти и китове за калибриране |  |  |  |
| 29 | Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки | Брой тестове | 30 |  |
| 30 | Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции | Брой тестове | 175 |  |
| 31 | Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции | Брой тестове | 150 |  |
| 32 | Скриниращ амплификационен тест за установяване на HLA-B 5701 алел (при лечение с Абакавир) | Брой тестове | 60 |  |
| 33 | Консумативи за работа по позиция 32 | Брой | 60 |  |
|  | Диагностикуми за потвърдителна диагностика и мониторинг на антиретровирусната терапия за нуждите на НПЛ |  |  |  |
| 34 | Тестове за определяне на вирусен товар на HIV * | Брой тестове | 2 784 |  |
| 35 | Консумативи за работа по позиция 34. | Брой тестове | 2 784 |  |
| 36 | Епруветки за замразяване с винт -2 ml за работа по позиция 34 | Брой | 6 000 |  |
| 37 | Тестове за потвърдителна диагностика на ХИВ - Имуноблот | Брой тестове | 2 200 |  |
| 38 | Тестове за определяне на р-24 антиген - ЕЛИЗА | Брой тестове | 384 |  |
| 39 | Набор за потвърждение на положителни за р-24 Aг | Брой | 100 |  |
| 40 | Тестове за определяне на ранна ХИВ инфекция ЕЛИЗА | Брой тестове | 960 |  |
| 41 | Консумативи за работа по позиция 40 | Брой | 960 |  |
| 42 | Тестове за HIV генотипиране за определяне на резистентост към антиретрувирусни препарати | Брой тестове | 288 |  |
| 43 | Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 42. | Брой | 288 |  |
| 44 | Епруветки за замразяване с винт -2 ml за работа по позиция 42 | Брой | 1 000 |  |
| 45 | Тестове за тропизъм чрез генотипиране (при терапия с Маравирок) | Брой тестове | 48 |  |
| 46 | Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 45. | Брой | 48 |  |
| 47 | Тестове за генотипиране (установяване на резистентност към интегразни антиретровирусни препарати) | Брой тестове | 48 |  |
| 48 | Консумативи и допълнителни реактиви по позиция 47. | Брой | 48 |  |

- Декларираме, че всяка партида на диагностикумите, които ще доставяме ще притежават сертификат за качество от производителя.

- Декларираме, всеки диагностикуми, който ще доставим, ще бъде придружен с документ, в който е обявен производствения срок на годност.

- Декларираме, че срокът на годност на медицинските изделия за диагностика, ще бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя.

- Декларираме, че тестовете за първична диагностика на СПИН, хепатит В, хепатит С и сифилис ще бъдат в съотношение 30 % големи към 70 % малки опаковки.

- Декларираме, че предлаганите от нас диагностикуми са последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост към датата на офериране.

- Декларираме, че тестовете за ТПХА по позиция №14 ще бъдат окомплектовани със съответния брой плаки и връхчета.

- Декларираме, че за всички тестове за диагностика ELISA, ще бъдат окомплектовани със съответния брой връхчета, съобразно броя на тестовете.

- Декларираме, че ако за изработване на някои тестове няма налична апаратура, ще предоставим и ще поддържаме такава за времето, в което ще се изработват доставяните от нас тестове.

- Декларираме, че ще поддържаме за своя сметка наличната извънгаранционна апаратура на която ще се изработват неговите тестове;

- Декларираме, че предоставената за наша сметка апаратура, на която ще се работи с доставяните от нас тестове ще е с технически параметри не по-ниски от тези на съществуващата.

- Декларираме, че  в случай, че тестовете за вирусен товар, които ще доставяме се изисква екстракция на вирусна РНК, ще предоставим  апарат за автоматична екстракция на РНК.

- Декларираме, че ще осигурим програмирането на наличната апаратура за изработването и синхронизирането на доставяните от нас тестове.

- Декларираме, че ще осигурим обучение на персонала за работа с доставяните от нас тестове.

- Декларираме, че тестовете по позиция 37 ще са с чувствителност равна или по-висока от 99%, специфичност равна или по-висока от 96%. Тестовете за потвърдителна диагностика на ХИВ1/2 инфекция ще се изпълняват върху стрипове натоварени с рекомбинантни ХИВ-1/2 антигени. Реагентите в кита да ще са готови за употреба без предварително разреждане. Процедурата за изпълнение ще е автоматизирана. Резултатите ще се отчитат чрез сканиране и компютърна програма и ще се документират на хартиен носител.

- Декларираме, че предлагания от нас тест по позиция 2 е бърз качествен тест за откриване на антитела срещу вируса причиняващ имунен дефицит у човека, типове 1 и 2. С чувствителност равна или по-висока от 99 %. Специфичност равна или по-висока от 98%. Възможност да открива специфични анти-ХИВ антитела в проби от периферна кръв. Процедурата за изпълнение да не изисква специално лабораторно оборудване за изпълнение на теста (автоматични пипети, инкубатор, шейкър и др.). Тестовете ще бъдат комплектовани с автоматични ланцети за вземане на проби от периферна кръв.  Всички реактиви за изработване на проби от цяла кръв, плазма и серум да бъдат включени в диагностичния тест-кит. Процедурата за изпълнение на теста да не надвишава 5 минути. Времето за отчитане на резултата да не надвишава 20 минути от приключване на процедурата по изработване на теста.

- Декларираме, че тестовете за определяне на вирусен товар на HIV по позиция 34 ще се изпълняват напълно автоматично и ще са с долна граница на детекция до 50 вирусни копия /на милилитър.

- Декларираме, че тестовете по позиция 42 и 43; 45 и 46; 47 и 48 са на принципа на капилярна гел-електрофореза секвениране при минимално едновременно зареждане от 6 проби за изследване.

- Декларираме, че тестовете за диагностика на хепатит В ще са  чувствителност равна на или под 0,130 IU/ml. повърхностен антиген на хепатит В и специфичност не по-малка от 99 %.

- Декларираме, че тестовете за първична диагностика на СПИН – ЕЛИЗА по позиция 1 ще бъдат тип антиген - антитяло. Чувствителността на теста за антителата да е 100%, специфичността да не е по-ниска от 99%. Чувствителността за детекция на ХИВ антигена да е под 2 IU/m.

Приложение:

Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител.

*Забележка:

Предложенията за изпълнение на поръчката по обособени позиции, които съгласно настоящата документация се оферират и доставят комплексно, се представят в общ Плик № 2.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Единична цена по обособена позиция ………. в размер :

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Всички оферирани цени, следва да бъдат закръглени до четвъртия знак десетичната запетая.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: 	............

(подпис, печат)

Забележка 1: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Забележка 2: Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция се изчислява като произведение на единичната цена и количеството.

Забележка 3: За позициите, които се оферират комплексно се представя общо ценово предложение и се отбелязват както единичните и общите цени за всяка отделна позиция без и със ДДС, така и обща комплексна стойност без и със ДДС, представляваща сбор от съответните общи стойности на отделните позиции, които се доставят комплексно.

*Забележка: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№РД-11........../.....................2015 г.

Днес, ........................... 2015 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. “Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 000695317 и ДДС идeнт. № BG000695317, представлявано от д-р Петър Москов– министър на здравеопазването и Мария Беломорова– директор на дирекция „БС”, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„.................................................................”, със седалище и адрес на управление: гр.......................................,  ЕИК ...................................., представлявано от ................................................................, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ............................... на зам.-министъра на здравеопазването  за определяне на класирането по обособена позиция №…………………… на обществена поръчка с предмет „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г., наричани по-долу “стоки”

| Поз.№ | Артикул | Марка/модел | Брой |
| --- | --- | --- | --- |

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА

ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Цената на стоките по чл.1, съгласно представено ценово предложение, неразделна част от договора  е както следва:

| Поз.№ | Артикул | Брой | Ед. цена без ДДС | Обща ст-т без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: |  |
| ДДС 20%: |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ СЪС ДДС: |  |

2.2. Цената включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при срок на годност не по-малък от 75 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.4. Общата стойност на доставките по договора е до .......... лв.    (......................................................................................... лева), без включен ДДС.

2.5. Общата стойност на доставките по договора е до ................. лв.    (......................................................................................... лева), с включен ДДС.

ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл. 15.3 банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банкова сметка на изпълнителя, като стойността на всяка доставка се заплаща в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на следните документи:

  - доставна фактура;

  - приемателно-предавателни протоколи;

  - опис на протоколите;

  - сертификат за качество от производителя за всяка отделна партида;

  - писмени заявки-разпределение.

3.3. В случай, че посочените в чл. 3.2 документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно – предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл. 3.2. започва да тече от датата на представянето на последния изискуем се документ.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на изпълнение на доставките до 31.12.2015 г. По отношение на “условия, начин на плащане и срок на плащане“, срокът на договора е съгласно чл. 3.2.

4.2. Първата доставка по настоящия договор, следва да бъде изпълнена  до 7 /седем/ календарни дни от датата на сключване на договора и получаване на заявката –разпределение от Възложителя. Всяка следваща доставка следва да бъде направена в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след получаване на писмена заявка- разпределение от Възложителя.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до два дни преди всяка доставка да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставките на стоките, предмет на настоящия договор. При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на настоящия договор да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4.  За количества доставени извън заявката – разпределение по чл. 4.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

4.5. Доставянето на стоки без заявки – разпределения е допустимо само в изключителни случаи, застрашаващи живота и здравето на гражданите и след изрично писмено потвърждение от страна на министъра или съответния ресорен заместник – министър.

4.6. В случаите по чл. 10.3 и 10.4 от договора, срокът по чл. 4.1 започва да тече от датата на писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. За място на доставяне на стоките по този договор се определя място на изпълнение на поръчката – съгласно Приложения списък.

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до крайните получатели, при условията на чл. 9.2.

VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде до крайните получатели.

7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.

7.3. При подписването на договора да представи:

а) документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП издадени от компетентните органи;

б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл. 60 от ЗОП, която се освобождава 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на .................... лева.

7.4. Да доставя изделия, които имат „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.5. Да доставя изделия, които са последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост.

7.6. Да доставя стоките със сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл. 3 от настоящия договор.

8.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.

IX.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от  представител на крайните получатели.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на крайните получатели подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя.

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на настоящия договор, следва да бъде не по–малък от 75% (седемдесет процента) от обявения от производителя. В случай на доставка на стоките с по – кратък от договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:

-  от 74,99% до 65% срок на годност – неустойка 10 % върху стойността на доставката;

-  от 64,99% до 50% срок на годност – неустойка 15 % върху стойността на доставката.

10.3. Доставка с остатъчен срок на годност по-малък от 50 на сто от обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се дължи неустойка в размер на 20 % върху стойността на доставката. При липса на писмено съгласие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане.  Искането за писмено съгласие следва да постъпи в деловодството на Възложителя в срок на 3 /три/ дни от получаване на заявката разпределение.

10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане остатъчният срок на годност е по – малък  от определения в чл. 10.2. минимален срок на годност.

10.5. В случай на безплатно доставяне на някои от стоките по договора, съгласно договореното с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да отговарят на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания относно срок на годност и срок на доставка, в съответствие с чл. 10.2 и 4.2.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от Изпълнителната агенция за лекарствата.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти  в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.5. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.6. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.7. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.

11.8. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.10. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор с изключение на тези по т. 10.2 и т. 10.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за изпълнение по чл. 7.3, бук. “б” от договора, след което по съответния ред.

12.4. При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение  на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. ХІ.

12.6. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.2.  За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс, телекс или e-mail.

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	           ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“...........................” 			Министерство на здравеопазването

гр. София				гр. София 1000

ул.”..” № ..			         	пл. “Света Неделя” № 5

тел				         	тел........

факс				        	факс...........

е-mail		                    		е-mail…………..

Банкова сметка 			Банкова сметка

ТБ             			          	БНБ Централно управление

IBAN 	                               		IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код                                      	BIC код на БНБ – BNBG BGSD

15.4. При промяна на посочения по чл. 15.3 адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

15.5. В срока на действие на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да променя банковата сметка посочена в чл. 15.3, освен при обезпечаване на банкови кредити по чл. 16.1.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото съгласие на другата страна, освен в случаите на обезпечаване (гарантиране) на задължения по банкови кредити.

16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVII. ДОГОВОР ЗА ПОДЪИЗПЪЛНЕНИЕ

(приложимо само в случай, че избрания за изпълнител е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители)

17.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

17.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

- сключи договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

- възложи изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

17.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

17.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да замени посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

17.5. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят се задължава да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

17.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

17.7. При участие на подизпълнител/и при изпълнението на дейност по договора за обществената поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще приема дейността в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

17.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи.

17.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, ако договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

XVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18.1.	При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

- Решения № РД 17–.............  г. на министъра на здравеопазването за определяне на изпълнител на обществена поръчка;

- Документи по чл. 47, ал. 10  от ЗОП;

- Гаранция за изпълнение;

- Техническо и Ценово предложение.

18.2. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

____________________                              _________________

# Footnotes

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.