# ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи на територията на обект 501, получен от Министерство на здравеопазването през 2009 г. и разположен в гр.Пирдоп.

ОБЕКТ: "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОБЕКТ 501”;

І. ИЗХОДНИ ДАННИ:

І.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Обектът се намира в гр.Пирдоп. Необходимо е да се извърши текущ ремонт (подмяна) на хидроизолацията на наземната част, която е с площ около 1000 м2.

ІІ.2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Новата хидроизолация трябва да бъде изпълнена с двуслойно битумно покритие без посипка на втория слой. При извършването на строително – монтажните работи трябва да се изпълнят всички монтажни и демонтажни работи, включени в Приложение №3 на настоящата документация.

Всички видове строително-монтажни работи са съгласно приложени количествени сметки по част „архитектурна”, дадени в Приложение №3.

Оглед на обекта може да бъде извършен само след предварителна заявка.